## Orçamento Sintético
| Obra |  |  | B.D.I. | XX,XX%
REFORMA QUIOSQUE BAR - SESC CONTAGEM
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 60 |  | 0
1.2 | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2, INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 |  | 0
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1.5 |  | 0
3.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA REFORMA QUIOSQUE BAR SO SESC CONTAGEM | UN | 1 |  | 0
3.3 | TAPUME DE OBRAS EM CHAPA MADEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO CADERNO DE PLANEJAMENTO | m² | 77.28 |  | 0
3.4 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES DE OBRAS E BARRACÃO | m² | 77.28 |  | 0
3.5 | TELA PLASTICA ALTURA 1,20m TELA PARA CERCAMENTO DE ÁREAS | M | 12 |  | 0
4 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/REMANEJAMENTOS
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.04 |  | 0
4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 53.59 |  | 0
4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 170.77 |  | 0
4.1.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 14.49 |  | 0
4.1.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7.54 |  | 0
4.1.6 | REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS | M | 8.2 |  | 0
4.1.7 | REMOÇÃO DE BOX DE CHUVEIRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  | 0
4.1.8 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 7 |  | 0
4.1.9 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 |  | 0
4.1.10 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 |  | 0
4.1.11 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 6.23 |  | 0
4.1.12 | DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA E PEITORIL | M² | 2.03 |  | 0
4.1.13 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS E ITENS DE ELÉTRICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 44 |  | 0
4.1.14 | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE AGUA E ESGOTO | UN | 7 |  | 0
4.1.15 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTENTE, INCLUINDO DISJUNTORES, FIAÇÃO, CAIXA E DEMAIS ITENS DE ELÉTRICA | UN | 1 |  | 0
4.2 | RASGOS, FUROS E ENCHIMENTOS
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016, PARA ABERTURA DE VALA DE REDE DE GÁS | m³ | 0.73 |  | 0
4.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO | m³ | 0.6 |  | 0
4.2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO | m³ | 0.19 |  | 0
4.2.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA | m³ | 0.08 |  | 0
4.3 | REATERRO MANUAL
4.3.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.33 |  | 0
5 | EQUIPAMENTOS
5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 9 |  | 0
5.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMÊS | 18 |  | 0
6 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 8.91 |  | 0
6.2 | DIVISÓRIAS
6.2.1 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 5.51 |  | 0
6.3 | VERGAS
6.3.1 | VERGA EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13 |  | 0
6.3.2 | CONTRAVERGA EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.4 |  | 0
6.4 | ESPALAS
6.4.1 | ESPALA PARA ABERTURAS NAS PAREDES, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTEE PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | m³ | 8.57 |  | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA
7.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 169.77 |  | 0
7.1.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 3 |  | 0
8 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
8.1 | REVESTIMENTO EM PAREDE
8.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMBOCO COM CIMENTO,AREIA E CAL HIDRATADO 1:1:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE | m² | 227.84 |  | 0
8.1.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES, NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO | m² | 227.84 |  | 0
8.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERAMICA ESMALTADO BORDA RETA GLACIER WHITE BRANCO 30x60 | m² | 234.58 |  | 0
8.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO, REFRENCIA: DECAL OU EQUIVALENTE | M | 49 |  | 0
8.2 | BANCADAS E PRATELEIRAS
8.2.1 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE PASSAPRATOS COM PEITORIL EM AÇO INOX PARAFUSADO NA ESTRUTURA DE ALVENARIA, H=180CM, LARG: 60CM, INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO E REJUNTE, CONFORME ITEM 04 DO PROJETO | UN | 1 |  | 0
8.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSAPRATOS COM PEITORIL EM AÇO INOX PARAFUSADO NA ESTRUTURA DE ALVENARIA, H=100CM, LARG: 0,55CM, INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO E REJUNTE, CONFORME ITEM 24 DO PROJETO | UN | 1 |  | 0
8.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM AÇO INOX PARAFUSADO NA ESTRUTURA DE ALVENARIA, INCLUSO REJUNTE, CONFORME ITEM 05 DO PROJETO | UN | 1 |  | 0
8.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BANCADA (280X70CM) EM AÇO INOX CHUMBADO EM ALVENARIA, PRATELEIRAS INTERNAS E PORTA DE ABRIR DE VIDRO, CONFORME ITEM 25 DO PROJETO | UN | 1 |  | 0
8.2.5 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0.8 |  | 0
8.2.6 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 3 CM, COM TESTEIRA, APOIADA EM METALON PERFIL 20 X 30 MM CHUMBADO NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO | m² | 0.65 |  | 0
8.3 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
8.3.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 56.41 |  | 0
8.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR CONCRETO, DIM. 60X60CM, REFERENCIA MUNARI CONCRETO OU SIMILAR | m² | 6.09 |  | 0
8.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERAMICA EXTRUDADA, ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, DE BAIXA ABSORÇÃO. COR BEGE, DIMENSÃO: 24X11,6CM, INCLUSO ACABAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO. REFERENCIA: GAIL | m² | 50.32 |  | 0
8.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PLACA CERÂMICA EXTRUDADA, ANTIDERRAPANTE COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, DE BAIXA ABSORÇÃO, COR NUDE, DIMENSÃO: 24X11,6CM, INCLUSO MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO | M | 51.05 |  | 0
8.3.5 | FORNECIMENTO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.95 |  | 0
8.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA RAMPADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.8 |  | 0
8.3.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA PROTEÇÃO DE PISO CERÂMICO EXECUTADO | m² | 56.41 |  | 0
8.4 | REVESTIMENTO EM PAREDE EXTERNA
8.4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.49 |  | 0
8.4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 3.49 |  | 0
8.4.3 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7CM, PREPARO MECANICO | m² | 3.49 |  | 0
8.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM PAINEL DE MDF FREIJÓ INSTALADO NA PAREDE PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO, INCLUSO BORDA, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO | UN | 1 |  | 0
8.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAINEL DE MDF FREIJÓ INSTALADO NA PAREDE DO BALCÃO DE ATENDIMENTO, INCLUSO FITA PARA BORDAS, COLA, E RODAPE EM ACM, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO | UN | 1 |  | 0
9 | ESQUADRIAS
9.1 | PORTAS E JANELAS
9.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA (P01) DE ABRIR, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ALIZAR EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, FERRAGENS COMPLETAS, LINHA GOLD, PERFIL COM 30 MM, DIMENSÕES: 700x2100mm | UN | 2 |  | 0
9.1.2 | PORTA VAI E VEM (P02), EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, LINHA GOLD, VISOR EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 6MM INCOLOR BATENTES, GUARNIÇÕES E FERRAGENS, DIMENSÕES: 800x2100mm | UN | 1 |  | 0
9.1.3 | PORTA DE ABRIR (P03), EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM TELA MOSQUITEIRO E ALIZAR, PORTA NA LINHA GOLD, MARCO, GUARNIÇÕES E FERRAGENS, DIMENSÕES: 900x2100mm | UN | 1 |  | 0
9.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE ABRIR (P04), EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, LINHA GOLD, COM TELA MOSQUITEIRO, ALIZAR EM ALUMÍNIO, BATENTES, GUARNIÇÕES E FERRAGENS, DIMENSÕES: 800x2100mm | UN | 1 |  | 0
9.1.5 | INSTALAÇÃO DE PORTA EXISTENTE APÓS RETIRADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO. | UN | 2 |  | 0
9.1.6 | PORTA (P06) PARA BOX EM BANHEIRO, EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA, E COM TRINCO, PORTA EM ALUMÍNIO FOSCO, DIMENSÕES: 600x1800mm | UN | 2 |  | 0
9.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA METÁLICA, DE CORRER, COR ALUMÍNIO, COM TELA MOSQUETEIRO, DIMENSÕES 100X80X170CM | UN | 4 |  | 0
9.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM ESTRUTURA DE TELA MOSQUETEIRO, CONFORME PROJETO. | UN | 1 |  | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
10.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.12 |  | 0
10.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 35.34 |  | 0
10.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 22.02 |  | 0
10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16.33 |  | 0
10.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9.2 |  | 0
10.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
10.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | ELETRODUTO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 |  | 0
11.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  | 0
11.1.3 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 |  | 0
11.1.4 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 |  | 0
11.1.5 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 |  | 0
11.1.6 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 1" OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 |  | 0
11.1.7 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 3/4”, CAPA PLÁSTICA NA COR PRETO, TIPO SEALTUBE OU EQUIVALENTE INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 |  | 0
11.2 | FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETES DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO SEM ROSCA DE 3/4" E 1" (DIVERSOS MODELOS), COM TAMPA CEGA | UN | 1 |  | 0
11.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR PRETO OU VERMELHO) | M | 150 |  | 0
11.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR AZUL) | M | 50 |  | 0
11.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR VERDE/AMARELO) | M | 50 |  | 0
11.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR PRETO OU VERMELHO) | M | 60 |  | 0
11.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR BRANCO) | M | 70 |  | 0
11.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR AZUL) | M | 40 |  | 0
11.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR PRETO OU VERMELHO) | M | 500 |  | 0
11.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR AZUL) | M | 250 |  | 0
11.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR VERDE/AMARELO) | M | 150 |  | 0
11.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PRETO OU VERMELHO) | M | 100 |  | 0
11.2.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PRETO OU VERMELHO) | M | 50 |  | 0
11.2.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE/AMARELO) | M | 25 |  | 0
11.2.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR PRETO OU VERMELHO) | M | 100 |  | 0
11.2.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR VERDE/AMARELO) | M | 50 |  | 0
11.3 | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
11.3.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  | 0
11.3.2 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  | 0
11.3.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 |  | 0
11.3.4 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 |  | 0
11.3.5 | TOMADA EMBUTIR 3X16A 220/240V S3046 STECK | UN | 1 |  | 0
11.4 | LUMINÁRIA E EQUIPAMENTOS
11.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO, CORPO EM CHAPA DE AÇOACABAMENTO PINTURA COR BRANCA, COM BARRA LED 2X32W, INCLUSO LAMPADA 4000K. | UN | 9 |  | 0
11.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA 1/3 CV PARA FUNCIONAMENTO DAS COIFAS | UN | 2 |  | 0
11.5 | CAIXA DE PASSAGEM
11.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 50 |  | 0
11.5.2 | TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM, PADRÃO CEMIG, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INSTALADA CONFORME PROJETO ELÉTRICO | UN | 1 |  | 0
11.5.3 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm, INSTALADA CONFORME PROJETO ELETRICO | UN | 1 |  | 0
11.5.4 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC CPE20 91100, INSTALADA CONFORME PROJETO ELÉTRICO | UN | 2 |  | 0
11.6 | QUADRO ELÉTRICO
11.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR, CONFORME PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
12.1 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 12 Kg NBR 11716 ABC | UN | 1 |  | 0
12.2 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO | UN | 1 |  | 0
12.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm | UN | 1 |  | 0
12.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W | UN | 1 |  | 0
13 | INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO DE COIFA
13.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA O FOGÃO DA LANCHONETE CONTENDO TODOS EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES, E ACESSÓRIOS. | UN | 1 |  | 0
13.2 | LIMPEZA, LIXAMENTO, PINTURA E TROCA DE FILTRO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COIFA EXISTENTE NO LOCAL | UN | 1 |  | 0
14 | EQUIPAMENTOS DE COZINHA
14.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS | UN | 1 |  | 0
15 | INSTALAÇÕES DE GÁS GLP
15.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8.1 |  | 0
15.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE GÁS COM MANÔMETRO | UN | 1 |  | 0
15.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO ESFERA DN 1" PARA GÁS | UN | 1 |  | 0
16 | FORRO DE GESSO
16.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL VERDE (RU) COM TABICA | m² | 33.9 |  | 0
16.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL VERDE (RU) COM TABICA E ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO | m² | 22.69 |  | 0
16.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALCAPAO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO | UN | 4 |  | 0
17 | PINTURA
17.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS, DUAS DEMÃOS. COR BRANCO. | m² | 56.59 |  | 0
17.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, APLICADA NA FACE EXTERNA DO MURO. | m² | 9.36 |  | 0
17.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 56.59 |  | 0
17.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 9.36 |  | 0
17.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (CONSIDERADO DUAS DEMÃOS), PARA AS ÁREAS DAS JANELAS EXISTENTES | m² | 3.8 |  | 0
18 | COBERTURA
18.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHADO COLONIAL UMA ÁGUA, INCLUSO MADEIRAMENTO E TELHA COLONIAL | m² | 13.3 |  | 0
18.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.6 |  | 0
19 | AMBIENTAÇÃO
19.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PIA EM AÇO INOX AISI 304 COM BORDAS EM CHAPA DOBRADA SEM SOLDA, DUAS CUBAS, PRATELEIRA INFERIOR, COM CUBAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. REF: BRASCOOL OU SEMELHANTE | UN | 1 |  | 0
19.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL E ARMÁRIO EMBAIXO COM PORTAS, 100X70X85CM | UN | 2 |  | 0
19.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELETRICO TRADICAO LORENZETTI SEM CANO ELETRICO 110/ | UN | 2 |  | 0
19.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABIDE SIMPLES PARA PAREDE, COR CROMADO, REFERENCIA: DECA MODELO 2060.C01 OU SEMELHANTE | UN | 2 |  | 0
19.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM AÇO INOX 100X40X150CM, 4 PRATELEIRAS, REF. BRASCOOL OU SEMELHANTE | UN | 3 |  | 0
19.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 2 |  | 0
19.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GRELHA METÁLICA, DIMENSÕES: 495X157X75MM, COM GRELHA, COCHO E TELA, INCLUSO PEÇA DE APOIO PARA GRELHA. REF: GAIL OU SEMELHANTE | UN | 8 |  | 0
19.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TANQUE EM AÇO INOX E PRATELEIRA, 110X50CM, REFERENCIA: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0
19.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA, COR BRANCO, 42X42X16 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. | UN | 2 |  | 0
19.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO. REFERENCIA: 190106 DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 0
19.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA BICA ALTA. REFERENCIA: IZY 1195 C37 DECA | UN | 7 |  | 0
19.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA, REFERENCIA: RAVENA, DECA | UN | 2 |  | 0
19.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO, COM TAMPA ABRE E FECHA. REFERENCIA: MOLDENOX OU EQUIVALENTE | UN | 4 |  | 0
19.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA LAVAGEM-USO GERAL-CROMADA LISA 3/4"" | UN | 3 |  | 0
19.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PANELEIRO TIPO PRATELEIRA DE PAREDE EM AÇO INOX, DIMENSÕES 40X25CM, 5 GANCHOS. REFERENCIA: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 0
20 | TESTES E ENSAIOS
20.1 | LAUDO DE ESTANQUEIDADE EM REDE DISTRIBUIÇAO DE GLP PARA ALIMENTAÇÃO DOS FOGÕES DA COZINHA, INCLUSO ART DO LAUDO | UN | 1 |  | 0
21 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
21.1 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 31.59 |  | 0
21.2 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 7 |  | 0
21.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 60 |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL | 0
_______________________________________________________________ EMPRESA LICITANTE