## Orçamento Sintético
[5 empty] | B.D.I. | B.D.I. | B.D.I. |  |  |  |  | ▼ Preencher com o valor do B.D.I. |  | ▼ Preencher com os valores unitários
[5 empty] | Padrão - 23,71% | Dif. 1 - 16,32% | Dif. 2 - 20,93% | ▼ Área de impressão para fins de formalização da proposta ▼
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | Obra | B.D.I. | B.D.I. DIFE. 1 | B.D.I. DIFE. 2
|  |  | FORNECIMENTO DE CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO (POSTO 4) BLINDADA USO EXTERNO, ADEQUAÇÕES CIVIS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A SUBESTAÇÃO EXISTENTE | SINAPI - 09/2023 - Minas Gerais SBC - 11/2023 - Minas Gerais ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais | [6 empty] | Objeto FORNECIMENTO DE CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO (POSTO 4) BLINDADA USO EXTERNO, ADEQUAÇÕES CIVIS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A SUBESTAÇÃO EXISTENTE | XX,XX% | XX,XX% | XX,XX%
Orçamento Sintético | [7 empty] | Orçamento Sintético | [7 empty] | Requisitos de conferência
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | % propostas x referência (MAIOR 75%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA SUBESTAÇÃO - VENDA NOVA |  |  |  |  | 1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA SUBESTAÇÃO - VENDA NOVA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
1.1.1 | SESC-ADM-012 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SUBESTAÇÃO - VENDA NOVA | UN | 1 | 60197.97 | 60197.97 | 1.1.1 | SESC-ADM-012 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SUBESTAÇÃO - VENDA NOVA | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 380.74 | 571.11 | 2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.2 |  |  | TAPUME |  |  |  |  | 2.2 |  |  | TAPUME |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.2.1 | SESC-CAN-043 | Próprio | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | m² | 99.39 | 36.12 | 3589.96 | 2.2.1 | SESC-CAN-043 | Próprio | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | m² | 99.39 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 2.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.3.1 | SESC-CAN-055 | Próprio | CONJUNTO DE MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO ( 130X60X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO) COM 2 BANCOS | un | 1 | 188.6 | 188.6 | 2.3.1 | SESC-CAN-055 | Próprio | CONJUNTO DE MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO ( 130X60X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO) COM 2 BANCOS | un | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.3.2 | SESC-CAN-068 | Próprio | EQUIPAMENTOS DE REFEITÓRIO | UN | 1 | 588.55 | 588.55 | 2.3.2 | SESC-CAN-068 | Próprio | EQUIPAMENTOS DE REFEITÓRIO | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.3.3 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 1 | 324.35 | 324.35 | 2.3.3 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.3.4 | SESC-ADM-016 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT PRIMEIROS SOCORROS COMPLETO PARA OBRAS - ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS | UN | 1 | 291.81 | 291.81 | 2.3.4 | SESC-ADM-016 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT PRIMEIROS SOCORROS COMPLETO PARA OBRAS - ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.4 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2.4 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.4.1 | SESC-MOB-005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1 | 1798.75 | 1798.75 | 2.4.1 | SESC-MOB-005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 16 | 84.29 | 1348.64 | 3.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 16 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 3.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.2.1 | SESC-SPR-012 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 6.56 | 140.17 | 919.51 | 3.2.1 | SESC-SPR-012 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 6.56 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.64 | 64.45 | 41.24 | 3.2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.64 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 3.3 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.3.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 33.02 | 3.89 | 128.44 | 3.3.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 33.02 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.2 | SESC-SPR-069 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | m³ | 3.48 | 105.83 | 368.28 | 3.3.2 | SESC-SPR-069 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | m³ | 3.48 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.3 | SESC-DEM-001 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 | 115.23 | 115.23 | 3.3.3 | SESC-DEM-001 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.4 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 33.02 | 3.9 | 128.77 | 3.3.4 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 33.02 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3.4 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.4.1 | SESC-ELE-605 | Próprio | TIPO ZC PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 90X90X82 CM | UN | 1 | 1696.26 | 1696.26 | 3.4.1 | SESC-ELE-605 | Próprio | TIPO ZC PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 90X90X82 CM | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.2 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 67.58 | 40.71 | 2751.18 | 3.4.2 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 67.58 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 25.29 | 96.7 | 2445.54 | 3.4.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 25.29 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.4 | SESC-ELE-210 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 21.98 | 112.19 | 2465.93 | 3.4.4 | SESC-ELE-210 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 21.98 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 56.28 | 675.36 | 3.4.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.6 | SESC-ELE-596 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | m | 21.98 | 5.85 | 128.58 | 3.4.6 | SESC-ELE-596 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | m | 21.98 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 23.5 | 42.85 | 1006.97 | 3.4.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 23.5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.8 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 63.98 | 11.87 | 759.44 | 3.4.8 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 63.98 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 3.5 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.5.1 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 12.72 | 40.71 | 517.83 | 3.5.1 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 12.72 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.66 | 96.7 | 160.52 | 3.5.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.66 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.3 | 020169 | SBC | CAMADA DE NIVELAMENTO DE BASE COM AREIA GROSSA LAVADA | m³ | 0.38 | 215.73 | 81.97 | 3.5.3 | 020169 | SBC | CAMADA DE NIVELAMENTO DE BASE COM AREIA GROSSA LAVADA | m³ | 0.38 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.4 | SESC-HID-047 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM AREIA | M | 9.62 | 63.19 | 607.88 | 3.5.4 | SESC-HID-047 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM AREIA | M | 9.62 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.45 | 42.85 | 62.13 | 3.5.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.45 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.6 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 9.62 | 11.87 | 114.18 | 3.5.6 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 9.62 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 4.1 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 13.28 | 181.53 | 2410.71 | 4.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 13.28 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2 |  |  | FUNDAÇÕES RASA - FORMAS |  |  |  |  | 4.2 |  |  | FUNDAÇÕES RASA - FORMAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.2.1 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 28.1 | 135.38 | 3804.17 | 4.2.1 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 28.1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.2 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 1.11 | 548.01 | 608.29 | 4.2.2 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 1.11 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - ARMAÇÃO |  |  |  |  | 4.3 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - ARMAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.3.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.16 | 21.35 | 323.66 | 4.3.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.16 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.27 | 16.4 | 201.22 | 4.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.27 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.24 | 15.4 | 896.89 | 4.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.24 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 117.34 | 15.62 | 1832.85 | 4.3.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 117.34 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.5 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 38.14 | 13.15 | 501.54 | 4.3.5 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 38.14 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.6 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44.68 | 12.23 | 546.43 | 4.3.6 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44.68 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - CONCRETO |  |  |  |  | 4.4 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - CONCRETO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.4.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.52 | 802.81 | 417.46 | 4.4.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.52 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 12.85 | 38.54 | 495.23 | 4.4.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 12.85 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.3 | SESC-FUN-028 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 5.28 | 906.62 | 4786.95 | 4.4.3 | SESC-FUN-028 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 5.28 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.4 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.8 | 1255.11 | 2259.19 | 4.4.4 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.5 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - REATERRO |  |  |  |  | 4.5 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - REATERRO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.5.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 10.1 | 42.85 | 432.78 | 4.5.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 10.1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM / CANALETAS / GRELHAS |  |  |  |  | 5.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM / CANALETAS / GRELHAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1.1 | 91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.17 | 63.32 | 643.96 | 5.1.1 | 91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.17 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1.2 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.1 | 73.61 | 228.19 | 5.1.2 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1.3 | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 215.41 | 646.23 | 5.1.3 | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1.4 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 14.79 | 54.23 | 802.06 | 5.1.4 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 14.79 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 6 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.1 |  |  | ESTRUTURAS - FORMA |  |  |  |  | 6.1 |  |  | ESTRUTURAS - FORMA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.1.1 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.96 | 324.57 | 2908.14 | 6.1.1 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.96 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.2 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 17.46 | 481.59 | 8408.56 | 6.1.2 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 17.46 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.2 |  |  | ESTRUTURAS - ARMAÇÃO |  |  |  |  | 6.2 |  |  | ESTRUTURAS - ARMAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.8 | 17.05 | 337.59 | 6.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.88 | 16.05 | 14.12 | 6.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.88 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.18 | 13.38 | 564.36 | 6.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.18 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.2.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75 | 10.91 | 818.25 | 6.2.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.3 |  |  | ESTRUTURA - CONCRETO |  |  |  |  | 6.3 |  |  | ESTRUTURA - CONCRETO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.3.1 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.84 | 1255.11 | 2309.4 | 6.3.1 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.84 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.3.2 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.48 | 1235.42 | 593 | 6.3.2 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.48 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7 |  |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 7 |  |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
7.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 9CM |  |  |  |  | 7.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 9CM |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
7.1.1 | 103336 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.05 | 98.72 | 202.37 | 7.1.1 | 103336 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.05 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 14 CM |  |  |  |  | 7.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 14 CM |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
7.2.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 42.98 | 173.99 | 7478.09 | 7.2.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 42.98 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.1 |  |  | CIMENTÍCIAS |  |  |  |  | 8.1 |  |  | CIMENTÍCIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.1.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 2.96 | 32 | 94.72 | 8.1.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 2.96 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 21.71 | 61.55 | 1336.25 | 8.1.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 21.71 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | 9 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.1 |  |  | CHAPISCO |  |  |  |  | 9.1 |  |  | CHAPISCO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.1.1 | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.86 | 681.09 | 585.73 | 9.1.1 | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.86 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2 |  |  | REBOCO |  |  |  |  | 9.2 |  |  | REBOCO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.2.1 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 181.52 | 47.03 | 8536.88 | 9.2.1 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 181.52 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.3 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 9.3 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.3.1 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 4.3 | 861.99 | 3706.55 | 9.3.1 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 4.3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.1 |  |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 10.1 |  |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6 | 789.34 | 4736.04 | 10.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
11.1 |  |  | ADEQUAÇÃO SUBESTAÇÃO EXISTENTE - REFORMA |  |  |  |  | 11.1 |  |  | ADEQUAÇÃO SUBESTAÇÃO EXISTENTE - REFORMA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
11.1.1 | SESC-ELE-385 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAR ELETRODUTOS ENTRADA ENERGIA F12 200 gramas | UN | 10 | 32.17 | 321.7 | 11.1.1 | SESC-ELE-385 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAR ELETRODUTOS ENTRADA ENERGIA F12 200 gramas | UN | 10 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1.2 | SESC-ELE-747 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE, PARA 15KV, TIPO VERGALHAO, REDONDO E DIAMETRO 3/8" - 1M | M | 3 | 191.5 | 574.5 | 11.1.2 | SESC-ELE-747 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE, PARA 15KV, TIPO VERGALHAO, REDONDO E DIAMETRO 3/8" - 1M | M | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1.3 | SESC-ELE-599 | Próprio | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS EM FERRO FUNDIDO (APLICAÇÃO: CAIXA PADRÃO CEMIG TIPO ZC) | UN | 1 | 1114.89 | 1114.89 | 11.1.3 | SESC-ELE-599 | Próprio | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS EM FERRO FUNDIDO (APLICAÇÃO: CAIXA PADRÃO CEMIG TIPO ZC) | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA NOVA SUBESTAÇÃO - CABINE BLINDADA |  |  |  |  | 11.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA NOVA SUBESTAÇÃO - CABINE BLINDADA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
11.2.1 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24.31 | 28.72 | 698.18 | 11.2.1 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24.31 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.2 | SESC-ELE-590 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" | M | 9 | 232.9 | 2096.1 | 11.2.2 | SESC-ELE-590 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" | M | 9 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.3 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 107.35 | 214.7 | 11.2.3 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.4 | 063232 | SBC | CABO EPRO COMPACT 8,7/15KV 105 25mm2 | M | 137.16 | 74.95 | 10280.14 | 11.2.4 | 063232 | SBC | CABO EPRO COMPACT 8,7/15KV 105 25mm2 | M | 137.16 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.5 | SESC-ELE-595 | Próprio | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 12 | 393.54 | 4722.48 | 11.2.5 | SESC-ELE-595 | Próprio | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 12 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.6 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 45.72 | 80.15 | 3664.45 | 11.2.6 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 45.72 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.7 | SESC-ELE-420 | Próprio | FORNECIMENTO DE CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE 15KV, BLINDADA E HOMOLOGADA PELA CEMIG (POSTO 4), PARA USO EXTERNO | UN | 1 | 158431.68 | 158431.68 | 11.2.7 | SESC-ELE-420 | Próprio | FORNECIMENTO DE CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE 15KV, BLINDADA E HOMOLOGADA PELA CEMIG (POSTO 4), PARA USO EXTERNO | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.8 | SESC-ELE-414 | Próprio | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 38.89 | 466.68 | 11.2.8 | SESC-ELE-414 | Próprio | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.9 | SESC-ELE-380 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,40 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM | UN | 12 | 239.25 | 2871 | 11.2.9 | SESC-ELE-380 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,40 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM | UN | 12 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.10 | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 | 53.05 | 795.75 | 11.2.10 | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2.11 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 47.04 | 60.86 | 2862.85 | 11.2.11 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 47.04 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 12 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
12.1 |  |  | EXTINTORES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 12.1 |  |  | EXTINTORES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
12.1.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 1 | 324.35 | 324.35 | 12.1.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.2 | 055690 | SBC | ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE AǏ 85 X 40 X 30 CM | UN | 1 | 377.74 | 377.74 | 12.1.2 | 055690 | SBC | ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE AǏ 85 X 40 X 30 CM | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 12.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
12.2.1 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | UN | 1 | 33.27 | 33.27 | 12.2.1 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.2 | SESC-PCI-201 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO" PLACA TIPO A2 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 20X20 CM | UN | 1 | 54.44 | 54.44 | 12.2.2 | SESC-PCI-201 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO" PLACA TIPO A2 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 20X20 CM | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.3 | SESC-PCI-047 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" PLACA TIPO A5 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 340mm. | UN | 1 | 81.17 | 81.17 | 12.2.3 | SESC-PCI-047 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" PLACA TIPO A5 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 340mm. | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.4 | SESC-PCI-083 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PROIBIÇÃO, COM INDICAÇÃO DE "PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO" TIPO P3 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 200mmX200mm | UN | 1 | 55.14 | 55.14 | 12.2.4 | SESC-PCI-083 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PROIBIÇÃO, COM INDICAÇÃO DE "PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO" TIPO P3 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 200mmX200mm | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.5 | SESC-PCI-041 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME. "SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)". PLACA TIPO E12 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) DIMENSÃO: 100X100mm | UN | 1 | 55.14 | 55.14 | 12.2.5 | SESC-PCI-041 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME. "SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)". PLACA TIPO E12 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) DIMENSÃO: 100X100mm | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.6 | SESC-ELE-606 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA PERIGO - MÉDIA TENSÃO | un | 1 | 37.12 | 37.12 | 12.2.6 | SESC-ELE-606 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA PERIGO - MÉDIA TENSÃO | un | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
13.1 |  |  | PINTURA EM PAREDE |  |  |  |  | 13.1 |  |  | PINTURA EM PAREDE |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
13.1.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 18 | 15.95 | 287.1 | 13.1.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 18 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.2 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 19.2 | 27.95 | 536.64 | 13.1.2 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 19.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 212.97 | 18.69 | 3980.4 | 13.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 212.97 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2 |  |  | PINTURA DAS ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13.2 |  |  | PINTURA DAS ESQUADRIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
13.2.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 25.26 | 12.16 | 307.16 | 13.2.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 25.26 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2.2 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 19.26 | 32.07 | 617.66 | 13.2.2 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 19.26 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2.3 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 19.26 | 62.67 | 1207.02 | 13.2.3 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 19.26 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14 |  |  | COBERTURA (CALHA PARA TELHADO) |  |  |  |  | 14 |  |  | COBERTURA (CALHA PARA TELHADO) |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
14.1 |  |  | CALHAS |  |  |  |  | 14.1 |  |  | CALHAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
14.1.1 | SESC-COB-007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. INCLUSO TELA DE PROTEÇÃO PARA CALHA E BOCAL. | M | 11.3 | 165.79 | 1873.42 | 14.1.1 | SESC-COB-007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. INCLUSO TELA DE PROTEÇÃO PARA CALHA E BOCAL. | M | 11.3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
15 |  |  | TESTES / ENSAIOS / COMISSIONAMENTOS |  |  |  |  | 15 |  |  | TESTES / ENSAIOS / COMISSIONAMENTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
15.1 |  |  | TESTES / ENSAIOS / COMISSIONAMENTOS |  |  |  |  | 15.1 |  |  | TESTES / ENSAIOS / COMISSIONAMENTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
15.1.1 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | U | 8 | 0 | 0 | 15.1.1 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | U | 8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | -
16 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 16 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
16.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 16.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
16.1.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 99.39 | 3.57 | 354.82 | 16.1.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 99.39 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
16.1.2 | 03.25.01 | SUDECAP | CAÇAMBA 5m³ | VG | 13 | 325.69 | 4233.97 | 16.1.2 | 03.25.01 | SUDECAP | CAÇAMBA 5m³ | VG | 13 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
16.1.3 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 65 | 17.1 | 1111.5 | 16.1.3 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 65 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
16.1.4 | SESC-LIP-001 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 44.9 | 4.66 | 209.23 | 16.1.4 | SESC-LIP-001 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 44.9 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
[5 empty] | Total Geral | 353395.23 | [6 empty] | Total Geral | 0
[8 empty] | OBS: O proponente/licitante deverá verificar se há, após preenchimento, divergências nos requisitos de conferencia que demandem adequação antes do envio da proposta formal, visando a regularidade da proposta junto ao processo. |  |  |  |  | Diferença (Desconto)
Os valores unitários e totais propostos devem constar limitados ao valor de referência. No caso de valores inferiores a 75% dos valores unitários e totais do preço de referências, poderão ser objeto de diligências para comprovação da exequibilidade ds preços ofertados.
______________________________________________________________________ Nome do responsável pelo preenchimento Cargo / função Nome da empresa