## QTD
ANEXO IV - LEVANTAMENTO CORTINAS
LOTE I - TUPINAMBÁS
JANELAS | JANELAS |  | DIMENSÕES JANELA |  |  |  |  | TIPO |  |  |  |  | VÃO DA CORTINA |  |  |  | QUANTIDADES | Nº TOTAL PAINEIS (UN) | ÁREA TOTAL (m²) | OBSERVAÇÃO
AMBIENTE | IDENTIFICAÇÃO JANELA | Nº JANELAS (UN) | L (cm) | H (cm) | PEITORIL (cm) | H VERGA (cm) | ÁREA (m²) | DESCRIÇÃO | COR | INSTALAÇÃO | ENROLAMENTO | LOCAL INSTALAÇÃO | L (cm) | H (cm) | ÁREA UNIT. (m²) | COMANDO | MÓDULO / JANELA (UN) | TOTAL MÓD. (UN) | ÁREA TOTAL (m²)
AUDITÓRIO | JANELAS LATERAIS | 1 | 1184 | 350 | 0 | 0 | 41.44 | Cortina Veludo 100% algodão | Preto ou vermelho | NA | NA | Teto | 592 | 350 | 20.72 | A definir | 2 | 2 | 41.44 | Tecido com fartura de 3x a largura do vão / acionamento manual
AUDITÓRIO | PALCO | 1 | 660 | 260 | 0 | 0 | 17.16 | Cortina Veludo 100% algodão | Preto ou vermelho | NA | NA | Teto | 402 | 280 | 11.26 | A definir | 2 | 2 | 22.52 | Tecido com fartura de 3x a largura do vão / acionamento manual
TOTAIS | [18 empty] | 63.96
LOTE II - UBERABA
JANELAS | JANELAS |  | DIMENSÕES JANELA |  |  |  |  | TIPO |  |  |  |  | VÃO DA CORTINA |  |  |  | QUANTIDADES | Nº TOTAL PAINEIS (UN) | ÁREA TOTAL (m²) | OBSERVAÇÃO
AMBIENTE | IDENTIFICAÇÃO JANELA | Nº JANELAS (UN) | L (cm) | H (cm) | PEITORIL (cm) | H VERGA (cm) | ÁREA (m²) | DESCRIÇÃO | COR | INSTALAÇÃO | ENROLAMENTO | LOCAL INSTALAÇÃO | L (cm) | H (cm) | ÁREA UNIT. (m²) | COMANDO | MÓDULO / JANELA (UN) | TOTAL MÓD. (UN) | ÁREA TOTAL (m²)
ANFITEATRO | ENTRADA PRINCIPAL | 1 | 325 | 240 | 0 | 215 | 7.8 | Cortina Veludo 100% algodão | Preto ou vermelho | NA | NA | Teto | 162.5 | 260 | 4.23 | A definir | 2 | 2 | 8.46 | Tecido com fartura de 3x a largura do vão / acionamento manual
ANFITEATRO | JANELAS LATERAL DIREITA | 6 | 250 | 150 | 183 | 70 | 3.75 | Cortina Veludo 100% algodão | Preto ou vermelho | NA | NA | Teto | 250 | 170 | 4.25 | A definir | 1 | 6 | 25.5 | Tecido com fartura de 3x a largura do vão / acionamento manual
ANFITEATRO | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 1 | 270 | 220 | 0 | 184 | 5.94 | Cortina Veludo 100% algodão | Preto ou vermelho | NA | NA | Teto | 135 | 240 | 3.24 | A definir | 2 | 2 | 6.48 | Tecido com fartura de 3x a largura do vão / acionamento manual
ANFITEATRO | CORTINA PRINCIPAL DO PALCO | 1 | 1200 | 282 | 0 | 0 | 33.84 | Cortina Veludo 100% algodão | Preto ou vermelho | NA | NA | Teto | 600 | 302 | 18.12 | A definir | 2 | 2 | 36.24 | Tecido com fartura de 3x a largura do vão / acionamento manual
ANFITEATRO | FRANJA' (BANDÔ) CORTINA PRINCIPAL | 1 | 1200 | 130 | 0 | 0 | 15.6 | Cortina Veludo 100% algodão | Preto ou vermelho | NA | NA | Teto | 600 | 150 | 9 | A definir | 2 | 2 | 18 | Tecido com fartura de 3x a largura do vão / acionamento manual
ANFITEATRO | COXIAS | 2 | 120 | 308 | 0 | 0 | 3.7 | Cortina Veludo 100% algodão | Preto ou vermelho | NA | NA | Vara cênica existente | 120 | 308 | 3.7 | A definir | 1 | 2 | 7.4 | Tecido com fartura de 3x a largura do vão / acionamento manual
TOTAIS | [18 empty] | 102.08