## ABC INS (hidden)
CURVA ABC DE INSUMOS
#REF! | CLASSE A: | 80% do Custo
#REF! | CLASSE B: | 15% do Custo
| CLASSE C: | 5% do Custo
% do Total Geral | % Acumulado |  | Rótulos de Linha | Soma de VALOR
100% | 2281259% |  | CPU | 11189.4959
|  |  | MO | 5971.6634
|  |  | MAT | 5211.4325
|  |  | EQUIP | 440
|  |  | Total Geral | 22812.5917

## SESMT (hidden)
NR-4 - Medicina e Segurança do Trabalho
Profissional | Faixa SESMT
| Até 50 | 51 a 100 | 101 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1000 | 1001 a 2000 | 2001 a 3500 | 3501 a 5000
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Técnico de Segurança do |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
Trabalho
Engenheiro de Segurança do Trabalho |  |  |  |  | 0.33 | 1 | 1 | 2
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | [5 empty] | 1 | 2 | 1
Enfermeiro do Trabalho | [7 empty] | 1
Médico do Trabalho |  |  |  |  | 0.33 | 1 | 1 | 2

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA : | ADEQUAÇÕES PRECEND E DRENAGEM (TRECHO A) - SESC VENDA NOVA
LOCAL : | UNIDADE SESC VENDA NOVA
PRAZO : | 300 DIAS CORRIDOS
% DE MO E EQUIP.
% DE MATERIAL | 100%
ISS NO MUNÍCIPIO: | 5%
REFERÊNCIA: | TABELA NÃO DESONERADA
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
QUARTIL ADOTADO:
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
| S+G | SEGUROS E GARANTIAS | 0.8%
| R | RISCOS | 1.27%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23%
| L | LUCRO | 7.4%
| I | IMPOSTOS (A+B+C+D) | 3.65%
| A | PIS | 0.65%
| B | COFINS | 3%
| C | ISS (BASE DE CÁLCULO) (ISS MULTIPLICADO PELO PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO DE EXECUÇÃO) | 0%
| D | CPRB | 0%
| BDI SERVIÇOS |  | 19.69%
BDI DIFERENCIADO - UTILIZADO PARA MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45%
| S+G | SEGUROS E GARANTIAS | 0.48%
| R | RISCOS | 0.85%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85%
| L | LUCRO | 5.11%
| I | IMPOSTOS (A+B+C) | 3.65%
| A | PIS | 0.65%
| B | COFINS | 3%
| C | CPRB | 0%
| BDI DIFERENCIADO |  | 15.28%
OBSERVAÇÕES a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%. ISS: Compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal vigente e, sobre esta, a respectiva alíquota. b) PIS e COFINS: Devem atender a legislação vigente. c) LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011. Art. 7o-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7o será de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call center referidas no inciso I, que contribuirão à alíquota de 3% (três por cento), e para as empresas identificadas nos incisos III, V e VI, todos do caput do art. 7o, que contribuirão à alíquota de 2% (dois por cento).(Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015) Contribuição Previdenciária: A alíquota incidente deve ser informada (Patronal ou Receita Bruta) e comprovada. Utilizado o primeiro quartil por se tratar de uma obra de baixa complexidade. Caso haja preenchimento da aliquota de CPRB igual a zero pelo fornecedor, o mesmo deverá justificar. Conforme orientação do TCU, a aplicação do ISS deverá ser apenas sobre a mão de obra. Considerando que ocorre incidência do ISS em 38,65% apenas da mão de obra, a taxa de ISS a ser considerada no BDI é de 5% aplicado em 38,65% do valor de venda, o que corresponde a 1,93%.
Note on B45: Guiomar Maria Ferreira Santos: Considerando que ocorre incidência do ISS em 55,8% apenas da mão de obra, a taxa de ISS a ser considerada no BDI é de 2% aplicado em 55,8% do valor de venda, o que corresponde a 1,12%. Este item irá variar para cada orçamento

## Orçamento Sintético (hidden)
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRAS DE ADEQUAÇÕES PRECEND E DRENAGEM (TRECHO A) - UNIDADE SESC VENDA NOVA | SINAPI - 08/2023 - Minas Gerais SBC - 10/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro |  |  | Padrão - 0,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  |  | Total |  |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | Total Total: 13639.75 | 0.5545%
1.1 |  |  | SONDAGEM (CAIXA DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  | Total Total: 4906.38 | 0.1995%
1.1.1 | SESC-TEC-017 | Próprio | PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | M | 20,00 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0.07724%
1.1.2 | SESC-TEC-019 | Próprio | Copia da SUDECAP (65.01.01) - MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | UN | 1,00 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0.06098%
1.1.3 | SESC-TEC-018 | Próprio | LAUDO DE SONDAGEM | UN | 1,00 | 1506.38 | 1383.36 | 0 | 123.02 | 1506.38 | 1383.36 | 0 | 123.02 | 1506.38 | 0.06124%
1.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTARES / ASBUILT |  |  |  | Total Total: 6796.13 | 0.2763%
1.2.1 | SESC-STE-001 | Próprio | Copia da SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | UN | 1,00 | 6796.13 | 6653.18 | 41.63 | 101.32 | 6796.13 | 6653.18 | 41.63 | 101.32 | 6796.13 | 0.2763%
1.3 |  |  | VISTORIA CAUTELAR |  |  |  | Total Total: 1937.24 | 0.07875%
1.3.1 | SESC-STE-019 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2, INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 2,00 | 968.62 | 806.09 | 6.28 | 156.25 | 968.62 | 1612.18 | 12.56 | 312.5 | 1937.24 | 0.07875%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | Total Total: 619000.26 | 25.16%
2.1 | SESC-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 619000.26 | 542651.01 | 57220.22 | 19129.03 | 619000.26 | 542651.01 | 57220.22 | 19129.03 | 619000.26 | 25.16%
3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | Total Total: 157488.48 | 6.402%
3.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  | Total Total: 3323.61 | 0.1351%
3.1.1 | SESC-REV-043 | Próprio | Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 9,00 | 369.29 | 50.81 | 5.57 | 312.91 | 369.29 | 457.29 | 50.13 | 2816.19 | 3323.61 | 0.1351%
3.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | Total Total: 0 | 0%
3.2.1 | SESC-MOB-002 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 0,00 | 7380 | 0 | 0 | 7380 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 |  |  | TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS |  |  |  | Total Total: 64894.54 | 2.638%
3.3.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 66,00 | 151.29 | 15.99 | 1.4 | 133.9 | 151.29 | 1055.34 | 92.4 | 8837.4 | 9985.14 | 0.4059%
3.3.2 | SESC-CAN-003 | Próprio | Copia da SETOP (IIO-TAP-026) - TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 3.185,00 | 17.24 | 0.86 | 0.1 | 16.28 | 17.24 | 2739.1 | 318.5 | 51851.8 | 54909.4 | 2.232%
3.4 |  |  | CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / REFEITÓRIO / VESTIÁRIO |  |  |  | Total Total: 60879.78 | 2.475%
3.4.1 | SESC-CAN-069 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 4,00 | 1429.92 | 199.01 | 95.51 | 1135.4 | 1429.92 | 796.04 | 382.04 | 4541.6 | 5719.68 | 0.2325%
3.4.2 | SESC-CAN-014 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - SANITÁRIO/CHUVEIRO 6,00X2,50M, 4 CHUV, 3 SANITARIOS, 1 LAVAT, E 1 MICTORIO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18 | MES | 9,00 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0.7317%
3.4.3 | SESC-CAN-015 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO E AR CONDICIONADO - CONFORME NR18 | MES | 9,00 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0.622%
3.4.4 | SESC-CAN-016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18 | MES | 9,00 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 0.2561%
3.4.5 | SESC-CAN-017 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18 | MES | 9,00 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 10800 | 10800 | 0.439%
3.4.6 | SESC-CAN-073 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. | M² | 90,00 | 52.89 | 0 | 0 | 52.89 | 52.89 | 0 | 0 | 4760.1 | 4760.1 | 0.1935%
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) |  |  |  | Total Total: 25133.68 | 1.022%
3.5.1 | SESC-CAN-074 | Próprio | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | MES | 18,00 | 1009.28 | 0 | 62.9 | 946.38 | 1009.28 | 0 | 1132.2 | 17034.84 | 18167.04 | 0.7385%
3.5.2 | SESC-CAN-005 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA | UN | 1,00 | 1941.21 | 710.04 | 57.75 | 1173.42 | 1941.21 | 710.04 | 57.75 | 1173.42 | 1941.21 | 0.07891%
3.5.3 | SESC-CAN-006 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA REFEITÓRIO | UN | 1,00 | 1083.83 | 391.13 | 32.41 | 660.29 | 1083.83 | 391.13 | 32.41 | 660.29 | 1083.83 | 0.04406%
3.5.4 | SESC-CAN-007 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA | UN | 1,00 | 2488.15 | 1245.18 | 98.42 | 1144.55 | 2488.15 | 1245.18 | 98.42 | 1144.55 | 2488.15 | 0.1011%
3.5.5 | SESC-CAN-008 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA VESTIÁRIO | UN | 1,00 | 1453.45 | 155.6 | 16 | 1281.85 | 1453.45 | 155.6 | 16 | 1281.85 | 1453.45 | 0.05909%
3.6 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |  | Total Total: 3256.87 | 0.1324%
3.6.1 | SESC-URB-055 | Próprio | CONE EM PVC H= 75 CM | UN | 40,00 | 40.97 | 1.43 | 0.18 | 39.36 | 40.97 | 57.2 | 7.2 | 1574.4 | 1638.8 | 0.06662%
3.6.2 | 103697 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 10,00 | 123.17 | 47.23 | 5.87 | 70.07 | 123.17 | 472.3 | 58.7 | 700.7 | 1231.7 | 0.05007%
3.6.3 | SESC-CAN-077 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-01) | M² | 2,50 | 154.55 | 4.34 | 0.48 | 149.73 | 154.55 | 10.85 | 1.2 | 374.32 | 386.37 | 0.01571%
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | Total Total: 9708.7 | 0.3947%
4.1 |  |  | SUPRESSÃO DE ÁRVORE |  |  |  | Total Total: 9708.7 | 0.3947%
4.1.1 | SESC-SPR-028 | Próprio | SUPRESSAO DE ARVORE - SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA | UN | 5,00 | 146.7 | 35.75 | 101.9 | 9.05 | 146.7 | 178.75 | 509.5 | 45.25 | 733.5 | 0.02982%
4.1.2 | SESC-URB-040 | Próprio | REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE DE 120CM A160CM | UN | 5,00 | 1795.04 | 491.84 | 957.84 | 345.36 | 1795.04 | 2459.2 | 4789.2 | 1726.8 | 8975.2 | 0.3649%
5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | Total Total: 7393.28 | 0.3005%
5.1 |  |  | BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM VALAS |  |  |  | Total Total: 7393.28 | 0.3005%
5.1.1 | 104482 | SINAPI | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 256,00 | 28.88 | 22.18 | 2.64 | 4.06 | 28.88 | 5678.08 | 675.84 | 1039.36 | 7393.28 | 0.3005%
6 |  |  | CONTENÇÕES |  |  |  | Total Total: 2506.8 | 0.1019%
6.1 |  |  | BARRAGEM |  |  |  | Total Total: 2506.8 | 0.1019%
6.1.1 | SESC-DRE-105 | Próprio | BARRAGEM TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) - PADRÃO SUDECAP | M³ | 10,00 | 250.68 | 114.4 | 14.72 | 121.56 | 250.68 | 1144 | 147.2 | 1215.6 | 2506.8 | 0.1019%
7 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  | Total Total: 1078.56 | 0.04385%
7.1 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DAS ALVENARIAS (MUROS/MURETAS JARDINEIRAS) |  |  |  | Total Total: 1078.56 | 0.04385%
7.1.1 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 12,00 | 89.88 | 29.82 | 2.97 | 57.09 | 89.88 | 357.84 | 35.64 | 685.08 | 1078.56 | 0.04385%
8 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | Total Total: 10029.48 | 0.4077%
8.1 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO PAREDES |  |  |  | Total Total: 688.6 | 0.02799%
8.1.1 | SESC-REV-003 | Próprio | CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 | m² | 18,00 | 20.02 | 12.11 | 1.31 | 6.6 | 20.02 | 217.98 | 23.58 | 118.8 | 360.36 | 0.01465%
8.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8,00 | 41.03 | 18.65 | 2.01 | 20.37 | 41.03 | 149.2 | 16.08 | 162.96 | 328.24 | 0.01334%
8.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO PISO (CT AMERICA) |  |  |  | Total Total: 9340.88 | 0.3797%
8.2.1 | SESC-REV-009 | Próprio | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DE PISO, ESP. 3MM A 5MM | M² | 236,00 | 39.58 | 8.32 | 1.07 | 30.19 | 39.58 | 1963.52 | 252.52 | 7124.84 | 9340.88 | 0.3797%
9 |  |  | PINTURA (CT AMERICA) |  |  |  | Total Total: 8424.08 | 0.3425%
9.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 236,00 | 24.53 | 10.08 | 1.49 | 12.96 | 24.53 | 2378.88 | 351.64 | 3058.56 | 5789.08 | 0.2353%
9.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.700,00 | 1.55 | 1.02 | 0.14 | 0.39 | 1.55 | 1734 | 238 | 663 | 2635 | 0.1071%
10 |  |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO |  |  |  | Total Total: 1627151.71 | 66.15%
10.1 |  |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  | Total Total: 1160166.06 | 47.16%
10.1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / RETIRADAS |  |  |  | Total Total: 7474.8 | 0.3039%
10.1.1.1 | 72975 | SINAPI | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | m² | 835,00 | 0.74 | 0.53 | 0.06 | 0.15 | 0.74 | 442.55 | 50.1 | 125.25 | 617.9 | 0.02512%
10.1.1.2 | SESC-SPR-012 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 7,63 | 103.88 | 73.69 | 13.12 | 17.07 | 103.88 | 562.25 | 100.1 | 130.24 | 792.6 | 0.03222%
10.1.1.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,63 | 60.41 | 9.8 | 40.74 | 9.87 | 60.41 | 6.17 | 25.66 | 6.21 | 38.05 | 0.001547%
10.1.1.4 | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 10,00 | 51.63 | 41.78 | 2.63 | 7.22 | 51.63 | 417.8 | 26.3 | 72.2 | 516.3 | 0.02099%
10.1.1.5 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 297,66 | 3.15 | 2.35 | 0.27 | 0.53 | 3.15 | 699.5 | 80.36 | 157.75 | 937.62 | 0.03812%
10.1.1.6 | SESC-SPR-008 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 8,00 | 27.56 | 20.13 | 2.65 | 4.78 | 27.56 | 161.04 | 21.2 | 38.24 | 220.48 | 0.008963%
10.1.1.7 | SESC-SER-038 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - COM REAPROVEITAMENTO | m² | 3,00 | 59.28 | 42.9 | 5.52 | 10.86 | 59.28 | 128.7 | 16.56 | 32.58 | 177.84 | 0.007229%
10.1.1.8 | SESC-URB-039 | Próprio | RETIRADA DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO | M | 78,00 | 13.99 | 13.99 | 0 | 0 | 13.99 | 1091.22 | 0 | 0 | 1091.22 | 0.04436%
10.1.1.9 | SESC-SPR-014 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE TERRA E VEGETAÇÃO BAIXA (JARDINEIRA), INCLUINDO CARGA EM CAÇAMBA. | m³ | 31,48 | 23.71 | 17.16 | 2.2 | 4.35 | 23.71 | 540.19 | 69.25 | 136.93 | 746.39 | 0.03034%
10.1.1.10 | SESC-SPR-056 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (CANALETA PAINEIRAS) | M | 99,00 | 23.6 | 18.06 | 1.92 | 3.62 | 23.6 | 1787.94 | 190.08 | 358.38 | 2336.4 | 0.09498%
10.1.2 |  |  | TUBULAÇÃO PARA REDE DE DRENAGEM |  |  |  | Total Total: 601346.28 | 24.45%
10.1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 95,78 | 78.17 | 56.57 | 7.27 | 14.33 | 78.17 | 5418.27 | 696.32 | 1372.52 | 7487.12 | 0.3044%
10.1.2.2 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1.209,00 | 10.31 | 2.61 | 5.65 | 2.05 | 10.31 | 3155.49 | 6830.85 | 2478.45 | 12464.79 | 0.5067%
10.1.2.3 | 101576 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 350,14 | 52.77 | 16.5 | 1.54 | 34.73 | 52.77 | 5777.31 | 539.21 | 12160.36 | 18476.88 | 0.7511%
10.1.2.4 | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 866,50 | 44.55 | 12.26 | 1.14 | 31.15 | 44.55 | 10623.29 | 987.81 | 26991.47 | 38602.57 | 1.569%
10.1.2.5 | 012003 | SBC | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m | M | 2,50 | 279.3 | 52.6 | 6.76 | 219.94 | 279.3 | 131.5 | 16.9 | 549.85 | 698.25 | 0.02838%
10.1.2.6 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 910,15 | 6.02 | 4.54 | 0.48 | 1 | 6.02 | 4132.08 | 436.87 | 910.15 | 5479.1 | 0.2227%
10.1.2.7 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 910,15 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 6389.25 | 773.62 | 1519.95 | 8682.83 | 0.353%
10.1.2.8 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 19,54 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 1192.52 | 126.42 | 6329.2 | 7648.15 | 0.3109%
10.1.2.9 | SESC-HID-193 | Próprio | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M² | 242,44 | 37.45 | 17.23 | 1.73 | 18.49 | 37.45 | 4177.24 | 419.42 | 4482.71 | 9079.37 | 0.3691%
10.1.2.10 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - CONCRETAGEM BERÇO | m³ | 123,91 | 436.34 | 60.59 | 6.41 | 369.34 | 436.34 | 7507.7 | 794.26 | 45764.91 | 54066.88 | 2.198%
10.1.2.11 | SESC-DRE-015 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL- SÉRIE NORMAL, DN 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 244,30 | 827.94 | 5.87 | 0.5 | 821.57 | 827.94 | 1434.04 | 122.15 | 200709.55 | 202265.74 | 8.222%
10.1.2.12 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 80,00 | 200.47 | 28 | 22.61 | 149.86 | 200.47 | 2240 | 1808.8 | 11988.8 | 16037.6 | 0.652%
10.1.2.13 | 92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 367,00 | 358.12 | 40.23 | 32.34 | 285.55 | 358.12 | 14764.41 | 11868.78 | 104796.85 | 131430.04 | 5.343%
10.1.2.14 | 92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 49,00 | 566.78 | 52.93 | 42.06 | 471.79 | 566.78 | 2593.57 | 2060.94 | 23117.71 | 27772.22 | 1.129%
10.1.2.15 | 90728 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES. AF_01/2021 | UN | 50,00 | 46.57 | 34.57 | 2.62 | 9.38 | 46.57 | 1728.5 | 131 | 469 | 2328.5 | 0.09466%
10.1.2.16 | 90732 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 67,00 | 80.04 | 59.1 | 4.51 | 16.43 | 80.04 | 3959.7 | 302.17 | 1100.81 | 5362.68 | 0.218%
10.1.2.17 | 102265 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 9,00 | 102.35 | 75.46 | 5.75 | 21.14 | 102.35 | 679.14 | 51.75 | 190.26 | 921.15 | 0.03745%
10.1.2.18 | SESC-URB-056 | Próprio | REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m | M | 510,46 | 9.2 | 6.66 | 0.85 | 1.69 | 9.2 | 3399.66 | 433.89 | 862.67 | 4696.23 | 0.1909%
10.1.2.19 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.126,04 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 24029.69 | 3107.87 | 7668.33 | 34805.89 | 1.415%
10.1.2.20 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 67,00 | 127.03 | 4.11 | 7.93 | 114.99 | 127.03 | 275.37 | 531.31 | 7704.33 | 8511.01 | 0.346%
10.1.2.21 | SESC-TEC-21 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | M | 740,08 | 6.12 | 5.35 | 0.57 | 0.2 | 6.12 | 3959.42 | 421.84 | 148.01 | 4529.28 | 0.1841%
10.1.3 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM PARA REDE DE DRENAGEM |  |  |  | Total Total: 42928.22 | 1.745%
10.1.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5,50 | 78.17 | 56.57 | 7.27 | 14.33 | 78.17 | 311.13 | 39.98 | 78.81 | 429.93 | 0.01748%
10.1.3.2 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 3,10 | 10.31 | 2.61 | 5.65 | 2.05 | 10.31 | 8.09 | 17.51 | 6.35 | 31.96 | 0.001299%
10.1.3.3 | 101576 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 5,44 | 52.77 | 16.5 | 1.54 | 34.73 | 52.77 | 89.76 | 8.37 | 188.93 | 287.06 | 0.01167%
10.1.3.4 | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 3,52 | 44.55 | 12.26 | 1.14 | 31.15 | 44.55 | 43.15 | 4.01 | 109.64 | 156.81 | 0.006375%
10.1.3.5 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 12,80 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 89.85 | 10.88 | 21.37 | 122.11 | 0.004964%
10.1.3.6 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1,28 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 78.11 | 8.28 | 414.6 | 501 | 0.02037%
10.1.3.7 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 1,28 | 152.1 | 27.37 | 2.74 | 121.99 | 152.1 | 35.03 | 3.5 | 156.14 | 194.68 | 0.007914%
10.1.3.8 | SESC-DRE-098 | Próprio | CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,6X0,6X0,5 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO | UN | 20,00 | 1868.98 | 280.95 | 416.8 | 1171.23 | 1868.98 | 5619 | 8336 | 23424.6 | 37379.6 | 1.52%
10.1.3.9 | SESC-DRE-101 | Próprio | ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,6X0,6 (CXL) | UN | 8,00 | 458.44 | 201.78 | 21.32 | 235.34 | 458.44 | 1614.24 | 170.56 | 1882.72 | 3667.52 | 0.1491%
10.1.3.10 | SESC-URB-056 | Próprio | REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m | M | 9,60 | 9.2 | 6.66 | 0.85 | 1.69 | 9.2 | 63.93 | 8.16 | 16.22 | 88.32 | 0.00359%
10.1.3.11 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 2,24 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 47.8 | 6.18 | 15.25 | 69.23 | 0.002814%
10.1.4 |  |  | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM |  |  |  | Total Total: 108420.57 | 4.407%
10.1.4.1 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 113,64 | 10.31 | 2.61 | 5.65 | 2.05 | 10.31 | 296.6 | 642.06 | 232.96 | 1171.62 | 0.04763%
10.1.4.2 | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 157,49 | 44.55 | 12.26 | 1.14 | 31.15 | 44.55 | 1930.82 | 179.53 | 4905.81 | 7016.17 | 0.2852%
10.1.4.3 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 68,82 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 483.11 | 58.49 | 114.92 | 656.54 | 0.02669%
10.1.4.4 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6,88 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 419.88 | 44.51 | 2228.5 | 2692.9 | 0.1095%
10.1.4.5 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 6,88 | 152.1 | 27.37 | 2.74 | 121.99 | 152.1 | 188.3 | 18.85 | 839.29 | 1046.44 | 0.04254%
10.1.4.6 | SESC-DRE-084 | Próprio | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM | UN | 18,00 | 2459.73 | 612.47 | 148.98 | 1698.28 | 2459.73 | 11024.46 | 2681.64 | 30569.04 | 44275.14 | 1.8%
10.1.4.7 | SESC-DRE-100 | Próprio | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 800 MM | UN | 3,00 | 2542.14 | 708.68 | 170.04 | 1663.42 | 2542.14 | 2126.04 | 510.12 | 4990.26 | 7626.42 | 0.31%
10.1.4.8 | SESC-DRE-099 | Próprio | POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D= 600 MM | UN | 2,00 | 2700.54 | 736.7 | 174.4 | 1789.44 | 2700.54 | 1473.4 | 348.8 | 3578.88 | 5401.08 | 0.2196%
10.1.4.9 | SESC-DRE-085 | Próprio | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM | UN | 1,00 | 3585.95 | 884.49 | 209.41 | 2492.05 | 3585.95 | 884.49 | 209.41 | 2492.05 | 3585.95 | 0.1458%
10.1.4.10 | SESC-DRE-086 | Próprio | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 | M | 14,13 | 608.93 | 65.44 | 19.78 | 523.71 | 608.93 | 924.66 | 279.49 | 7400.02 | 8604.18 | 0.3498%
10.1.4.11 | SESC-DRE-087 | Próprio | TAMPAO DE POÇO DE VISITA EM FERRO FUNDIDO NODULAR | UN | 24,00 | 990.8 | 181.76 | 32.67 | 776.37 | 990.8 | 4362.24 | 784.08 | 18632.88 | 23779.2 | 0.9667%
10.1.4.12 | SESC-URB-056 | Próprio | REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m | M | 154,00 | 9.2 | 6.66 | 0.85 | 1.69 | 9.2 | 1025.64 | 130.9 | 260.26 | 1416.8 | 0.0576%
10.1.4.13 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 8,87 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 189.28 | 24.48 | 60.4 | 274.17 | 0.01115%
10.1.4.14 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 6,88 | 127.03 | 4.11 | 7.93 | 114.99 | 127.03 | 28.27 | 54.55 | 791.13 | 873.96 | 0.03553%
10.1.5 |  |  | BOCA DE LOBO PARA REDE DE DRANAGEM |  |  |  | Total Total: 60228.86 | 2.448%
10.1.5.1 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 46,87 | 10.31 | 2.61 | 5.65 | 2.05 | 10.31 | 122.33 | 264.81 | 96.08 | 483.22 | 0.01964%
10.1.5.2 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 40,50 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 284.31 | 34.42 | 67.63 | 386.37 | 0.01571%
10.1.5.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3,44 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 209.94 | 22.25 | 1114.25 | 1346.45 | 0.05474%
10.1.5.4 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 3,44 | 152.1 | 27.37 | 2.74 | 121.99 | 152.1 | 94.15 | 9.42 | 419.64 | 523.22 | 0.02127%
10.1.5.5 | SESC-DRE-090 | Próprio | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | UN | 27,00 | 235.06 | 25.45 | 2.85 | 206.76 | 235.06 | 687.15 | 76.95 | 5582.52 | 6346.62 | 0.258%
10.1.5.6 | SESC-DRE-089 | Próprio | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | UN | 27,00 | 409.19 | 51.84 | 5.81 | 351.54 | 409.19 | 1399.68 | 156.87 | 9491.58 | 11048.13 | 0.4491%
10.1.5.7 | 97935 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 26,00 | 968.64 | 128.91 | 34.77 | 804.96 | 968.64 | 3351.66 | 904.02 | 20928.96 | 25184.64 | 1.024%
10.1.5.8 | 97936 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 1974.51 | 647.66 | 144.02 | 1182.83 | 1974.51 | 647.66 | 144.02 | 1182.83 | 1974.51 | 0.08027%
10.1.5.9 | SESC-DRE-093 | Próprio | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO | M | 13,00 | 880.56 | 255.29 | 28.36 | 596.91 | 880.56 | 3318.77 | 368.68 | 7759.83 | 11447.28 | 0.4653%
10.1.5.10 | SESC-DRE-102 | Próprio | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO | M | 0,50 | 1498.74 | 337.86 | 39.57 | 1121.31 | 1498.74 | 168.93 | 19.78 | 560.65 | 749.37 | 0.03046%
10.1.5.11 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 23,91 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 510.23 | 65.99 | 162.82 | 739.05 | 0.03004%
10.1.6 |  |  | CANALETAS PARA REDE DE DRENAGEM |  |  |  | Total Total: 34325.92 | 1.395%
10.1.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 59,00 | 78.17 | 56.57 | 7.27 | 14.33 | 78.17 | 3337.63 | 428.93 | 845.47 | 4612.03 | 0.1875%
10.1.6.2 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 134,64 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 945.17 | 114.44 | 224.84 | 1284.46 | 0.05222%
10.1.6.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6,96 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 424.76 | 45.03 | 2254.41 | 2724.21 | 0.1107%
10.1.6.4 | 102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 35,00 | 53.58 | 10.39 | 1.1 | 42.09 | 53.58 | 363.65 | 38.5 | 1473.15 | 1875.3 | 0.07623%
10.1.6.5 | 102993 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 99,00 | 135.13 | 19.75 | 2.1 | 113.28 | 135.13 | 1955.25 | 207.9 | 11214.72 | 13377.87 | 0.5438%
10.1.6.6 | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 35,00 | 298.63 | 19.18 | 2.05 | 277.4 | 298.63 | 671.3 | 71.75 | 9709 | 10452.05 | 0.4249%
10.1.7 |  |  | CAIXA DETENTORA DE ÁGUA PLUVIAL PARA REDE DE DRENAGEM |  |  |  | Total Total: 169833.11 | 6.904%
10.1.7.1 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | Total Total: 18328.79 | 0.7451%
10.1.7.1.1 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 223,00 | 10.31 | 2.61 | 5.65 | 2.05 | 10.31 | 582.03 | 1259.95 | 457.15 | 2299.13 | 0.09346%
10.1.7.1.2 | 101585 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 110,26 | 89.96 | 31.95 | 3 | 55.01 | 89.96 | 3522.8 | 330.78 | 6065.4 | 9918.98 | 0.4032%
10.1.7.1.3 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 50,41 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 353.87 | 42.84 | 84.18 | 480.91 | 0.01955%
10.1.7.1.4 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 5,04 | 165.75 | 32.18 | 3.2 | 130.37 | 165.75 | 162.18 | 16.12 | 657.06 | 835.38 | 0.03396%
10.1.7.1.5 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 50,41 | 0.65 | 0.46 | 0.04 | 0.15 | 0.65 | 23.18 | 2.01 | 7.56 | 32.76 | 0.001332%
10.1.7.1.6 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 4,00 | 617.54 | 201.82 | 23.15 | 392.57 | 617.54 | 807.28 | 92.6 | 1570.28 | 2470.16 | 0.1004%
10.1.7.1.7 | SESC-URB-056 | Próprio | REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m | M | 29,20 | 9.2 | 6.66 | 0.85 | 1.69 | 9.2 | 194.47 | 24.82 | 49.34 | 268.64 | 0.01092%
10.1.7.1.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 44,73 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 954.53 | 123.45 | 304.61 | 1382.6 | 0.0562%
10.1.7.1.9 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 5,04 | 127.03 | 4.11 | 7.93 | 114.99 | 127.03 | 20.71 | 39.96 | 579.54 | 640.23 | 0.02603%
10.1.7.2 |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA (ESTACAS) |  |  |  | Total Total: 20625.74 | 0.8385%
10.1.7.2.1 | SESC-FUN-106 | Próprio | ESTACA HELICE CONTINUA DN40, PERFURACAO E CONCRETO ATE 20M | M | 90,00 | 139.54 | 12.09 | 1.56 | 125.89 | 139.54 | 1088.1 | 140.4 | 11330.1 | 12558.6 | 0.5105%
10.1.7.2.2 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 496,80 | 8.9 | 0.51 | 0.03 | 8.36 | 8.9 | 253.36 | 14.9 | 4153.24 | 4421.52 | 0.1797%
10.1.7.2.3 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 9,00 | 16.18 | 11.86 | 1.45 | 2.87 | 16.18 | 106.74 | 13.05 | 25.83 | 145.62 | 0.00592%
10.1.7.2.4 | SESC-FUN-107 | Próprio | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO | UN | 1,00 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0.1423%
10.1.7.3 |  |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (BLOCOS/CINTAS/RADIER) |  |  |  | Total Total: 30960.52 | 1.259%
10.1.7.3.1 |  |  | RADIER |  |  |  | Total Total: 15980.46 | 0.6496%
10.1.7.3.1.1 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 61,00 | 2.85 | 0.37 | 0.02 | 2.46 | 2.85 | 22.57 | 1.22 | 150.06 | 173.85 | 0.007067%
10.1.7.3.1.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34,44 | 142.49 | 74.49 | 6.95 | 61.05 | 142.49 | 2565.43 | 239.35 | 2102.56 | 4907.35 | 0.1995%
10.1.7.3.1.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 546,70 | 11.42 | 1.33 | 0.12 | 9.97 | 11.42 | 727.11 | 65.6 | 5450.59 | 6243.31 | 0.2538%
10.1.7.3.1.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 6,50 | 716.3 | 30.94 | 3.39 | 681.97 | 716.3 | 201.11 | 22.03 | 4432.8 | 4655.95 | 0.1893%
10.1.7.3.2 |  |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAME |  |  |  | Total Total: 14980.06 | 0.609%
10.1.7.3.2.1 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 38,15 | 143.53 | 63.91 | 5.7 | 73.92 | 143.53 | 2438.16 | 217.45 | 2820.04 | 5475.66 | 0.2226%
10.1.7.3.2.2 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 384,00 | 10.8 | 1.89 | 0.17 | 8.74 | 10.8 | 725.76 | 65.28 | 3356.16 | 4147.2 | 0.1686%
10.1.7.3.2.3 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 4,96 | 747.04 | 15.69 | 1.83 | 729.52 | 747.04 | 77.82 | 9.07 | 3618.41 | 3705.31 | 0.1506%
10.1.7.3.2.4 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 38,15 | 43.3 | 20.08 | 1.87 | 21.35 | 43.3 | 766.05 | 71.34 | 814.5 | 1651.89 | 0.06715%
10.1.7.4 |  |  | ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA (PAREDE/PILARES) |  |  |  | Total Total: 79082.85 | 3.215%
10.1.7.4.1 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 208,26 | 113.31 | 29.33 | 2.25 | 81.73 | 113.31 | 6108.26 | 468.58 | 17021.08 | 23597.94 | 0.9593%
10.1.7.4.2 | 91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 2.740,00 | 10.79 | 1.23 | 0.11 | 9.45 | 10.79 | 3370.2 | 301.4 | 25893 | 29564.6 | 1.202%
10.1.7.4.3 | 103684 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 31,23 | 732.64 | 43.41 | 4.71 | 684.52 | 732.64 | 1355.69 | 147.09 | 21377.55 | 22880.34 | 0.9301%
10.1.7.4.4 | SESC-SER-078 | Próprio | ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2 | M | 3,25 | 670.52 | 177.78 | 158.84 | 333.9 | 670.52 | 577.78 | 516.23 | 1085.17 | 2179.19 | 0.08859%
10.1.7.4.5 | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 0,40 | 891.82 | 357.46 | 36.25 | 498.11 | 891.82 | 142.98 | 14.5 | 199.24 | 356.72 | 0.0145%
10.1.7.4.6 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 504.06 | 39.43 | 4.18 | 460.45 | 504.06 | 39.43 | 4.18 | 460.45 | 504.06 | 0.02049%
10.1.7.5 |  |  | ESTRUTURA SUPERIOR (LAJE/VIGAS) |  |  |  | Total Total: 20835.21 | 0.847%
10.1.7.5.1 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 54,03 | 136.31 | 28.12 | 2.37 | 105.82 | 136.31 | 1519.32 | 128.05 | 5717.45 | 7364.82 | 0.2994%
10.1.7.5.2 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 591,20 | 11.42 | 1.33 | 0.12 | 9.97 | 11.42 | 786.29 | 70.94 | 5894.26 | 6751.5 | 0.2745%
10.1.7.5.3 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 9,38 | 716.3 | 30.94 | 3.39 | 681.97 | 716.3 | 290.21 | 31.79 | 6396.87 | 6718.89 | 0.2731%
10.1.8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA (PV'S / CAIXAS / RESERVATÓRIO) |  |  |  | Total Total: 29304.52 | 1.191%
10.1.8.1 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 694,42 | 42.2 | 14.51 | 1.37 | 26.32 | 42.2 | 10076.03 | 951.35 | 18277.13 | 29304.52 | 1.191%
10.1.9 |  |  | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTOS EXTERNOS (RECOMPOSIÇÃO) |  |  |  | Total Total: 48620.78 | 1.977%
10.1.9.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 69,46 | 124.79 | 28.07 | 2.93 | 93.79 | 124.79 | 1949.74 | 203.51 | 6514.65 | 8667.91 | 0.3524%
10.1.9.2 | SESC-URB-005 | Próprio | ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO | m² | 69,46 | 36.91 | 10.72 | 1.38 | 24.81 | 36.91 | 744.61 | 95.85 | 1723.3 | 2563.76 | 0.1042%
10.1.9.3 | SESC-REV-139 | Próprio | REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA ACII | M² | 7,76 | 150.91 | 15.95 | 1.56 | 133.4 | 150.91 | 123.77 | 12.1 | 1035.18 | 1171.06 | 0.04761%
10.1.9.4 | 101814 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 830,88 | 43.59 | 19.94 | 2.72 | 20.93 | 43.59 | 16567.74 | 2259.99 | 17390.31 | 36218.05 | 1.472%
10.1.10 |  |  | MEIO FIO E CORDÃO E SARJETA |  |  |  | Total Total: 5559.52 | 0.226%
10.1.10.1 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 34,80 | 56.11 | 12.1 | 1.28 | 42.73 | 56.11 | 421.08 | 44.54 | 1487 | 1952.62 | 0.07938%
10.1.10.2 | SESC-DRE-104 | Próprio | SAJETA - TIPO B - (50X10)CM PADRÃO SUDECAP (REBAIXO/ENGOLIMENTO BOCA DE LOBO) | M | 82,50 | 43.72 | 11.4 | 1.49 | 30.83 | 43.72 | 940.5 | 122.92 | 2543.47 | 3606.9 | 0.1466%
10.1.11 |  |  | BOTA FORA DE MATERIAL |  |  |  | Total Total: 52123.48 | 2.119%
10.1.11.1 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA (ENTULHO DEMOLIÇÃO SUPERFICIAL) | m³ | 118,00 | 13.83 | 10.01 | 1.28 | 2.54 | 13.83 | 1181.18 | 151.04 | 299.72 | 1631.94 | 0.06634%
10.1.11.2 | SESC-SPR-022 | Próprio | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M³ | UN | 24,00 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 6720 | 6720 | 0.2732%
10.1.11.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 580,00 | 6.18 | 1.01 | 2.7 | 2.47 | 6.18 | 585.8 | 1566 | 1432.6 | 3584.4 | 0.1457%
10.1.11.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.400,00 | 2.14 | 0.29 | 0.76 | 1.09 | 2.14 | 5046 | 13224 | 18966 | 37236 | 1.514%
10.1.11.5 | 100248 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 244,30 | 12.08 | 8.74 | 1.12 | 2.22 | 12.08 | 2135.18 | 273.61 | 542.34 | 2951.14 | 0.12%
10.2 |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | Total Total: 466985.65 | 18.98%
10.2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / RETIRADAS |  |  |  | Total Total: 3365.19 | 0.1368%
10.2.1.1 | 72975 | SINAPI | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | m² | 554,00 | 0.74 | 0.53 | 0.06 | 0.15 | 0.74 | 293.62 | 33.24 | 83.1 | 409.96 | 0.01667%
10.2.1.2 | SESC-SPR-012 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 12,00 | 103.88 | 73.69 | 13.12 | 17.07 | 103.88 | 884.28 | 157.44 | 204.84 | 1246.56 | 0.05067%
10.2.1.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 8,73 | 60.41 | 9.8 | 40.74 | 9.87 | 60.41 | 85.55 | 355.66 | 86.16 | 527.37 | 0.02144%
10.2.1.4 | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 5,00 | 51.63 | 41.78 | 2.63 | 7.22 | 51.63 | 208.9 | 13.15 | 36.1 | 258.15 | 0.01049%
10.2.1.5 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 86,00 | 3.15 | 2.35 | 0.27 | 0.53 | 3.15 | 202.1 | 23.22 | 45.58 | 270.9 | 0.01101%
10.2.1.6 | SESC-SPR-008 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 8,00 | 27.56 | 20.13 | 2.65 | 4.78 | 27.56 | 161.04 | 21.2 | 38.24 | 220.48 | 0.008963%
10.2.1.7 | SESC-SER-038 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - COM REAPROVEITAMENTO | m² | 3,00 | 59.28 | 42.9 | 5.52 | 10.86 | 59.28 | 128.7 | 16.56 | 32.58 | 177.84 | 0.007229%
10.2.1.8 | SESC-URB-039 | Próprio | RETIRADA DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO | M | 4,00 | 13.99 | 13.99 | 0 | 0 | 13.99 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0.002275%
10.2.1.9 | SESC-SPR-014 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE TERRA E VEGETAÇÃO BAIXA (JARDINEIRA), INCLUINDO CARGA EM CAÇAMBA. | m³ | 8,35 | 23.71 | 17.16 | 2.2 | 4.35 | 23.71 | 143.28 | 18.37 | 36.32 | 197.97 | 0.008048%
10.2.2 |  |  | TUBULAÇÃO PARA REDE DE ESGOTO |  |  |  | Total Total: 316484.67 | 12.87%
10.2.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 175,86 | 78.17 | 56.57 | 7.27 | 14.33 | 78.17 | 9948.4 | 1278.5 | 2520.07 | 13746.97 | 0.5588%
10.2.2.2 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 691,64 | 10.31 | 2.61 | 5.65 | 2.05 | 10.31 | 1805.18 | 3907.76 | 1417.86 | 7130.8 | 0.2899%
10.2.2.3 | 101576 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 456,80 | 52.77 | 16.5 | 1.54 | 34.73 | 52.77 | 7537.2 | 703.47 | 15864.66 | 24105.33 | 0.9799%
10.2.2.4 | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 416,65 | 44.55 | 12.26 | 1.14 | 31.15 | 44.55 | 5108.12 | 474.98 | 12978.64 | 18561.75 | 0.7546%
10.2.2.5 | 012003 | SBC | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m | M | 2,00 | 279.3 | 52.6 | 6.76 | 219.94 | 279.3 | 105.2 | 13.52 | 439.88 | 558.6 | 0.02271%
10.2.2.6 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 755,80 | 6.02 | 4.54 | 0.48 | 1 | 6.02 | 3431.33 | 362.78 | 755.8 | 4549.91 | 0.185%
10.2.2.7 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 755,80 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 5305.71 | 642.43 | 1262.18 | 7210.33 | 0.2931%
10.2.2.8 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 75,96 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 4635.83 | 491.46 | 24604.2 | 29731.5 | 1.209%
10.2.2.9 | SESC-HID-266 | Próprio | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 93,08 | 58.95 | 2.65 | 0.19 | 56.11 | 58.95 | 246.66 | 17.68 | 5222.71 | 5487.06 | 0.2231%
10.2.2.10 | SESC-HID-267 | Próprio | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 737,47 | 112.85 | 3.15 | 0.23 | 109.47 | 112.85 | 2323.03 | 169.61 | 80730.84 | 83223.48 | 3.383%
10.2.2.11 | SESC-HID-061 | Próprio | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 429,11 | 189.29 | 3.64 | 0.26 | 185.39 | 189.29 | 1561.96 | 111.56 | 79552.7 | 81226.23 | 3.302%
10.2.2.12 | 90724 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 29,00 | 24.19 | 18.21 | 1.37 | 4.61 | 24.19 | 528.09 | 39.73 | 133.69 | 701.51 | 0.02852%
10.2.2.13 | 90725 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 28,00 | 29.77 | 22.3 | 1.68 | 5.79 | 29.77 | 624.4 | 47.04 | 162.12 | 833.56 | 0.03389%
10.2.2.14 | 90726 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 17,00 | 35.41 | 26.39 | 2 | 7.02 | 35.41 | 448.63 | 34 | 119.34 | 601.97 | 0.02447%
10.2.2.15 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 766,00 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 16346.44 | 2114.16 | 5216.46 | 23677.06 | 0.9625%
10.2.2.16 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 67,00 | 127.03 | 4.11 | 7.93 | 114.99 | 127.03 | 275.37 | 531.31 | 7704.33 | 8511.01 | 0.346%
10.2.2.17 | SESC-TEC-013 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE ESGOTO | m | 1.260,00 | 5.26 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 6627.6 | 0 | 0 | 6627.6 | 0.2694%
10.2.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO PARA REDE DE ESGOTO |  |  |  | Total Total: 18757.97 | 0.7625%
10.2.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9,17 | 78.17 | 56.57 | 7.27 | 14.33 | 78.17 | 518.74 | 66.66 | 131.4 | 716.81 | 0.02914%
10.2.3.2 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1,04 | 10.31 | 2.61 | 5.65 | 2.05 | 10.31 | 2.71 | 5.87 | 2.13 | 10.72 | 0.0004358%
10.2.3.3 | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 3,40 | 44.55 | 12.26 | 1.14 | 31.15 | 44.55 | 41.68 | 3.87 | 105.91 | 151.47 | 0.006157%
10.2.3.4 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 12,15 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 85.29 | 10.32 | 20.29 | 115.91 | 0.004712%
10.2.3.5 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1,23 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 75.06 | 7.95 | 398.4 | 481.43 | 0.01957%
10.2.3.6 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 1,23 | 152.1 | 27.37 | 2.74 | 121.99 | 152.1 | 33.66 | 3.37 | 150.04 | 187.08 | 0.007605%
10.2.3.7 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 9,00 | 498.05 | 9.93 | 6.5 | 481.62 | 498.05 | 89.37 | 58.5 | 4334.58 | 4482.45 | 0.1822%
10.2.3.8 | 97898 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 7,00 | 939.55 | 81.09 | 18.27 | 840.19 | 939.55 | 567.63 | 127.89 | 5881.33 | 6576.85 | 0.2674%
10.2.3.9 | SESC-HID-259 | Próprio | ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,6X0,6 (CXL) | UN | 4,00 | 458.32 | 201.7 | 21.31 | 235.31 | 458.32 | 806.8 | 85.24 | 941.24 | 1833.28 | 0.07453%
10.2.3.10 | SESC-HID-268 | Próprio | ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,8X0,8 (CXL) | UN | 7,00 | 589.42 | 259.43 | 27.41 | 302.58 | 589.42 | 1816.01 | 191.87 | 2118.06 | 4125.94 | 0.1677%
10.2.3.11 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 2,46 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 52.49 | 6.78 | 16.75 | 76.03 | 0.003091%
10.2.4 |  |  | POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO |  |  |  | Total Total: 37738.92 | 1.534%
10.2.4.1 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 19,03 | 10.31 | 2.61 | 5.65 | 2.05 | 10.31 | 49.66 | 107.51 | 39.01 | 196.19 | 0.007975%
10.2.4.2 | 101576 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 14,13 | 52.77 | 16.5 | 1.54 | 34.73 | 52.77 | 233.14 | 21.76 | 490.73 | 745.64 | 0.03031%
10.2.4.3 | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 14,17 | 44.55 | 12.26 | 1.14 | 31.15 | 44.55 | 173.72 | 16.15 | 441.39 | 631.27 | 0.02566%
10.2.4.4 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 68,82 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 483.11 | 58.49 | 114.92 | 656.54 | 0.02669%
10.2.4.5 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1,51 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 92.15 | 9.76 | 489.1 | 591.02 | 0.02403%
10.2.4.6 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 1,51 | 152.1 | 27.37 | 2.74 | 121.99 | 152.1 | 41.32 | 4.13 | 184.2 | 229.67 | 0.009336%
10.2.4.7 | SESC-HID-207 | Próprio | PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS - INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE | UN | 30,00 | 1031.12 | 144.62 | 15.33 | 871.17 | 1031.12 | 4338.6 | 459.9 | 26135.1 | 30933.6 | 1.257%
10.2.4.8 | SESC-HID-208 | Próprio | ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M | M | 10,87 | 328.47 | 37.39 | 3.94 | 287.14 | 328.47 | 406.42 | 42.82 | 3121.21 | 3570.46 | 0.1451%
10.2.4.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 5,97 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 127.39 | 16.47 | 40.65 | 184.53 | 0.007501%
10.2.5 |  |  | CAIXAS DE GORDURA E AMOSTRAGEM |  |  |  | Total Total: 4403.72 | 0.179%
10.2.5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2,04 | 78.17 | 56.57 | 7.27 | 14.33 | 78.17 | 115.4 | 14.83 | 29.23 | 159.46 | 0.006482%
10.2.5.2 | SESC-URB-016 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 3,05 | 9.54 | 7.02 | 0.85 | 1.67 | 9.54 | 21.41 | 2.59 | 5.09 | 29.09 | 0.001183%
10.2.5.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,30 | 391.41 | 61.03 | 6.47 | 323.91 | 391.41 | 18.3 | 1.94 | 97.17 | 117.42 | 0.004773%
10.2.5.4 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 262.06 | 116.91 | 12.2 | 132.95 | 262.06 | 233.82 | 24.4 | 265.9 | 524.12 | 0.02131%
10.2.5.5 | SESC-HID-062 | Próprio | CAIXA DE GORDURA CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 63L, COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 0,69M E DIÂMETRO DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, TAMPÃO HERMÉTICO COM ALÇA MÓVEL, IMPERMEABILIZAÇÃO, VEDAÇÃO E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO. | UN | 2,00 | 427.68 | 90.73 | 11.69 | 325.26 | 427.68 | 181.46 | 23.38 | 650.52 | 855.36 | 0.03477%
10.2.5.6 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 467.99 | 212.18 | 22.31 | 233.5 | 467.99 | 212.18 | 22.31 | 233.5 | 467.99 | 0.01902%
10.2.5.7 | SESC-HID-063 | Próprio | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM 40X40CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 0,47M E TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO E IMPERMEABILIZAÇÃO. | UN | 5,00 | 444.74 | 45.16 | 7.57 | 392.01 | 444.74 | 225.8 | 37.85 | 1960.05 | 2223.7 | 0.0904%
10.2.5.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 0,86 | 30.91 | 21.34 | 2.76 | 6.81 | 30.91 | 18.35 | 2.37 | 5.85 | 26.58 | 0.001081%
10.2.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA |  |  |  | Total Total: 5602.89 | 0.2278%
10.2.6.1 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132,77 | 42.2 | 14.51 | 1.37 | 26.32 | 42.2 | 1926.49 | 181.89 | 3494.5 | 5602.89 | 0.2278%
10.2.7 |  |  | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTOS EXTERNOS (RECOMPOSIÇÃO) |  |  |  | Total Total: 45892.09 | 1.866%
10.2.7.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 121,00 | 124.79 | 28.07 | 2.93 | 93.79 | 124.79 | 3396.47 | 354.53 | 11348.59 | 15099.59 | 0.6138%
10.2.7.2 | SESC-URB-005 | Próprio | ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO | m² | 121,00 | 36.91 | 10.72 | 1.38 | 24.81 | 36.91 | 1297.12 | 166.98 | 3002.01 | 4466.11 | 0.1816%
10.2.7.3 | SESC-REV-139 | Próprio | REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA ACII | M² | 1,00 | 150.91 | 15.95 | 1.56 | 133.4 | 150.91 | 15.95 | 1.56 | 133.4 | 150.91 | 0.006135%
10.2.7.4 | 101814 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 553,00 | 43.59 | 19.94 | 2.72 | 20.93 | 43.59 | 11026.82 | 1504.16 | 11574.29 | 24105.27 | 0.9799%
10.2.7.5 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 10,00 | 2.37 | 0.75 | 1.17 | 0.45 | 2.37 | 7.5 | 11.7 | 4.5 | 23.7 | 0.0009634%
10.2.7.6 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1,50 | 185.47 | 4.86 | 9.05 | 171.56 | 185.47 | 7.29 | 13.57 | 257.34 | 278.2 | 0.01131%
10.2.7.7 | 102100 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | m² | 10,00 | 9.12 | 1.72 | 0.22 | 7.18 | 9.12 | 17.2 | 2.2 | 71.8 | 91.2 | 0.003707%
10.2.7.8 | 102101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | m² | 10,00 | 3.88 | 1.4 | 0.18 | 2.3 | 3.88 | 14 | 1.8 | 23 | 38.8 | 0.001577%
10.2.7.9 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1,00 | 1638.31 | 32.29 | 54.89 | 1551.13 | 1638.31 | 32.29 | 54.89 | 1551.13 | 1638.31 | 0.0666%
10.2.8 |  |  | MEIO FIO E CORDÃO E SARJETA |  |  |  | Total Total: 224.44 | 0.009124%
10.2.8.1 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 4,00 | 56.11 | 12.1 | 1.28 | 42.73 | 56.11 | 48.4 | 5.12 | 170.92 | 224.44 | 0.009124%
10.2.9 |  |  | BOTA FORA DE MATERIAL |  |  |  | Total Total: 34515.76 | 1.403%
10.2.9.1 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 63,28 | 13.83 | 10.01 | 1.28 | 2.54 | 13.83 | 633.43 | 80.99 | 160.73 | 875.16 | 0.03558%
10.2.9.2 | SESC-SPR-022 | Próprio | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M³ | UN | 13,00 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 3640 | 3640 | 0.148%
10.2.9.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 210,00 | 6.18 | 1.01 | 2.7 | 2.47 | 6.18 | 212.1 | 567 | 518.7 | 1297.8 | 0.05276%
10.2.9.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.300,00 | 2.14 | 0.29 | 0.76 | 1.09 | 2.14 | 1827 | 4788 | 6867 | 13482 | 0.5481%
10.2.9.5 | 100248 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 1.260,00 | 12.08 | 8.74 | 1.12 | 2.22 | 12.08 | 11012.4 | 1411.2 | 2797.2 | 15220.8 | 0.6187%
11 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | Total Total: 3509.5 | 0.1427%
11.1 |  |  | LIMPEZA DAS VIAS |  |  |  | Total Total: 3509.5 | 0.1427%
11.1.1 | SESC-CAN-030 | Próprio | LAVAGEM COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | VG | 10,00 | 210.95 | 21.31 | 63.09 | 126.55 | 210.95 | 213.1 | 630.9 | 1265.5 | 2109.5 | 0.08575%
11.1.2 | SESC-SPR-022 | Próprio | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M³ | UN | 5,00 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0.05691%
[10 empty] | Totais -> | 923233.47 | 163326.64 | 1373369.6 | 2.459.930,60
[11 empty] | 37.53% | 6.639% | 55.83%
Tipo de Licitação |  |  | MENOR PREÇO |  |  |  | Total M. O.: Total sem BDI; Total MAT.: 2459930.6
Abertura da Licitação | [6 empty] | Total M. O.: Total do BDI; Total MAT.: 0
Número do Processo Licitatório | [6 empty] | Total M. O.: Total Geral; Total MAT.: 2459930.6
_______________________________________________________________ Vicente Queiroz Fiscal de Projetos e Obras

## Parâmetro BDI (hidden)
PARÂMETRO BDI
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | RISCO |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
PARCELA DO BDI | MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGUROS E GARANTIAS | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCOS | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## Plan1 (hidden)
CPU | Composição
MAT | Material
MO | Mão de obra
EQUIP | Equipamentos