## CASAS DE MÁQUINAS PISCINAS
ANEXO - CHECK LIST - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CASAS DE MAQUINAS DAS PISCINAS REV.03
DADOS DA CONTRATADA
UNIDADE: CASA DE MÁQUINAS: DATA\HORA INÍCIO: ___/___/___ ___:___ DATA\HORA FIM: ___/___/___ ___:___
ITENS DE VERIFICAÇÃO |  | STATUS |  |  | OBSERVAÇÕES
1 | ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DA ÁREA | C | NC | NA
2 | TENSÃO DAS BOMBAS (220 V - FF) | C | NC | NA | (Anotar valores medidos em cada bomba)
3 | CORRENTE DAS BOMBAS (CONFORME IN DE CADA BOMBA) | C | NC | NA | (Anotar valores medidos em cada bomba)
4 | LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE "INUNDAÇÃO" DA CASA DE MÁQUINAS | C | NC | NA
5 | TESTE DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE ESGOTAMENTO DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE "INUNDAÇÃO" | C | NC | NA
6 | MECÂNICA DA BOMBA (RUÍDO EXCESSIVO, SUPER AQUECIMENTO, ETC.) | C | NC | NA
7 | TUBULAÇÕES, REGISTROS E CONEXÕES (VAZAMENTOS, MAU FUNCIONAMENTO, ETC.) | C | NC | NA
8 | SISTEMA DE FILTRAÇÃO (FILTRO, PRÉ-FILTRO, MANÔMETRO, ETC.) | C | NC | NA
9 | REAPERTO DAS CONEXÕES DOS COMPONENTES DO PAINEL ELÉTRICO | C | NC | NA
10 | ESTADO GERAL DOS CABOS E COMPONENTES DO PAINEL ELÉTRICO | C | NC | NA
11 | ILUMINAÇÃO GERAL DA ÁREA | C | NC | NA
12 | PINTURA GERAL DA ÁREA | C | NC | NA
13 | ESTADO GERAL DOS REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | C | NC | NA
14 | CIRCULAÇÃO DE ÁGUA | C | NC | NA
LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / NA - NÃO APLICÁVEL
CONSIDERAÇÕES GERAIS
|  | C | NC | NA
|  | C | NC | NA
|  | C | NC | NA
|  | C | NC | NA
|  | C | NC | NA
|  | C | NC | NA
|  | C | NC | NA
|  | C | NC | NA
|  | C | NC | NA
EXECUTANTE: REGISTRO: ASS. PREPOSTO DA CONTRATADA:
LOGO CONTRATADA