## Plan1
ACORDO DE NIVEL DE SERVIÇO (ANS)
MÓDULOS | ITEM | INDICADOR | INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO | FORMA DE ACOMPANHAMENTO | PERIODICIDADE | PESO | OCORRÊNCIA | MECANISMO DE CÁLCULO DA OCORRENCIA | PONTUAÇÃO (PESO x OCORRENCIA)
DOCUMENTAÇÃO | 1 | PISCINA Preenchimento do Formulário de Monitoramento das Piscinas. | Formulário de Monitoramento das Piscinas. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Diária | 2 |  | Formulário sem preenchimento ou incompleto = 01 ocorrência para cada dia identificado. | 0
| 2 | RELATÓRIO MENSAL Envio do relatório mensal. | Relatório Mensal. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Mensal | 5 |  | Entrega do relatório mensal incompleto = 01 ocorrência. Entrega do relatório mensal fora do prazo = 01 ocorrência. | 0
| 3 | LAUDOS LABORATORIAIS Apresentação dos resultados de análise microbiológica e físico química com resultados em conformidade com a faixa estabelecida. | Relatório Mensal. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Mensal | 5 |  | Apresentação do Laudo Laboratorial com parâmetro fora da faixa estabelecida = 01 ocorrência por parâmetro analisado. | 0
| 4 | PISCINA Fornecimento e disponibilização de cópia das FISPQ(s) - Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos. | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Mensal | 5 |  | Ausência das FISPQ(s) - Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos no depósito = 01 ocorrência para cada dia identificado. | 0
ATIVIDADES OPERACIONAIS | 5 | PISCINA A água da piscina se encontra límpida e cristalina, permitindo visualizar a parte mais profunda do tanque. | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Diária | 2 |  | Piscina em que não se identificar água limpa e cristalina = 01 ocorrência para cada dia. | 0
| 6 | PISCINA Manter devidamente limpas as seguintes estruturas: 1. Bordas 2. Azulejos 3. Rejuntes 4. Grelhas | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Diária | 2 |  | N° de dias para cada piscina em que não se identificar as características relacionadas no campo "indicador". | 0
| 8 | PISCINA Manter os parâmetros de qualidade dentro das faixas recomendadas: * pH - (7,2 a 7,8); * Cloro Livre - (0,8 mg/L a 3,0 mg/L); * Alcalinidade total - (80 a 120 ppm); | Planilha de Monitoramento - Piscina | Conferência pelo fiscal do contrato. | Diária | 2 |  | N° de vezes em que se identificar qualquer um dos parâmetros fora da faixa estabelecida. | 0
| 7 | PISCINA Atraso na entrega das piscinas. | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Diária | 5 |  | Liberação da piscina após o horário de início das atividades de esporte ou lazer = 01 ocorrência para cada dia. | 0
| 9 | PISCINA Ausência do piscineiro. | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Diária | 10 |  | N° de dias em que houve a ausência do piscineiro. | 0
| 10 | PISCINA Impossibilidade de uso das piscinas para a pratica de esportes ou lazer devido a falta de limpeza ou tratamento. | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Diária | 50 |  | N° de dias em que ficou impossibilitado o uso das piscinas. | 0
| 11 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS - Fornecer produtos químicos dentro da validade. | Etiqueta de identificação e informações dos produtos químicos. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Mensal | 5 |  | Mês em que se identificar qualquer produto químico vencido. | 0
| 12 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL Realização de atendimento a solicitações emergenciais no prazo estipulado (no máximo 03 horas após solicitação). | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Conforme demanda | 5 |  | N° de vezes em que for solicitado atendimento e a Contratada não atender no prazo estipulado. | 0
| 13 | VISITA TÉCNICA Realização da visita mensal do Responsável Técnico. | Registro no livro ATA da visita do Responsável Técnico. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Mensal | 5 |  | Não recebimento da visita do Responsável Técnico no mês corrente | 0
| 14 | FONTES, GRUTAS E CHAFARIZES Manter limpas, higienizadas e com aspecto visual adequado as fontes, grutas e chafarizes | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato. | Diária | 2 |  | Nº de dias em que não se identificar as características relacionadas no campo "indicador". | 0
| 15 | CASA DE MÁQUINAS – execução das manutenções preventivas, preenchimento e entrega dos check lists de inspeção - conforme periodicidade exigida no TR. | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato mediante a entrega do relatório mensal. | Mensal | 5 |  | Não execução das manutenções e entrega dos check lists = 01 ocorrência para cada um dos itens de inspeção não executado. Preenchimento do check list com erro ou incompleto = 01 ocorrência para cada check list. | 0
| 16 | CASA DE MÁQUINAS - execução das manutenções corretivas, conforme prazos estabelecidos no TR. | Relatório do fiscal do contrato. Registros no livro ATA. | Conferência pelo fiscal do contrato a cada período de medição. | Mensal | 5 |  | Atraso na conclusão das manutenções corretivas com prazo de 24 hs = 01 ocorrência para cada hora de atraso. Atraso na conclusão das manutenções corretivas com prazo de 20 dias = 01 ocorrência para cada dia de atraso. | 0
PERÍODO DE MEDIÇÃO: DE_________ A _________ |  |  |  | TOTAL DE PONTOS ACUMULADOS NO PERÍODO |  |  |  |  | 0