## Orçamento Sintético
[13 empty] | ▼ Preencher com o valor do B.D.I. |  | ▼ Preencher com os valores unitários
[5 empty] | B.D.I. | B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | ▼ Área de impressão para fins de formalização da proposta ▼
[5 empty] | 28.88% | 20.93% |  |  | MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
[12 empty] | Obra | B.D.I. | B.D.I. DIFERENCIADO
[12 empty] | DEMOLIÇÃO E DESTOCA DA PISCINA DE HÓSPEDES E LANCHONETE REV4 | XX,XX% | XX,XX%
|  |  | Obra |  |  |  | Encargos Sociais
|  |  | DEMOLIÇÃO E DESTOCA DA PISCINA DE HÓSPEDES E LANCHONETE REV4 |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético | [16 empty] | Requisitos de conferência
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | % propostas x referência (MAIOR 75%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0.3072% | 1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
1.1 | SESC-MOB-026 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (DEMOLIÇÃO E DESTOCA DA PISCINA DE HÓSPEDES E LANCHONETE) - REF. SETOP 0,3%: OBRAS r$1.000.000,00 A r$3.000.000,00 | UN | 1 | 5773.77 | 5773.77 | 0.3072% | 1.1 | SESC-MOB-026 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (DEMOLIÇÃO E DESTOCA DA PISCINA DE HÓSPEDES E LANCHONETE) - REF. SETOP 0,3%: OBRAS r$1.000.000,00 A r$3.000.000,00 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0.1758% | 2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.1 | SESC-STE-922 | Próprio | VISTORIA CAUTELAR - 501M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2 | UN | 2 | 928.91 | 1857.82 | 0.09883% | 2.1 | SESC-STE-922 | Próprio | VISTORIA CAUTELAR - 501M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2 | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.2 | SESC-STE-059 | Próprio | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL TERRENO ATÉ 2.000 M2, INCLUINDO EMISSÃO DE ART | UN | 1 | 1447.09 | 1447.09 | 0.07698% | 2.2 | SESC-STE-059 | Próprio | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL TERRENO ATÉ 2.000 M2, INCLUINDO EMISSÃO DE ART | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 13.01% | 3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.1 | SESC-ADM-027 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DEMOLIÇÃO E DESTOCA DA PISCINA DE HÓSPEDES E LANCHONETE | UN | 1 | 244483.16 | 244483.16 | 13.01% | 3.1 | SESC-ADM-027 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DEMOLIÇÃO E DESTOCA DA PISCINA DE HÓSPEDES E LANCHONETE | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4 |  |  | TOBOAGUA |  |  |  |  | 10.6% | 4 |  |  | TOBOAGUA |  |  | 1 |  | OK | OK | OK | ERRO | OK | -
4.1 | SESC-DEM-900 | Próprio | DESMONTAGEM TOBOAGUA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE RESÍDUOS | UN | 1 | 199304.73 | 199304.73 | 10.6% | 4.1 | SESC-DEM-900 | Próprio | DESMONTAGEM TOBOAGUA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE RESÍDUOS | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5 |  |  | LAVA RODAS |  |  |  |  | 24.26% | 5 |  |  | LAVA RODAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1 |  |  | LOCAÇÃO LAVA RODAS |  |  |  |  | 21.64% | 5.1 |  |  | LOCAÇÃO LAVA RODAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1.1 | SESC-CAN-099 | Próprio | LOCAÇÃO EQUIPAMENTO LAVA RODAS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO | MÊS | 4 | 101702.13 | 406808.52 | 21.64% | 5.1.1 | SESC-CAN-099 | Próprio | LOCAÇÃO EQUIPAMENTO LAVA RODAS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO | MÊS | 4 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2 |  |  | CONSTRUÇÃO BASE LAVA RODAS |  |  |  |  | 2.617% | 5.2 |  |  | CONSTRUÇÃO BASE LAVA RODAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 35.26 | 94.46 | 3330.65 | 0.1772% | 5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 35.26 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 48.4 | 0.78 | 37.75 | 0.002008% | 5.2.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 48.4 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 48.4 | 25.58 | 1238.07 | 0.06586% | 5.2.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 48.4 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.4 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 154.92 | 18.17 | 2814.89 | 0.1497% | 5.2.4 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 154.92 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.5 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 216.04 | 16.53 | 3571.14 | 0.19% | 5.2.5 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 216.04 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.6 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 200.64 | 21.78 | 4369.93 | 0.2325% | 5.2.6 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 200.64 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.7 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 32.24 | 43.8 | 1412.11 | 0.07512% | 5.2.7 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 32.24 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.8 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 12.06 | 701.48 | 8459.84 | 0.45% | 5.2.8 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 12.06 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.9 | SESC-ELE-578 | Próprio | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 695.02 | 1390.04 | 0.07395% | 5.2.9 | SESC-ELE-578 | Próprio | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.10 | SESC-ELE-900 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | M | 200 | 68.19 | 13638 | 0.7255% | 5.2.10 | SESC-ELE-900 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | M | 200 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.11 | SESC-ELE-901 | Próprio | Eletroduto corrugado flexivel Ø 3" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | M | 400 | 22.33 | 8932 | 0.4752% | 5.2.11 | SESC-ELE-901 | Próprio | Eletroduto corrugado flexivel Ø 3" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | M | 400 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15.78% | 6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | 0.02085% | 6.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1 | 391.88 | 391.88 | 0.02085% | 6.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.2 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0.2226% | 6.2 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.2.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 496.1 | 3.93 | 1949.67 | 0.1037% | 6.2.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 496.1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.2.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 439.04 | 5.09 | 2234.71 | 0.1189% | 6.2.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 439.04 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 3.972% | 6.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 189.2 | 3.2 | 605.44 | 0.03221% | 6.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 189.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.3.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 661.91 | 96.55 | 63907.41 | 3.4% | 6.3.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 661.91 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.3.3 | SESC-CAN-189 | Próprio | PORTA COMPENSADA PROVISÓRIA | m² | 5.94 | 132.43 | 786.63 | 0.04185% | 6.3.3 | SESC-CAN-189 | Próprio | PORTA COMPENSADA PROVISÓRIA | m² | 5.94 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.3.4 | SESC-POR-001 | Próprio | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 46.64 | 140.2 | 6538.92 | 0.3479% | 6.3.4 | SESC-POR-001 | Próprio | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 46.64 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.3.5 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 884.32 | 3.19 | 2820.98 | 0.1501% | 6.3.5 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 884.32 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 7.36% | 6.4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.4.1 | SESC-CAN-005 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA | UN | 1 | 2230.83 | 2230.83 | 0.1187% | 6.4.1 | SESC-CAN-005 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.2 | SESC-CAN-006 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA REFEITÓRIO | UN | 1 | 1239.83 | 1239.83 | 0.06596% | 6.4.2 | SESC-CAN-006 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA REFEITÓRIO | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.3 | SESC-CAN-114 | Próprio | ARMARIO PARA VESTIARIO | UN | 2 | 236.52 | 473.04 | 0.02516% | 6.4.3 | SESC-CAN-114 | Próprio | ARMARIO PARA VESTIARIO | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.4 | SESC-SPR-220 | Próprio | ABERTURA MANUAL DE VALA E REATERRO 0,50x0,80x1,00m | M | 200 | 75.93 | 15186 | 0.8079% | 6.4.4 | SESC-SPR-220 | Próprio | ABERTURA MANUAL DE VALA E REATERRO 0,50x0,80x1,00m | M | 200 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.5 | SESC-ELE-921 | Próprio | CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | UN | 4 | 476.53 | 1906.12 | 0.1014% | 6.4.5 | SESC-ELE-921 | Próprio | CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | UN | 4 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.6 | SESC-ELE-381 | Próprio | FITA SUBTERRÂNEA PARA REDE ELETRICA ENTERRADA | M | 200 | 4.52 | 904 | 0.04809% | 6.4.6 | SESC-ELE-381 | Próprio | FITA SUBTERRÂNEA PARA REDE ELETRICA ENTERRADA | M | 200 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.7 | SESC-ELE-662 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - 01 e 02 | UN | 2 | 6655.77 | 13311.54 | 0.7081% | 6.4.7 | SESC-ELE-662 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - 01 e 02 | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.8 | SESC-ELE-663 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - 03, 04, 05 | UN | 3 | 8210.67 | 24632.01 | 1.31% | 6.4.8 | SESC-ELE-663 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - 03, 04, 05 | UN | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.9 | SESC-ELE-664 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - 06 | UN | 1 | 9444.4 | 9444.4 | 0.5024% | 6.4.9 | SESC-ELE-664 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - 06 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.10 | SESC-ELE-665 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - CANTEIRO | UN | 1 | 67273.86 | 67273.86 | 3.579% | 6.4.10 | SESC-ELE-665 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - CANTEIRO | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.4.11 | 99060 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 7 | 249.97 | 1749.79 | 0.09309% | 6.4.11 | 99060 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 7 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.5 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 4.2% | 6.5 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.5.1 | SESC-URB-055 | Próprio | CONE EM PVC H= 75 CM | UN | 10 | 39.91 | 399.1 | 0.02123% | 6.5.1 | SESC-URB-055 | Próprio | CONE EM PVC H= 75 CM | UN | 10 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.5.2 | SESC-CAN-003 | Próprio | Copia da SETOP (IIO-TAP-026) - TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 228 | 36.94 | 8422.32 | 0.448% | 6.5.2 | SESC-CAN-003 | Próprio | Copia da SETOP (IIO-TAP-026) - TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 228 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.5.3 | SESC-CAN-428 | Próprio | ORIENTADOR DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO DE PARE E SIGA | MÊS | 8 | 8766.54 | 70132.32 | 3.731% | 6.5.3 | SESC-CAN-428 | Próprio | ORIENTADOR DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO DE PARE E SIGA | MÊS | 8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 10.67% | 7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
7.1 | SESC-FUN-039 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 | 32220 | 64440 | 3.428% | 7.1 | SESC-FUN-039 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.2 | SESC-EQP-003 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA, INCLUIDO OPERADOR | UNMES | 0.5 | 19532.92 | 9766.46 | 0.5196% | 7.2 | SESC-EQP-003 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA, INCLUIDO OPERADOR | UNMES | 0.5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.3 | SESC-CAN-002 | Próprio | FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA - 10000L - INCLUINDO CARGA D | UN | 80 | 1579.41 | 126352.8 | 6.722% | 7.3 | SESC-CAN-002 | Próprio | FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA - 10000L - INCLUINDO CARGA D | UN | 80 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 5.409% | 8 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.1 | SESC-ELE-806 | Próprio | ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m COM REMOÇÃO | UN | 10 | 1811.55 | 18115.5 | 0.9637% | 8.1 | SESC-ELE-806 | Próprio | ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m COM REMOÇÃO | UN | 10 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2 | SESC-SPR-016 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE | UN | 20 | 418.87 | 8377.4 | 0.4457% | 8.2 | SESC-SPR-016 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE | UN | 20 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 753.16 | 16.4 | 12351.82 | 0.6571% | 8.3 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 753.16 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 73.48 | 4.03 | 296.12 | 0.01575% | 8.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 73.48 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.5 | SESC-DEM-003 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 27.24 | 71.64 | 1951.47 | 0.1038% | 8.5 | SESC-DEM-003 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 27.24 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.6 | SESC-SPR-005 | Próprio | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, SEM REAPROVEITEMENTO | UN | 12 | 16.92 | 203.04 | 0.0108% | 8.6 | SESC-SPR-005 | Próprio | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, SEM REAPROVEITEMENTO | UN | 12 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.7 | SESC-SPR-300 | Próprio | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 11 | 59.33 | 652.63 | 0.03472% | 8.7 | SESC-SPR-300 | Próprio | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 11 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.8 | SESC-DEM-022 | Próprio | DEMOLICAO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO | m³ | 715.77 | 78.41 | 56123.52 | 2.986% | 8.8 | SESC-DEM-022 | Próprio | DEMOLICAO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO | m³ | 715.77 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.9 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 26.35 | 136.87 | 3606.52 | 0.1919% | 8.9 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 26.35 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9 |  |  | PROTEÇÃO DO TALUDE |  |  |  |  | 1.055% | 9 |  |  | PROTEÇÃO DO TALUDE |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.1 | SESC-REV-220 | Próprio | CHAPISCO APLICADO EM CONTENÇÃO, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR, APLICADO COM PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO | m² | 370.71 | 39.72 | 14724.6 | 0.7833% | 9.1 | SESC-REV-220 | Próprio | CHAPISCO APLICADO EM CONTENÇÃO, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR, APLICADO COM PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO | m² | 370.71 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2 | 102717 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | m³ | 23.96 | 212.87 | 5100.36 | 0.2713% | 9.2 | 102717 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | m³ | 23.96 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10 |  |  | HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1.152% | 10 |  |  | HIDRÁULICO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.1 | SESC-HID-255 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 120 | 180.44 | 21652.8 | 1.152% | 10.1 | SESC-HID-255 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 120 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11 |  |  | DESTOCA E REMOÇÃO DAS RAÍZES |  |  |  |  | 2.71% | 11 |  |  | DESTOCA E REMOÇÃO DAS RAÍZES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
11.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 747.2 | 14.3 | 10684.96 | 0.5684% | 11.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 747.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2 | SESC-URB-109 | Próprio | REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM | UN | 4 | 2455.96 | 9823.84 | 0.5226% | 11.2 | SESC-URB-109 | Próprio | REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM | UN | 4 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.3 | SESC-URB-111 | Próprio | REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 30CM | UN | 5 | 1503.79 | 7518.95 | 0.4% | 11.3 | SESC-URB-111 | Próprio | REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 30CM | UN | 5 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.4 | SESC-URB-110 | Próprio | REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM | UN | 1 | 3408.12 | 3408.12 | 0.1813% | 11.4 | SESC-URB-110 | Próprio | REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.5 | SESC-URB-113 | Próprio | REMOÇAO MANUAL DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE DE GRANDE PORTE | UN | 12 | 1625.74 | 19508.88 | 1.038% | 11.5 | SESC-URB-113 | Próprio | REMOÇAO MANUAL DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE DE GRANDE PORTE | UN | 12 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12 |  |  | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 13.46% | 12 |  |  | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
12.1 |  |  | CARGA E DESCARGA |  |  |  |  | 0.9076% | 12.1 |  |  | CARGA E DESCARGA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
12.1.1 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 270.68 | 16.71 | 4523.06 | 0.2406% | 12.1.1 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 270.68 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1002.08 | 11.81 | 11834.56 | 0.6296% | 12.1.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1002.08 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.3 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 72.51 | 9.7 | 703.34 | 0.03742% | 12.1.3 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 72.51 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 12.55% | 12.2 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
12.2.1 | SESC-SPR-001 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 270.68 | 28.65 | 7754.98 | 0.4125% | 12.2.1 | SESC-SPR-001 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 270.68 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 55013.14 | 3.72 | 204648.88 | 10.89% | 12.2.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 55013.14 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.3 | 100949 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 10.1 | 8.37 | 84.53 | 0.004497% | 12.2.3 | 100949 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 10.1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.4 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 273.3 | 2.79 | 762.5 | 0.04056% | 12.2.4 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 273.3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.5 | SESC-SPR-100 | Próprio | CAÇAMBA 5m³ | UN | 47 | 483.72 | 22734.84 | 1.209% | 12.2.5 | SESC-SPR-100 | Próprio | CAÇAMBA 5m³ | UN | 47 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13 |  |  | MEIO AMBIENTE |  |  |  |  | 1.378% | 13 |  |  | MEIO AMBIENTE |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
13.1 |  |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  | 0.7346% | 13.1 |  |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
13.1.1 | SESC-DRE-107 | Próprio | CAIXA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M. INCLUSIVE ABERTURA DE VALA, REATERRO, CONCRETO, PREPARAÇÃO BASE, ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30x30cm | UN | 3 | 3446.76 | 10340.28 | 0.5501% | 13.1.1 | SESC-DRE-107 | Próprio | CAIXA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M. INCLUSIVE ABERTURA DE VALA, REATERRO, CONCRETO, PREPARAÇÃO BASE, ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30x30cm | UN | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 60 | 57.8 | 3468 | 0.1845% | 13.1.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 60 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2 |  |  | CANALETA |  |  |  |  | 0.3429% | 13.2 |  |  | CANALETA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
13.2.1 | SESC-DRE-072 | Próprio | EXECUÇÃO DE CANALETA FORMATO U DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M E DIMENSÕES INTERNAS 0,20X0,15M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO. CONFORME PROJETO. | m | 10 | 644.58 | 6445.8 | 0.3429% | 13.2.1 | SESC-DRE-072 | Próprio | EXECUÇÃO DE CANALETA FORMATO U DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M E DIMENSÕES INTERNAS 0,20X0,15M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO. CONFORME PROJETO. | m | 10 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.3 |  |  | SACARIA |  |  |  |  | 0.3% | 13.3 |  |  | SACARIA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
13.3.1 | SESC-CAN-322 | Próprio | Barragem provisoria ou ensecadeira, para desvios de pequenos cursos d'agua, com saco de areia. | UN | 101 | 55.84 | 5639.84 | 0.3% | 13.3.1 | SESC-CAN-322 | Próprio | Barragem provisoria ou ensecadeira, para desvios de pequenos cursos d'agua, com saco de areia. | UN | 101 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 0.04065% | 14 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
14.1 | SESC-SPR-099 | Próprio | LIMPEZA RESIDUAL DE SEDIMENTOS | UN | 1 | 764.2 | 764.2 | 0.04065% | 14.1 | SESC-SPR-099 | Próprio | LIMPEZA RESIDUAL DE SEDIMENTOS | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
0
[5 empty] | Total Geral | 1879774.91 | 1874001.14 | 2.5408 | [5 empty] | Total Geral | 0
[9 empty] | OBS: O proponente/licitante deverá verificar se há, após preenchimento, divergências nos requisitos de conferencia que demandem adequação antes do envio da proposta formal, visando a regularidade da proposta junto ao processo. |  |  |  |  | Diferença (Desconto) | 1879774.91
Os valores unitários e totais propostos devem constar limitados ao valor de referência. No caso de valores inferiores a 75% dos valores unitários e totais do preço de referências, poderão ser objeto de diligências para comprovação da exequibilidade ds preços ofertados.
_______________________________________________________________ Nathália Rodrigues Setor de Engenharia | [8 empty] | ______________________________________________________________________ Nome do responsável pelo preenchimento Cargo / função Nome da empresa
INSERIR APENAS OS PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS, COM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.