## Orçamento Sintético
[13 empty] | ▼ Preencher com o valor do B.D.I. |  | ▼ Preencher com os valores unitários
[5 empty] | B.D.I. |  |  |  | ▼ Área de impressão para fins de formalização da proposta ▼
[5 empty] | 24.6% |  |  |  | MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
[12 empty] | Obra | B.D.I.
[12 empty] | 006001-00474_24 - SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS R01 | XX,XX%
|  |  | Obra |  |  |  | Encargos Sociais
|  |  | 006001-00474_24 - SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS R01 |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético | [16 empty] | Requisitos de conferência
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | % propostas x referência (MAIOR 75%)
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0% | 1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0% | 1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
1.1.1 | SESC-STE-001 | Próprio | Copia da SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | UN | 1 | 8992.69 | 8992.69 | 8992.69 | 1.1.1 | SESC-STE-001 | Próprio | Copia da SETOP (ED-3123) - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.1.2 | SESC-EST-047 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | UN | 9 | 25.95 | 233.55 | 2101.95 | 1.1.2 | SESC-EST-047 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | UN | 9 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.1 |  |  | MÃO DE OBRA INDIRETA |  |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | MÃO DE OBRA INDIRETA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.1.2 | SESC-ADM-023 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SESC VENDA NOVA - SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | UND | 1 | 82076.99 | 82076.99 | 3836256.63 | 2.1.2 | SESC-ADM-023 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SESC VENDA NOVA - SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | UND | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1997302.31 | 3.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 379.54 | 569.31 | 110631.31 | 3.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 3.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.2.1 | SESC-MOB-024 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE ATÉ 1.000.000,00 | % | 1 | 1129.69 | 1129.69 | 2077.65 | 3.2.1 | SESC-MOB-024 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE ATÉ 1.000.000,00 | % | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.3.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 115 | 94.32 | 10846.8 | 296417.98 | 3.3.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 115 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.2 | SESC-POR-001 | Próprio | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 5 | 135.82 | 679.1 | 3395.5 | 3.3.2 | SESC-POR-001 | Próprio | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 5 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.3 | SESC-CAN-049 | Próprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 120 | 14.27 | 1712.4 | 205488 | 3.3.3 | SESC-CAN-049 | Próprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 120 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4 |  |  | CONTAINERS PARA ESCRITORIO / ALMOXARIFADO / REFEITORIO / VESTIARIO |  |  |  |  | 0 | 3.4 |  |  | CONTAINERS PARA ESCRITORIO / ALMOXARIFADO / REFEITORIO / VESTIARIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.4.1 | SESC-CAN-069 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 8 | 724.12 | 5792.96 | 46343.68 | 3.4.1 | SESC-CAN-069 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 8 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.2 | SESC-CAN-074 | Próprio | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | MES | 2 | 1249.8 | 2499.6 | 4999.2 | 3.4.2 | SESC-CAN-074 | Próprio | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | MES | 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.3 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 | 1122.33 | 2244.66 | 4489.32 | 3.4.3 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.4 | ED-16348 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 | 1353.86 | 2707.72 | 5415.44 | 3.4.4 | ED-16348 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.5 | ED-16352 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 | 1573.37 | 3146.74 | 6293.48 | 3.4.5 | ED-16352 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.6 | ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 | 988.06 | 1976.12 | 324147.64 | 3.4.6 | ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.5.1 | SESC-CAN-037 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | UN | 1 | 527.71 | 527.71 | 527.71 | 3.5.1 | SESC-CAN-037 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.2 | SESC-CAN-035 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO | UN | 1 | 1144.1 | 1144.1 | 1144.1 | 3.5.2 | SESC-CAN-035 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.3 | SESC-CAN-038 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO | UN | 1 | 235.51 | 235.51 | 235.51 | 3.5.3 | SESC-CAN-038 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.4 | SESC-CAN-040 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO | UN | 1 | 387.71 | 387.71 | 387.71 | 3.5.4 | SESC-CAN-040 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.5 | SESC-PCI-055 | Próprio | EXTINTOR CO2 BC 4Kg NBR 15808:2017 EM PISO | UN | 1 | 692.55 | 692.55 | 692.55 | 3.5.5 | SESC-PCI-055 | Próprio | EXTINTOR CO2 BC 4Kg NBR 15808:2017 EM PISO | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.6 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 673.13 | 673.13 | 638302.74 | 3.5.6 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.6 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.6.1 | 103697 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 10 | 147.62 | 1476.2 | 14762 | 3.6.1 | 103697 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 10 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.6.2 | SESC-CAN-077 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-01) | M² | 3 | 83.84 | 251.52 | 754.56 | 3.6.2 | SESC-CAN-077 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-01) | M² | 3 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.1.1 | SESC-SPR-007 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 1.24 | 147.26 | 182.6 | 226.42 | 4.1.1 | SESC-SPR-007 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 1.24 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.2 | SESC-SPR-057 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 44.36 | 54.57 | 2420.72 | 107383.13 | 4.1.2 | SESC-SPR-057 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 44.36 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.3 | SESC-SPR-069 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | m³ | 3.72 | 99.38 | 369.69 | 1375.24 | 4.1.3 | SESC-SPR-069 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | m³ | 3.72 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.4 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 9.4 | 16.16 | 151.9 | 1427.86 | 4.1.4 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 9.4 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.5 | SESC-SPR-100 | Próprio | CAÇAMBA 5m³ | UN | 2 | 411.18 | 822.36 | 1644.72 | 4.1.5 | SESC-SPR-100 | Próprio | CAÇAMBA 5m³ | UN | 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5 |  |  | ANDAIMES |  |  |  |  | 22246.99 | 5 |  |  | ANDAIMES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1 |  |  | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1 |  |  | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1.1 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 15.4 | 7.38 | 113.65 | 1750.21 | 5.1.1 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 15.4 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1.2 | SESC-EQP-018 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO | M²XMÊS | 15.4 | 18.69 | 287.82 | 4432.42 | 5.1.2 | SESC-EQP-018 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO | M²XMÊS | 15.4 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6 |  |  | RADIER |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | RADIER |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.1 |  |  | EXECUÇÃO RADIER |  |  |  |  | 0 | 6.1 |  |  | EXECUÇÃO RADIER |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 44.52 | 3.65 | 162.49 | 284560.49 | 6.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 44.52 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 44.52 | 3.15 | 140.23 | 6243.03 | 6.1.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 44.52 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.22 | 301.24 | 668.75 | 1484.62 | 6.1.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.22 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 7.87 | 162.64 | 1279.97 | 10073.36 | 6.1.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 7.87 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.5 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.4 | 15.38 | 529.07 | 18200 | 6.1.5 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.4 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.6 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 268.4 | 14.41 | 3867.64 | 1038074.57 | 6.1.6 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 268.4 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.7 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.6 | 13.51 | 1034.86 | 79270.27 | 6.1.7 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.6 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 7.13 | 811.05 | 5782.78 | 41231.22 | 6.1.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 7.13 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.9 | SESC-FUN-122 | Próprio | CORTE E AMARRAÇÃO DE Treliça TG8L | KG | 35.2 | 9.45 | 332.64 | 11708.92 | 6.1.9 | SESC-FUN-122 | Próprio | CORTE E AMARRAÇÃO DE Treliça TG8L | KG | 35.2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7 |  |  | COBERTURA EM TOLDO DA CAÇAMBA |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  | COBERTURA EM TOLDO DA CAÇAMBA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
7.1.1 | SESC-COB-012 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA E PORTICO DE MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 1 | 4318.89 | 4318.89 | 4318.89 | 7.1.1 | SESC-COB-012 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA E PORTICO DE MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 4.11 | 75.84 | 311.7 | 1281.08 | 7.1.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 4.11 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.3 | SESC-SER-215 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO RETRATIL, DIMENSÕES: 665cm x 340cm | UN | 1 | 8675.27 | 8675.27 | 8675.27 | 7.1.3 | SESC-SER-215 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO RETRATIL, DIMENSÕES: 665cm x 340cm | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.4 | SESC-EST-094 | Próprio | PÓRTICO EM MADEIRA PARA APOIO DE TOLDO | UN | 1 | 6304.27 | 6304.27 | 6304.27 | 7.1.4 | SESC-EST-094 | Próprio | PÓRTICO EM MADEIRA PARA APOIO DE TOLDO | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8 |  |  | HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  | HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.1 |  |  | ESGOTAMENTO |  |  |  |  | 0 | 8.1 |  |  | ESGOTAMENTO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.1.1 | SESC-HID-309 | Próprio | CANALETA COM GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 25 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO, CONCRETAGEM E REATERRO | M | 21.92 | 1052.08 | 23061.59 | 505510.05 | 8.1.1 | SESC-HID-309 | Próprio | CANALETA COM GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 25 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO, CONCRETAGEM E REATERRO | M | 21.92 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1.2 | SESC-HID-310 | Próprio | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 713.64 | 713.64 | 713.64 | 8.1.2 | SESC-HID-310 | Próprio | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1.3 | SESC-HID-004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA REDE DE DRENAGEM. | M | 54 | 75.32 | 4067.28 | 219633.12 | 8.1.3 | SESC-HID-004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA REDE DE DRENAGEM. | M | 54 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 8.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.2.1 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 126.43 | 126.43 | 126.43 | 8.2.1 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2.2 | SESC-HID-284 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE CONEXÕES). | M | 57 | 41.87 | 2386.59 | 136035.63 | 8.2.2 | SESC-HID-284 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE CONEXÕES). | M | 57 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.3.1 | SESC-SPR-089 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M³ | 57 | 69.26 | 3947.82 | 225025.74 | 8.3.1 | SESC-SPR-089 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M³ | 57 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 2 | 7.02 | 14.04 | 28.08 | 8.3.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.3 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.4 | 237.71 | 95.08 | 38.03 | 8.3.3 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.4 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9 | 29.49 | 265.41 | 2388.69 | 8.3.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.5 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 1.24 | 16.16 | 20.03 | 24.83 | 8.3.5 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 1.24 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.6 | SESC-SPR-100 | Próprio | CAÇAMBA 5m³ | UN | 2 | 411.18 | 822.36 | 1644.72 | 8.3.6 | SESC-SPR-100 | Próprio | CAÇAMBA 5m³ | UN | 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9 |  |  | PISO POLIEDRICO |  |  |  |  | 0 | 9 |  |  | PISO POLIEDRICO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.1 |  |  | PISO POLIEDRICO |  |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | PISO POLIEDRICO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.1.1 | 101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | m² | 22 | 241.53 | 5313.66 | 116900.52 | 9.1.1 | 101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | m² | 22 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO E MEIO FIO |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO E MEIO FIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.1 |  |  | MEIO FIO |  |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | MEIO FIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.1.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 48 | 76.81 | 3686.88 | 176970.24 | 10.1.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 48 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO |  |  |  |  | 0 | 10.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.2.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 123 | 117.69 | 14475.87 | 1780532.01 | 10.2.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 123 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | 11 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
11.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 4498.86 | 11.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
11.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 150 | 2.08 | 312 | 46800 | 11.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 150 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
|  |  | TOTAL |  |  |  | 227062.74
[14 empty] | Total Geral | 0
[9 empty] | OBS: O proponente/licitante deverá verificar se há, após preenchimento, divergências nos requisitos de conferencia que demandem adequação antes do envio da proposta formal, visando a regularidade da proposta junto ao processo. |  |  |  |  | Diferença (Desconto) | 227062.74
Os valores unitários e totais propostos devem constar limitados ao valor de referência. No caso de valores inferiores a 75% dos valores unitários e totais do preço de referências, poderão ser objeto de diligências para comprovação da exequibilidade ds preços ofertados.
______________________________________________________________________ Nome do responsável pelo preenchimento Cargo / função Nome da empresa