## Orçamento Sintético
[15 empty] | ▼ Preencher com o valor do B.D.I. |  | ▼ Preencher com os valores unitários
▼ Área de impressão para fins de formalização da proposta ▼
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Obra
006001-00425_23 - OBRA DO MURO DE CONTENÇÃO RUA LUZIA SALOMÃO
|  |  | Obra |  |  |  | Encargos Sociais ONERADA
|  |  | 006001-00425_23 - OBRA DO MURO DE CONTENÇÃO RUA LUZIA SALOMÃO |  |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 4179498.62 | [8 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
[8 empty] | BDI DE SERVIÇOS |  | 22.11% | [8 empty] | BDI DE SERVIÇOS |  |  | Requisitos de conferência
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | BDI Diferenciado | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | BDI Diferenciado | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | % propostas x referência (MAIOR 75%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  |  | 8337.75 | 8337.75 | 0.1995% | 1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 8337.75 | 8337.75 | 0.1995% | 1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.1.1 | SESC-MOB-025 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 1 | 6828.07 |  | 8337.75 | 8337.75 | 0.1995% | 1.1.1 | SESC-MOB-025 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  |  | 781065.72 | 781065.72 | 18.69% | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  |  | 781065.72 | 781065.72 | 18.69% | 2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.1.1 | SESC-ADM-030 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SESC VENDA NOVA - MURO LUZIA SALOMÃO | UN | 1 | 639641.08 |  | 781065.72 | 781065.72 | 18.69% | 2.1.1 | SESC-ADM-030 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SESC VENDA NOVA - MURO LUZIA SALOMÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1 |  |  | 81233 | 81233 | 1.944% | 3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTARES / ASBUILT |  | 1 |  |  | 13429.62 | 13429.62 | 0.3213% | 3.1 |  |  | PROJETO / COMPLEMENTARES / ASBUILT |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | ERRO | OK | OK | OK | OK | 0%
3.1.1 | SESC-STE-001 | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | UN | 1 | 7265.93 | 29.26% | 9391.94 | 9391.94 | 0.2247% | 3.1.1 | SESC-STE-001 | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.1.2 | SESC-PROJ-002 | Próprio | PROJETO DE SINALIZAÇAO / DESVIO | UN | 1 | 2509.22 | 39.85% | 3509.14 | 3509.14 | 0.08396% | 3.1.2 | SESC-PROJ-002 | Próprio | PROJETO DE SINALIZAÇAO / DESVIO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.1.3 | SESC-EQP-231 | Próprio | PROJETO DE ANDAIME COM EMISSÃO DE ART | PR A1 | 1 | 408.9 | 29.26% | 528.54 | 528.54 | 0.01265% | 3.1.3 | SESC-EQP-231 | Próprio | PROJETO DE ANDAIME COM EMISSÃO DE ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2 |  |  | VISTORIA CAUTELAR |  | 1 |  |  | 24743.58 | 24743.58 | 0.592% | 3.2 |  |  | VISTORIA CAUTELAR |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2.1 | SESC-STE-033 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 - INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 1687.58 |  | 2060.7 | 2060.7 | 0.0493% | 3.2.1 | SESC-STE-033 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 - INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2.2 | SESC-STE-019 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2, INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 18 | 1031.99 |  | 1260.16 | 22682.88 | 0.5427% | 3.2.2 | SESC-STE-019 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2, INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3 |  |  | CONSULTORIA TÉCNICA |  | 1 |  |  | 43059.8 | 43059.8 | 1.03% | 3.3 |  |  | CONSULTORIA TÉCNICA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.1 | 62.04.04 | SUDECAP | PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 3 | UN | 2 | 16914.06 | 27.29% | 21529.9 | 43059.8 | 1.03% | 3.3.1 | 62.04.04 | SUDECAP | PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 3 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  |  | 704432.47 | 704432.47 | 16.85% | 4 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  |  | 1777.42 | 1777.42 | 0.04253% | 4.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 505.42 |  | 617.16 | 1777.42 | 0.04253% | 4.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  | 1 |  |  | 118734.85 | 118734.85 | 2.841% | 4.2 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.1 | SESC-SPR-111 | Próprio | REMANEJAMENTO DE TAPUME | M | 385.74 | 12.2 |  | 14.89 | 5743.66 | 0.1374% | 4.2.1 | SESC-SPR-111 | Próprio | REMANEJAMENTO DE TAPUME | M | 385.74 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 618.2 | 85.49 |  | 104.39 | 64533.89 | 1.544% | 4.2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 618.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.3 | SESC-SER-095 | Próprio | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 24 | 120.97 |  | 147.71 | 3545.04 | 0.08482% | 4.2.3 | SESC-SER-095 | Próprio | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 24 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.4 | SESC-CAN-049 | Próprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 2019.96 | 12.94 |  | 15.8 | 31915.36 | 0.7636% | 4.2.4 | SESC-CAN-049 | Próprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 2019.96 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.5 | SESC-CAN-110 | Próprio | FORNECIMENTO DE BASE DE CONCRETO PARA TAPUME MÓVEL | UN | 63 | 168.95 |  | 206.3 | 12996.9 | 0.311% | 4.2.5 | SESC-CAN-110 | Próprio | FORNECIMENTO DE BASE DE CONCRETO PARA TAPUME MÓVEL | UN | 63 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3 |  |  | CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / REFEITÓRIO / VESTIÁRIO |  | 1 |  |  | 171006.36 | 171006.36 | 4.092% | 4.3 |  |  | CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / REFEITÓRIO / VESTIÁRIO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.1 | SESC-CAN-069 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 26 | 617.3 |  | 753.78 | 19598.28 | 0.4689% | 4.3.1 | SESC-CAN-069 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 26 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.2 | ED-16354 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 32 | 1461.47 |  | 1784.6 | 57107.2 | 1.366% | 4.3.2 | ED-16354 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 32 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.3 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 8 | 1608.73 |  | 1964.42 | 15715.36 | 0.376% | 4.3.3 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.4 | SESC-CAN-127 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 32 | 1035.99 |  | 1265.04 | 40481.28 | 0.9686% | 4.3.4 | SESC-CAN-127 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 32 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.5 | SESC-CAN-016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 8 | 1006.6 |  | 1229.15 | 9833.2 | 0.2353% | 4.3.5 | SESC-CAN-016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.6 | SESC-CAN-128 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 16 | 994.24 |  | 1214.06 | 19424.96 | 0.4648% | 4.3.6 | SESC-CAN-128 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 16 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.7 | SESC-CAN-063 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER EM MODELO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60m² | MES | 8 | 905.55 |  | 1105.76 | 8846.08 | 0.2117% | 4.3.7 | SESC-CAN-063 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER EM MODELO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60m² | MES | 8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) |  | 1 |  |  | 74693.62 | 74693.62 | 1.787% | 4.4 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.1 | SESC-CAN-074 | Próprio | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | MES | 24 | 1802.56 |  | 2201.1 | 52826.4 | 1.264% | 4.4.1 | SESC-CAN-074 | Próprio | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | MES | 24 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.2 | SESC-CAN-046 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | un | 12 | 271.02 |  | 330.94 | 3971.28 | 0.09502% | 4.4.2 | SESC-CAN-046 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | un | 12 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.3 | SESC-CAN-019 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER | un | 12 | 373.89 |  | 456.55 | 5478.6 | 0.1311% | 4.4.3 | SESC-CAN-019 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER | un | 12 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.4 | SESC-CAN-126 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO REUBLI 2 BICOS 40l | UN | 2 | 1109.49 |  | 1354.79 | 2709.58 | 0.06483% | 4.4.4 | SESC-CAN-126 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO REUBLI 2 BICOS 40l | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.5 | SESC-CAN-73 | Próprio | MOBILIÁRIO PARA VESTIÁRIO - ARMÁRIO E BANCO | UN | 2 | 517.38 |  | 631.77 | 1263.54 | 0.03023% | 4.4.5 | SESC-CAN-73 | Próprio | MOBILIÁRIO PARA VESTIÁRIO - ARMÁRIO E BANCO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4.6 | SESC-CAN-096 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE REFLETORES | UN | 3 | 2305.09 |  | 2814.74 | 8444.22 | 0.202% | 4.4.6 | SESC-CAN-096 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE REFLETORES | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  | 1 |  |  | 10887.3 | 10887.3 | 0.2605% | 4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E INTERDIÇÃO VIÁRIA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | ERRO | OK | OK | OK | OK | 0%
4.5.1 | SESC-URB-055 | Próprio | CONE EM PVC H= 75 CM | UN | 40 | 31.38 |  | 38.31 | 1532.4 | 0.03666% | 4.5.1 | SESC-URB-055 | Próprio | CONE EM PVC H= 75 CM | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.5.2 | 103697 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 45 | 132.54 |  | 161.84 | 7282.8 | 0.1743% | 4.5.2 | 103697 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 45 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.5.3 | SESC-CAN-077 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-01) | M² | 15 | 113.13 |  | 138.14 | 2072.1 | 0.04958% | 4.5.3 | SESC-CAN-077 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-01) | M² | 15 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.6 |  |  | RIP RAP PARA CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  |  | 327332.92 | 327332.92 | 7.832% | 4.6 |  |  | RIP RAP PARA CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.6.1 | SESC-EST-100 | Próprio | CONTENCAO SOLO/CIMENTO 1:10(ARGILA) EM SACOS PLASTICOS 15kg | m³ | 249.6 | 1073.98 |  | 1311.43 | 327332.92 | 7.832% | 4.6.1 | SESC-EST-100 | Próprio | CONTENCAO SOLO/CIMENTO 1:10(ARGILA) EM SACOS PLASTICOS 15kg | m³ | 249.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 9028.79 | 9028.79 | 0.216% | 5 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1 |  |  | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO |  | 1 |  |  | 5537.39 | 5537.39 | 0.1325% | 5.1 |  |  | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1.1 | SESC-SPR-221 | Próprio | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA | m² | 848.73 | 3.82 |  | 4.66 | 3955.08 | 0.09463% | 5.1.1 | SESC-SPR-221 | Próprio | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA | m² | 848.73 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1.2 | SESC-SPR-113 | Próprio | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | m² | 1296.98 | 1 |  | 1.22 | 1582.31 | 0.03786% | 5.1.2 | SESC-SPR-113 | Próprio | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | m² | 1296.98 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2 |  |  | SUPRESSÃO DE ÁRVORES E DESTOCA |  | 1 |  |  | 3491.4 | 3491.4 | 0.08354% | 5.2 |  |  | SUPRESSÃO DE ÁRVORES E DESTOCA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.1 | SESC-SPR-028 | Próprio | SUPRESSAO DE ARVORE - SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA | UN | 11 | 196.04 |  | 239.38 | 2633.18 | 0.063% | 5.2.1 | SESC-SPR-028 | Próprio | SUPRESSAO DE ARVORE - SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.2.2 | SESC-URB-116 | Próprio | REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE ATÉ 30CM | UN | 11 | 63.9 |  | 78.02 | 858.22 | 0.02053% | 5.2.2 | SESC-URB-116 | Próprio | REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE ATÉ 30CM | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  |  | 73275.03 | 73275.03 | 1.753% | 6 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  |  | 73275.03 | 73275.03 | 1.753% | 6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.1 | SESC-DEM-023 | Próprio | RETIRADA DE BARREIRA DE PROTEÇÃO COM ARAME DE ALTA SEGURANÇA, SIMPLES OU DUPLO (CONCERTINA RETA) | M | 31.33 | 4.95 |  | 6.04 | 189.23 | 0.004528% | 6.1.1 | SESC-DEM-023 | Próprio | RETIRADA DE BARREIRA DE PROTEÇÃO COM ARAME DE ALTA SEGURANÇA, SIMPLES OU DUPLO (CONCERTINA RETA) | M | 31.33 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.2 | SESC-DEM-118 | Próprio | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO | M | 98.95 | 46.87 |  | 57.23 | 5662.9 | 0.1355% | 6.1.2 | SESC-DEM-118 | Próprio | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO | M | 98.95 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.3 | SESC-DEM-116 | Próprio | REMOÇAO DE LONA | m² | 325.3 | 10.43 |  | 12.73 | 4141.06 | 0.09908% | 6.1.3 | SESC-DEM-116 | Próprio | REMOÇAO DE LONA | m² | 325.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.4 | SESC-SPR-076 | Próprio | DEMOLIÇÃO TOTAL COM RETRO E PICÃO | M² | 588.78 | 58.59 |  | 71.54 | 42121.32 | 1.008% | 6.1.4 | SESC-SPR-076 | Próprio | DEMOLIÇÃO TOTAL COM RETRO E PICÃO | M² | 588.78 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 32.71 | 118.78 |  | 145.04 | 4744.25 | 0.1135% | 6.1.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 32.71 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.6 | SESC-DEM-119 | Próprio | RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO | M | 128.12 | 76.34 |  | 93.21 | 11942.06 | 0.2857% | 6.1.6 | SESC-DEM-119 | Próprio | RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO | M | 128.12 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.7 | SESC-DEM-003 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 39 | 67.92 |  | 82.93 | 3234.27 | 0.07738% | 6.1.7 | SESC-DEM-003 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 39 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.8 | SESC-DEM-120 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCACAO DE POSTE DE SINALIZACAO VIÁRIA COM PLACA | UN | 1 | 615.38 |  | 751.44 | 751.44 | 0.01798% | 6.1.8 | SESC-DEM-120 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCACAO DE POSTE DE SINALIZACAO VIÁRIA COM PLACA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.9 | SESC-SPR-016 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE | UN | 1 | 400.05 |  | 488.5 | 488.5 | 0.01169% | 6.1.9 | SESC-SPR-016 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  |  | 166503.73 | 166503.73 | 3.984% | 7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1 |  |  | ANDAIME |  | 1 |  |  | 65409.55 | 65409.55 | 1.565% | 7.1 |  |  | ANDAIME |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.1 | SESC-EQP-018 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO | M²XMÊS | 1701.01 | 16.5 |  | 20.14 | 34258.34 | 0.8197% | 7.1.1 | SESC-EQP-018 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO | M²XMÊS | 1701.01 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.2 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 1134.01 | 19.31 |  | 23.57 | 26728.61 | 0.6395% | 7.1.2 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 1134.01 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.3 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 567 | 6.39 |  | 7.8 | 4422.6 | 0.1058% | 7.1.3 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 567 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  | 1 |  |  | 61055 | 61055 | 1.461% | 7.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.2.1 | SESC-FUN-039 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 | 25000 |  | 30527.5 | 61055 | 1.461% | 7.2.1 | SESC-FUN-039 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.3 |  |  | PLATAFORMA |  | 1 |  |  | 40039.18 | 40039.18 | 0.958% | 7.3 |  |  | PLATAFORMA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.3.1 | SESC-EQP-003 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA, INCLUIDO OPERADOR | UNMES | 2 | 16394.72 |  | 20019.59 | 40039.18 | 0.958% | 7.3.1 | SESC-EQP-003 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA, INCLUIDO OPERADOR | UNMES | 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8 |  |  | CONTENÇÃO |  | 1 |  |  | 1540953.67 | 1540953.67 | 36.87% | 8 |  |  | CONTENÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  |  | 222.47 | 222.47 | 0.005323% | 8.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1.1 | SESC-SPR-106 | Próprio | Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira | m | 153.43 | 1.19 |  | 1.45 | 222.47 | 0.005323% | 8.1.1 | SESC-SPR-106 | Próprio | Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira | m | 153.43 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2 |  |  | ESCAVAÇÃO |  | 1 |  |  | 28492 | 28492 | 0.6817% | 8.2 |  |  | ESCAVAÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 1451 | 11.84 |  | 14.45 | 20966.95 | 0.5017% | 8.2.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 1451 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 80.14 | 3.58 |  | 4.37 | 350.21 | 0.008379% | 8.2.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 80.14 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2.3 | SESC-FUN-120 | Próprio | EMBOCAMENTO COM ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M (INCLUSIVE AREIA PARA ATERRO DO FURO). AF_02/2021 - BASEADA NA SINAPI (93358) | m³ | 10.91 | 256.2 |  | 312.84 | 3413.08 | 0.08166% | 8.2.3 | SESC-FUN-120 | Próprio | EMBOCAMENTO COM ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M (INCLUSIVE AREIA PARA ATERRO DO FURO). AF_02/2021 - BASEADA NA SINAPI (93358) | m³ | 10.91 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2.4 | SESC-FUN-111 | Próprio | ESTACA BROCA, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA , DIÂMETRO DE 150 MM ( EXCLUSIVE, ARMAÇÃO E CONCRETO) | M | 102 | 30.21 |  | 36.88 | 3761.76 | 0.09001% | 8.2.4 | SESC-FUN-111 | Próprio | ESTACA BROCA, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA , DIÂMETRO DE 150 MM ( EXCLUSIVE, ARMAÇÃO E CONCRETO) | M | 102 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3 |  |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA |  | 1 |  |  | 218681.58 | 218681.58 | 5.232% | 8.3 |  |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.1 | SESC-FUN-114 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA - BASEADA NA SINAPI (100652) | M | 589.2 | 303.95 |  | 371.15 | 218681.58 | 5.232% | 8.3.1 | SESC-FUN-114 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA - BASEADA NA SINAPI (100652) | M | 589.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.4 |  |  | FÔRMA |  | 1 |  |  | 179205.81 | 179205.81 | 4.288% | 8.4 |  |  | FÔRMA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.4.1 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 178.33 | 137.9 |  | 168.38 | 30027.2 | 0.7184% | 8.4.1 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 178.33 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.4.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 362.88 | 222.42 |  | 271.59 | 98554.57 | 2.358% | 8.4.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 362.88 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.4.3 | 92433 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 362.88 | 77.47 |  | 94.59 | 34324.81 | 0.8213% | 8.4.3 | 92433 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 362.88 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.4.4 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | m² | 317.6 | 42.03 |  | 51.32 | 16299.23 | 0.39% | 8.4.4 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | m² | 317.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.5 |  |  | ARMADURA DAS ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA |  | 1 |  |  | 276049.18 | 276049.18 | 6.605% | 8.5 |  |  | ARMADURA DAS ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.5.1 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2458 | 12.56 |  | 15.33 | 37681.14 | 0.9016% | 8.5.1 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2458 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.5.2 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2301 | 8.69 |  | 10.61 | 24413.61 | 0.5841% | 8.5.2 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2301 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.5.3 | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2453 | 8.35 |  | 10.19 | 24996.07 | 0.5981% | 8.5.3 | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2453 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.5.4 | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2115 | 9.6 |  | 11.72 | 24787.8 | 0.5931% | 8.5.4 | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2115 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.5.5 | 95581 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 14104 | 9.54 |  | 11.64 | 164170.56 | 3.928% | 8.5.5 | 95581 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 14104 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.6 |  |  | ARMADURA DAS ESTACAS BROCA |  | 1 |  |  | 7465.71 | 7465.71 | 0.1786% | 8.6 |  |  | ARMADURA DAS ESTACAS BROCA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.6.1 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 487 | 12.56 |  | 15.33 | 7465.71 | 0.1786% | 8.6.1 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 487 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.7 |  |  | ARMADURA DAS CINTAS |  | 1 |  |  | 36162.32 | 36162.32 | 0.8652% | 8.7 |  |  | ARMADURA DAS CINTAS |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.7.1 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 77 | 15.79 |  | 19.28 | 1484.56 | 0.03552% | 8.7.1 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 77 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.7.2 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 988 | 14.43 |  | 17.62 | 17408.56 | 0.4165% | 8.7.2 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 988 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.7.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1107 | 12.78 |  | 15.6 | 17269.2 | 0.4132% | 8.7.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1107 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.8 |  |  | ARMADURA DOS PILARES |  | 1 |  |  | 163345.66 | 163345.66 | 3.908% | 8.8 |  |  | ARMADURA DOS PILARES |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.8.1 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6515 | 12.14 |  | 14.82 | 96552.3 | 2.31% | 8.8.1 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6515 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.8.2 | 92885 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1543 | 11.41 |  | 13.93 | 21493.99 | 0.5143% | 8.8.2 | 92885 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1543 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.8.3 | 92886 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 571 | 10.82 |  | 13.21 | 7542.91 | 0.1805% | 8.8.3 | 92886 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 571 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.8.4 | 92887 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2891 | 10.7 |  | 13.06 | 37756.46 | 0.9034% | 8.8.4 | 92887 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2891 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.9 |  |  | ARMADURA DAS PAREDES |  | 1 |  |  | 46004 | 46004 | 1.101% | 8.9 |  |  | ARMADURA DAS PAREDES |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.9.1 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3100 | 12.16 |  | 14.84 | 46004 | 1.101% | 8.9.1 | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3100 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.10 |  |  | CONCRETO |  | 1 |  |  | 142309.6 | 142309.6 | 3.405% | 8.10 |  |  | CONCRETO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.10.1 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.77 | 431.09 |  | 526.4 | 2510.92 | 0.06008% | 8.10.1 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.77 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.10.2 | SESC-FUN-043 | Próprio | CONCRETO USINADO 30MPA P/ ESTACAS E TUBULÕES LANC. MECÂNICO | m³ | 1.8 | 861.03 |  | 1051.4 | 1892.52 | 0.04528% | 8.10.2 | SESC-FUN-043 | Próprio | CONCRETO USINADO 30MPA P/ ESTACAS E TUBULÕES LANC. MECÂNICO | m³ | 1.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.10.3 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 48.78 | 798.61 |  | 975.18 | 47569.28 | 1.138% | 8.10.3 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 48.78 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.10.4 | SESC-EST-007 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, EM EDIFICAÇÃO, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 40.32 | 684.97 |  | 836.41 | 33724.05 | 0.8069% | 8.10.4 | SESC-EST-007 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, EM EDIFICAÇÃO, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 40.32 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.10.5 | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | m³ | 63.52 | 729.89 |  | 891.26 | 56612.83 | 1.355% | 8.10.5 | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | m³ | 63.52 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.11 |  |  | ARRASAMENTO DAS ESTACAS |  | 1 |  |  | 3876.76 | 3876.76 | 0.09276% | 8.11 |  |  | ARRASAMENTO DAS ESTACAS |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.11.1 | 95602 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 74 | 29.99 |  | 36.62 | 2709.88 | 0.06484% | 8.11.1 | 95602 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 74 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.11.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 51 | 18.74 |  | 22.88 | 1166.88 | 0.02792% | 8.11.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 51 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.12 |  |  | JUNTA DE DILATAÇÃO |  | 1 |  |  | 244.35 | 244.35 | 0.005846% | 8.12 |  |  | JUNTA DE DILATAÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.12.1 | SESC-EST-082 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO UTILIZANDO ISOPOR 2CM | m² | 7.36 | 27.19 |  | 33.2 | 244.35 | 0.005846% | 8.12.1 | SESC-EST-082 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO UTILIZANDO ISOPOR 2CM | m² | 7.36 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.13 |  |  | DRENAGEM DA CONTENÇÃO |  | 1 |  |  | 47569.67 | 47569.67 | 1.138% | 8.13 |  |  | DRENAGEM DA CONTENÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.13.1 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 62.26 | 52.37 |  | 63.94 | 3980.9 | 0.09525% | 8.13.1 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 62.26 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.13.2 | SESC-EST-026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE MACDRAIN | m² | 339.4 | 54.08 |  | 66.03 | 22410.58 | 0.5362% | 8.13.2 | SESC-EST-026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE MACDRAIN | m² | 339.4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.13.3 | SESC-DRE-112 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. (MANTA BIDIM RT-16 - ANTIGA OP-20). | UN | 201 | 61.99 |  | 75.69 | 15213.69 | 0.364% | 8.13.3 | SESC-DRE-112 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. (MANTA BIDIM RT-16 - ANTIGA OP-20). | UN | 201 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.13.4 | SESC-DRE-113 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL EM CONTENÇÃO H = 0,40 M - TUBO DRENO PERFURADO DN100mm ENVOLUCRO POR BRITA E MANTA DE GEOCOMPOSTO (OP40 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 31KN/M) | M | 62.26 | 78.46 |  | 95.8 | 5964.5 | 0.1427% | 8.13.4 | SESC-DRE-113 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL EM CONTENÇÃO H = 0,40 M - TUBO DRENO PERFURADO DN100mm ENVOLUCRO POR BRITA E MANTA DE GEOCOMPOSTO (OP40 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 31KN/M) | M | 62.26 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.14 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 14180.8 | 14180.8 | 0.3393% | 8.14 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.14.1 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 68.46 | 169.64 |  | 207.14 | 14180.8 | 0.3393% | 8.14.1 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 68.46 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.15 |  |  | GABIÃO |  | 1 |  |  | 205537.66 | 205537.66 | 4.918% | 8.15 |  |  | GABIÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.15.1 | SESC-EST-228 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHAO MALHA 6X8CM FIO 2MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=23CM | m³ | 155.22 | 1084.41 |  | 1324.17 | 205537.66 | 4.918% | 8.15.1 | SESC-EST-228 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHAO MALHA 6X8CM FIO 2MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=23CM | m³ | 155.22 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.16 |  |  | RIP RAP |  | 1 |  |  | 86305.2 | 86305.2 | 2.065% | 8.16 |  |  | RIP RAP |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.16.1 | SESC-EST-100 | Próprio | CONTENCAO SOLO/CIMENTO 1:10(ARGILA) EM SACOS PLASTICOS 15kg | m³ | 65.81 | 1073.98 |  | 1311.43 | 86305.2 | 2.065% | 8.16.1 | SESC-EST-100 | Próprio | CONTENCAO SOLO/CIMENTO 1:10(ARGILA) EM SACOS PLASTICOS 15kg | m³ | 65.81 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.17 |  |  | ATERRO E REATERRO |  | 1 |  |  | 83409.96 | 83409.96 | 1.996% | 8.17 |  |  | ATERRO E REATERRO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.17.1 | 104731 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 598 | 12.66 |  | 15.45 | 9239.1 | 0.2211% | 8.17.1 | 104731 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 598 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.17.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 757 | 80.24 |  | 97.98 | 74170.86 | 1.775% | 8.17.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 757 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.18 |  |  | CHAPISCO EM CONTENÇÃO |  | 1 |  |  | 1890.94 | 1890.94 | 0.04524% | 8.18 |  |  | CHAPISCO EM CONTENÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.18.1 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 283.5 | 5.47 |  | 6.67 | 1890.94 | 0.04524% | 8.18.1 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 283.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9 |  |  | VEDAÇÃO DO MURO - BLOCO APARENTE + VIDRO |  | 1 |  |  | 244079.8 | 244079.8 | 5.84% | 9 |  |  | VEDAÇÃO DO MURO - BLOCO APARENTE + VIDRO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.1 |  |  | ALVENARIA EM BLOCO APARENTE |  | 1 |  |  | 63299.26 | 63299.26 | 1.515% | 9.1 |  |  | ALVENARIA EM BLOCO APARENTE |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.1.1 | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 353.41 | 146.68 |  | 179.11 | 63299.26 | 1.515% | 9.1.1 | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 353.41 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2 |  |  | PILARETE EM CONCRETO |  | 1 |  |  | 117786.38 | 117786.38 | 2.818% | 9.2 |  |  | PILARETE EM CONCRETO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 236.24 | 222.42 |  | 271.59 | 64160.42 | 1.535% | 9.2.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 236.24 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2.2 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 236.24 | 92.13 |  | 112.49 | 26574.63 | 0.6358% | 9.2.2 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 236.24 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2.3 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 299.99 | 16.05 |  | 19.59 | 5876.8 | 0.1406% | 9.2.3 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 299.99 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2.4 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 749.98 | 10.81 |  | 13.2 | 9899.73 | 0.2369% | 9.2.4 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 749.98 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2.5 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 12.82 | 720.23 |  | 879.47 | 11274.8 | 0.2698% | 9.2.5 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 12.82 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.3 |  |  | VEDAÇÃO EM VIDRO |  | 1 |  |  | 41836.64 | 41836.64 | 1.001% | 9.3 |  |  | VEDAÇÃO EM VIDRO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.3.1 | SESC-ESQ-321 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 16 mm | m² | 30.67 | 1117.1 |  | 1364.09 | 41836.64 | 1.001% | 9.3.1 | SESC-ESQ-321 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 16 mm | m² | 30.67 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.4 |  |  | PEITORIL |  | 1 |  |  | 2068.94 | 2068.94 | 0.0495% | 9.4 |  |  | PEITORIL |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.4.1 | 130119 | SBC | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm | M | 13.05 | 129.84 |  | 158.54 | 2068.94 | 0.0495% | 9.4.1 | 130119 | SBC | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm | M | 13.05 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.5 |  |  | CERCAMENTO |  | 1 |  |  | 14883.74 | 14883.74 | 0.3561% | 9.5 |  |  | CERCAMENTO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.5.1 | 105128 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 129.02 | 94.48 |  | 115.36 | 14883.74 | 0.3561% | 9.5.1 | 105128 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 129.02 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.6 |  |  | CHAPEU DE MURO |  | 1 |  |  | 4204.84 | 4204.84 | 0.1006% | 9.6 |  |  | CHAPEU DE MURO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.6.1 | 18.73.01 | SUDECAP | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | M | 118.18 | 29.14 |  | 35.58 | 4204.84 | 0.1006% | 9.6.1 | 18.73.01 | SUDECAP | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | M | 118.18 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  | 40908.96 | 40908.96 | 0.9788% | 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1 |  |  | CABEAMENTO |  | 1 |  |  | 31581.58 | 31581.58 | 0.7556% | 10.1 |  |  | CABEAMENTO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.1 | SESC-ELE-931 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ALUMÍNIO QUADRUPLÉX COLORIDO 3X35MM² + NEUTRO NÚ 70MM² | M | 393 | 55.74 |  | 68.06 | 26747.58 | 0.64% | 10.1.1 | SESC-ELE-931 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ALUMÍNIO QUADRUPLÉX COLORIDO 3X35MM² + NEUTRO NÚ 70MM² | M | 393 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 4.47 |  | 5.45 | 1090 | 0.02608% | 10.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.3 | SESC-ELE-932 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR 1KV 4X10MM HEPR | M | 64 | 47.91 |  | 58.5 | 3744 | 0.08958% | 10.1.3 | SESC-ELE-932 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR 1KV 4X10MM HEPR | M | 64 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2 |  |  | CONECTORES E DISJUNTORES |  | 1 |  |  | 3602.68 | 3602.68 | 0.0862% | 10.2 |  |  | CONECTORES E DISJUNTORES |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.1 | SESC-ELE-933 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 35MM² | UN | 10 | 32.62 |  | 39.83 | 398.3 | 0.00953% | 10.2.1 | SESC-ELE-933 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 35MM² | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.2 | SESC-ELE-934 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95MM² X 1,5-10MM² | UN | 36 | 15.03 |  | 18.35 | 660.6 | 0.01581% | 10.2.2 | SESC-ELE-934 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95MM² X 1,5-10MM² | UN | 36 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.3 | SESC-ELE-935 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95MM² X 4-35MM² | UN | 4 | 24.7 |  | 30.16 | 120.64 | 0.002886% | 10.2.3 | SESC-ELE-935 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95MM² X 4-35MM² | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.4 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12 | 98.62 |  | 120.42 | 1445.04 | 0.03457% | 10.2.4 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.5 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 123.16 |  | 150.39 | 150.39 | 0.003598% | 10.2.5 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.6 | SESC-ELE-939 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES PVC | UN | 1 | 350.01 |  | 427.39 | 427.39 | 0.01023% | 10.2.6 | SESC-ELE-939 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES PVC | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.7 | SESC-ELE-936 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO BAIXA TENSÃO PRBT-S RDS 280V 10KA REDE ISOLADA ( REF: CLAMPER OU EQUIVALENTE) | UN | 6 | 54.64 |  | 66.72 | 400.32 | 0.009578% | 10.2.7 | SESC-ELE-936 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO BAIXA TENSÃO PRBT-S RDS 280V 10KA REDE ISOLADA ( REF: CLAMPER OU EQUIVALENTE) | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.3 |  |  | POSTES / BRAÇO / LUMINÁRIA E LÂMPADA |  | 1 |  |  | 5724.7 | 5724.7 | 0.137% | 10.3 |  |  | POSTES / BRAÇO / LUMINÁRIA E LÂMPADA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.3.1 | SESC-ELE-937 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 200DAN TIPO C14 | UN | 1 | 2623.7 |  | 3203.8 | 3203.8 | 0.07666% | 10.3.1 | SESC-ELE-937 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 200DAN TIPO C14 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.3.2 | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 1 | 289.43 |  | 353.42 | 353.42 | 0.008456% | 10.3.2 | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.3.3 | SESC-ELE-940 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA VAPOR MERCURIO, HQL, 400W, E40 - OSRAM | UN | 14 | 126.79 |  | 154.82 | 2167.48 | 0.05186% | 10.3.3 | SESC-ELE-940 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA VAPOR MERCURIO, HQL, 400W, E40 - OSRAM | UN | 14 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  |  | 2044.43 | 2044.43 | 0.04892% | 11 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1 |  |  | PAISAGISMO TALUDE |  | 1 |  |  | 2044.43 | 2044.43 | 0.04892% | 11.1 |  |  | PAISAGISMO TALUDE |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1.1 | SESC-PSG-055 | Próprio | FORNECIMENTO TERRA VEGETAL PARA PROTECAO DE SOLO | m³ | 3.35 | 248.14 |  | 303 | 1015.05 | 0.02429% | 11.1.1 | SESC-PSG-055 | Próprio | FORNECIMENTO TERRA VEGETAL PARA PROTECAO DE SOLO | m³ | 3.35 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 66.93 | 12.6 |  | 15.38 | 1029.38 | 0.02463% | 11.1.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 66.93 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12 |  |  | PASSEIO |  | 1 |  |  | 52072.3 | 52072.3 | 1.246% | 12 |  |  | PASSEIO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1 |  |  | CONTRAPISO / PISO / MEIO-FIO |  | 1 |  |  | 52072.3 | 52072.3 | 1.246% | 12.1 |  |  | CONTRAPISO / PISO / MEIO-FIO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 348.49 | 3.58 |  | 4.37 | 1522.9 | 0.03644% | 12.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 348.49 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.2 | SESC-URB-038 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM JUNTA DE DILATAÇÃO ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 348.49 | 88.3 |  | 107.82 | 37574.19 | 0.899% | 12.1.2 | SESC-URB-038 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM JUNTA DE DILATAÇÃO ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 348.49 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 25.62 | 159.82 |  | 195.15 | 4999.74 | 0.1196% | 12.1.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 25.62 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.4 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 128.12 | 50.98 |  | 62.25 | 7975.47 | 0.1908% | 12.1.4 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 128.12 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 80205.21 | 80205.21 | 1.919% | 13 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA UNIDADE |  | 1 |  |  | 72855.59 | 72855.59 | 1.743% | 13.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA UNIDADE |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.1 | 101816 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 768.6 | 77.63 |  | 94.79 | 72855.59 | 1.743% | 13.1.1 | 101816 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 768.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE |  | 1 |  |  | 7349.62 | 7349.62 | 0.1758% | 13.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2.1 | SESC-REV-324 | Próprio | Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% 70%), com material de jazida e brita comercial Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista) | m³ | 2 | 1265.58 |  | 1545.39 | 3090.78 | 0.07395% | 13.2.1 | SESC-REV-324 | Próprio | Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% 70%), com material de jazida e brita comercial Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista) | m³ | 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2.2 | SESC-REV-326 | Próprio | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 2 | 1743.86 |  | 2129.42 | 4258.84 | 0.1019% | 13.2.2 | SESC-REV-326 | Próprio | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14 |  |  | TESTES / ENSAIOS |  | 1 |  |  | 37352.52 | 37352.52 | 0.8937% | 14 |  |  | TESTES / ENSAIOS |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14.1 |  |  | ENSAIOS E TESTES |  | 1 |  |  | 37352.52 | 37352.52 | 0.8937% | 14.1 |  |  | ENSAIOS E TESTES |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14.1.1 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO | U | 232 | 100.21 |  | 122.36 | 28387.52 | 0.6792% | 14.1.1 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO | U | 232 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14.1.2 | CO-6336 | SETOP | Compactação proctor normal | un | 55 | 133.49 |  | 163 | 8965 | 0.2145% | 14.1.2 | CO-6336 | SETOP | Compactação proctor normal | un | 55 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
15 |  |  | LIMPEZA DE OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  |  | 358005.24 | 358005.24 | 8.566% | 15 |  |  | LIMPEZA DE OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
15.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2697.06 | 9.37 |  | 11.44 | 30854.36 | 0.7382% | 15.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2697.06 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
15.2 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28065 | 1.01 |  | 1.23 | 34519.95 | 0.8259% | 15.2 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28065 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
15.3 | 02.29.01 | SUDECAP | CAÇAMBA 5M³ | VG | 277 | 400 |  | 488.44 | 135297.88 | 3.237% | 15.3 | 02.29.01 | SUDECAP | CAÇAMBA 5M³ | VG | 277 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
15.4 | SESC-CAN-002 | Próprio | FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA - 10000L - INCLUINDO CARGA D'AGUA | UN | 138 | 828.16 |  | 1011.26 | 139553.88 | 3.339% | 15.4 | SESC-CAN-002 | Próprio | FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA - 10000L - INCLUINDO CARGA D'AGUA | UN | 138 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
15.5 | SESC-SPR-117 | Próprio | TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PARA MATERIAL DE VENDA NOVA | m³ | 1323.84 | 11 |  | 13.43 | 17779.17 | 0.4254% | 15.5 | SESC-SPR-117 | Próprio | TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PARA MATERIAL DE VENDA NOVA | m³ | 1323.84 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
[11 empty] | OBS: O proponente/licitante deverá verificar se há, após preenchimento, divergências nos requisitos de conferencia que demandem adequação antes do envio da proposta formal, visando a regularidade da proposta junto ao processo. |  |  |  |  | Diferença (Desconto) | 4179498.62
Os valores unitários e totais propostos devem constar limitados ao valor de referência. No caso de valores inferiores a 75% dos valores unitários e totais do preço de referências, poderão ser objeto de diligências para comprovação da exequibilidade ds preços ofertados.
______________________________________________________________________ Nome do responsável pelo preenchimento Cargo / função Nome da empresa