|  |
| --- |
| RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 56/2025 |

**Nº do Processo:** 004001-08181

**Licitação:** Pregão Eletrônico n° 000056-25

**Área Técnica Responsável:** Gerência de Infraestrutura

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de serviço comum de engenharia para manutenção corretiva e preventiva no sistema de pintura nas áreas externas da unidade Sesc Centro de Distribuição.

Belo Horizonte, 17 de junho de 2025.

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

**Questionamento 01:** No que se refere a Planilha Orçamentária, nota-se que os itens 1.1, 1.10, 1.11 são composições de autoria própria. Logo, seria possível o envio da Composição de Preço Unitário (CPU) utilizada?

**Resposta 01:** Planilha Orçamentária Os itens 1.1, 1.10 e 1.11 são composições de autoria própria. O envio da Composição de Preço Unitário (CPU) não é possível

**Questionamento 02:** Respectivo ao item 3.24 (SINAPI 102944), seu código de identificação no SINAPI não se refere a pintura de piso e sim à "Tartaruga de oxicorte CG1." O ID adequado não seria o 102494?

**Resposta 02:** Após verificação, constatamos que o número está incorreto, conforme demonstrado abaixo e na Errata: o código correto seria 102494, havendo uma inversão entre o “9” e o “4”.

Ressaltamos que a composição está totalmente correta como pintura de piso.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **102944** | **CPU** |  | **PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF\_05/2021** |

**Questionamento 03:** Por fim, o *SESC Centro de Distribuição* situa-se em qual endereço?

**Resposta 03:** Conforme conta no nosso Termo de Referência:

|  |  |
| --- | --- |
| *Local de Execução* | Sesc Centro de Distribuição – Rua Odete Rodrigues de Oliveira, 186 – Jardim dos Comerciários, Belo Horizonte – MG, 31640-065. |

**Questionamento 04:** Existe algum projeto ou desenho que complemente as observações do Anexo II – Cores? Que sinalize no projeto onde serão realizadas as intervenções.

**Resposta 04:** Não há um projeto específico que sinalize as áreas de intervenção. Recomendamos a visita técnica para uma melhor visualização do escopo.

Wanessa Peres Rabelo

**Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas**