## Orçamento Sintético
[14 empty] | ▼ Preencher com o valor do B.D.I. |  | ▼ Preencher com os valores unitários
▼ Área de impressão para fins de formalização da proposta ▼
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Obra
Contratação de empresa para execução de Obra de Reforma e modernização da infraestrutura elétrica de média tensão, implantação de rede de baixa tensão e dados em fibra óptica pelo Método não destrutivo, na Unidade Sesc Venda Nova - (Fase 1)
|  |  | Obra |  |  | Encargos Sociais | Valor Final do Orçamento |  | 2626146.27 | [6 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0 | 0
|  |  | Contratação de empresa para execução de Obra de Reforma e modernização da infraestrutura elétrica de média tensão, implantação de rede de baixa tensão e dados em fibra óptica pelo Método não destrutivo, na Unidade Sesc Venda Nova - (Fase 1) |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | BDI |  | 21.74% | [6 empty] | BDI
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Requisitos de conferência
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1 |  | 32509.19 | 32509.19 | 1.238% | 1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | % propostas x referência (MAIOR 75%)
1.1 |  |  | SONDAGEM |  | 1 |  | 16578.27 | 16578.27 | 0.6313% | 1.1 |  |  | SONDAGEM |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | SESC-TEC-032 | Próprio | PESQUISA DE REDE E PROCESSAMENTO UTILIZANDO MÉTODO GEOFÍSICO ELÉTRICO GEORADAR | M | 1302.3 | 10.46 | 12.73 | 16578.27 | 0.6313% | 1.1.1 | SESC-TEC-032 | Próprio | PESQUISA DE REDE E PROCESSAMENTO UTILIZANDO MÉTODO GEOFÍSICO ELÉTRICO GEORADAR | M | 1302.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTARES / ASBUILT |  | 1 |  | 10076.23 | 10076.23 | 0.3837% | 1.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTARES / ASBUILT |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.2.1 | SESC-STE-001 | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | UN | 1 | 8276.85 | 10076.23 | 10076.23 | 0.3837% | 1.2.1 | SESC-STE-001 | Próprio | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.3 |  |  | VISTORIA CAUTELAR |  | 1 |  | 5854.69 | 5854.69 | 0.2229% | 1.3 |  |  | VISTORIA CAUTELAR |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.3.1 | SESC-STE-033 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 - INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 1681.69 | 2047.28 | 2047.28 | 0.07796% | 1.3.1 | SESC-STE-033 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 - INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.3.2 | SESC-STE-005 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 201M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 500M2 - INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 733.31 | 892.73 | 892.73 | 0.03399% | 1.3.2 | SESC-STE-005 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 201M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 500M2 - INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
1.3.3 | SESC-STE-003 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2, INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 4 | 598.55 | 728.67 | 2914.68 | 0.111% | 1.3.3 | SESC-STE-003 | Próprio | LAUDO VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2, INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 644781.71 | 644781.71 | 24.55% | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2.1 | SESC-ADM-042 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REDE DE MÉDIA TENSÃO | UN | 1 | 529638.34 | 644781.71 | 644781.71 | 24.55% | 2.1 | SESC-ADM-042 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REDE DE MÉDIA TENSÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 180229.37 | 180229.37 | 6.863% | 3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 6926.2 | 6926.2 | 0.2637% | 3.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.1.1 | SESC-REV-043 | Próprio | Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 | 568.94 | 692.62 | 6926.2 | 0.2637% | 3.1.1 | SESC-REV-043 | Próprio | Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  | 12017.61 | 12017.61 | 0.4576% | 3.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2.1 | SESC-CAN-069 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 5 | 683.84 | 832.5 | 4162.5 | 0.1585% | 3.2.1 | SESC-CAN-069 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2.2 | SESC-MOB-019 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1 | 6452.37 | 7855.11 | 7855.11 | 0.2991% | 3.2.2 | SESC-MOB-019 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  | 1 |  | 11430.13 | 11430.13 | 0.4352% | 3.3 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.1 | SESC-SPR-123 | Próprio | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 | M | 50 | 5.77 | 7.02 | 351 | 0.01337% | 3.3.1 | SESC-SPR-123 | Próprio | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.2 | SESC-CAN-049 | Próprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 96 | 13.02 | 15.85 | 1521.6 | 0.05794% | 3.3.2 | SESC-CAN-049 | Próprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.3 | SESC-CAN-043 | Próprio | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | m² | 193.41 | 28 | 34.08 | 6591.41 | 0.251% | 3.3.3 | SESC-CAN-043 | Próprio | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | m² | 193.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.4 | SESC-POR-001 | Próprio | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 15.4 | 116.67 | 142.03 | 2187.26 | 0.08329% | 3.3.4 | SESC-POR-001 | Próprio | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 15.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3.5 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 208.81 | 3.07 | 3.73 | 778.86 | 0.02966% | 3.3.5 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 208.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4 |  |  | CONTAINERS PARA ESCRITORIO / ALMOXARIFADO / REFEITORIO / VESTIARIO |  | 1 |  | 84870.75 | 84870.75 | 3.232% | 3.4 |  |  | CONTAINERS PARA ESCRITORIO / ALMOXARIFADO / REFEITORIO / VESTIARIO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.1 | SESC-CAN-014 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - SANITÁRIO/CHUVEIRO 6,00X2,50M, 4 CHUV, 3 SANITARIOS, 1 LAVAT, E 1 MICTORIO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18 | mês | 12 | 1342.84 | 1634.77 | 19617.24 | 0.747% | 3.4.1 | SESC-CAN-014 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - SANITÁRIO/CHUVEIRO 6,00X2,50M, 4 CHUV, 3 SANITARIOS, 1 LAVAT, E 1 MICTORIO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18 | mês | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.2 | SESC-CAN-018 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO 6,00X2,50M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18 | mês | 6 | 1760.52 | 2143.25 | 12859.5 | 0.4897% | 3.4.2 | SESC-CAN-018 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - VESTIÁRIO 6,00X2,50M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - CONFORME NR18 | mês | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.3 | SESC-CAN-015 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 1639.71 | 1996.18 | 11977.08 | 0.4561% | 3.4.3 | SESC-CAN-015 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.4 | SESC-CAN-016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 996.05 | 1212.59 | 7275.54 | 0.277% | 3.4.4 | SESC-CAN-016 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.5 | SESC-CAN-005 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA | UN | 1 | 2106.25 | 2564.14 | 2564.14 | 0.09764% | 3.4.5 | SESC-CAN-005 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.6 | SESC-CAN-108 | Próprio | ÁREA COBERTA PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO - TELHA TERMOISOLANTE | m² | 31.5 | 540.96 | 658.56 | 20744.64 | 0.7899% | 3.4.6 | SESC-CAN-108 | Próprio | ÁREA COBERTA PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO - TELHA TERMOISOLANTE | m² | 31.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.7 | SESC-CAN-007 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA | UN | 2 | 2867.93 | 3491.41 | 6982.82 | 0.2659% | 3.4.7 | SESC-CAN-007 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.8 | SESC-CAN-008 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA VESTIÁRIO | UN | 1 | 1265.48 | 1540.59 | 1540.59 | 0.05866% | 3.4.8 | SESC-CAN-008 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA VESTIÁRIO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.9 | SESC-CAN-006 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA REFEITÓRIO | UN | 1 | 1075.41 | 1309.2 | 1309.2 | 0.04985% | 3.4.9 | SESC-CAN-006 | Próprio | ADEQUAÇÃO CONFORME NR18 PARA REFEITÓRIO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) |  | 1 |  | 64984.68 | 64984.68 | 2.475% | 3.5 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.1 | SESC-HID-011 | Próprio | Copia da SBC (052026) - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS COM TAMPA | UN | 2 | 439.71 | 535.3 | 1070.6 | 0.04077% | 3.5.1 | SESC-HID-011 | Próprio | Copia da SBC (052026) - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS COM TAMPA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.2 | SESC-AMB-066 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 04 LIXEIRAS, CAPACIDADE DE 50 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO INOX, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1 | 2468.08 | 3004.64 | 3004.64 | 0.1144% | 3.5.2 | SESC-AMB-066 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 04 LIXEIRAS, CAPACIDADE DE 50 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO INOX, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.3 | SESC-CAN-080 | Próprio | BAIA SIMPLES PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | 4 | 2071.28 | 2521.57 | 10086.28 | 0.3841% | 3.5.3 | SESC-CAN-080 | Próprio | BAIA SIMPLES PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.4 | SESC-HID-197 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 INCLUSIVE CONEXOES | M | 152.44 | 42.03 | 51.16 | 7798.83 | 0.297% | 3.5.4 | SESC-HID-197 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 INCLUSIVE CONEXOES | M | 152.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.5 | SESC-CAN-100 | Próprio | MOBILIÁRIO PARA REFEITORIO (BANCO/MESA/BEBEDOURO/EXTINTOR) | UN | 1 | 662.62 | 806.67 | 806.67 | 0.03072% | 3.5.5 | SESC-CAN-100 | Próprio | MOBILIÁRIO PARA REFEITORIO (BANCO/MESA/BEBEDOURO/EXTINTOR) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.6 | SESC-CAN-074 | Próprio | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO E LIMPEZA | MES | 18 | 1595.14 | 1941.92 | 34954.56 | 1.331% | 3.5.6 | SESC-CAN-074 | Próprio | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO E LIMPEZA | MES | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.7 | SESC-EST-329 | Próprio | CONCRETO SIMPLES 25MPA P/ FUNDACOES PREP. MEC. LANC. MANUAL | m³ | 3.75 | 731.41 | 890.41 | 3339.03 | 0.1271% | 3.5.7 | SESC-EST-329 | Próprio | CONCRETO SIMPLES 25MPA P/ FUNDACOES PREP. MEC. LANC. MANUAL | m³ | 3.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.8 | SESC-SPR-007 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 3.75 | 138.74 | 168.9 | 633.37 | 0.02412% | 3.5.8 | SESC-SPR-007 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 3.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.9 | SESC-PCI-007 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 4A;40:BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 327.52 | 398.72 | 797.44 | 0.03037% | 3.5.9 | SESC-PCI-007 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 4A;40:BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.10 | SESC-PCI-020 | Próprio | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR | un | 1 | 277.25 | 337.52 | 337.52 | 0.01285% | 3.5.10 | SESC-PCI-020 | Próprio | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.11 | SESC-PCI-097 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME. "EXTINTOR DE INCÊNDIO". PLACA TIPO E5 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) DIMENSÃO: 30X30cm | UN | 2 | 35.98 | 43.8 | 87.6 | 0.003336% | 3.5.11 | SESC-PCI-097 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME. "EXTINTOR DE INCÊNDIO". PLACA TIPO E5 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) DIMENSÃO: 30X30cm | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.12 | SESC-HID-332 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (INCLUSO CONEXOES) | M | 5.5 | 33.12 | 40.32 | 221.76 | 0.008444% | 3.5.12 | SESC-HID-332 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (INCLUSO CONEXOES) | M | 5.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.13 | SESC-ELE-924 | Próprio | LIGAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 1516.66 | 1846.38 | 1846.38 | 0.07031% | 3.5.13 | SESC-ELE-924 | Próprio | LIGAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 622171.7 | 622171.7 | 23.69% | 4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 2662.18 | 2662.18 | 0.1014% | 4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.1 | SESC-SPR-012 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 4.15 | 116.64 | 141.99 | 589.25 | 0.02244% | 4.1.1 | SESC-SPR-012 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 4.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.2 | SESC-REV-022 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 24.1 | 58.06 | 70.68 | 1703.38 | 0.06486% | 4.1.2 | SESC-REV-022 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 24.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.3 | SESC-SPR-014 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE TERRA E VEGETAÇÃO BAIXA (JARDINEIRA), INCLUINDO CARGA EM CAÇAMBA. | m³ | 1.65 | 27.16 | 33.06 | 54.54 | 0.002077% | 4.1.3 | SESC-SPR-014 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE TERRA E VEGETAÇÃO BAIXA (JARDINEIRA), INCLUINDO CARGA EM CAÇAMBA. | m³ | 1.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.4 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5.12 | 16.32 | 19.86 | 101.68 | 0.003872% | 4.1.4 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.1.5 | SESC-SPR-023 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-PIS-010) - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 7.66 | 22.88 | 27.85 | 213.33 | 0.008123% | 4.1.5 | SESC-SPR-023 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-PIS-010) - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 7.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLANAGEM / ESCAVAÇÕES/ ATERRO / REATERRO |  | 1 |  | 614014.32 | 614014.32 | 23.38% | 4.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLANAGEM / ESCAVAÇÕES/ ATERRO / REATERRO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 10.69 | 89.55 | 109.01 | 1165.31 | 0.04437% | 4.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 10.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 11.65 | 6.94 | 8.44 | 98.32 | 0.003744% | 4.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 11.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 31.74 | 28.57 | 34.78 | 1103.91 | 0.04204% | 4.2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 31.74 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.4 | SESC-HID-543 | Próprio | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 2482.44 | 202.27 | 246.24 | 611276.02 | 23.28% | 4.2.4 | SESC-HID-543 | Próprio | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 2482.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.5 | SESC-ELE-210 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 2.91 | 104.66 | 127.41 | 370.76 | 0.01412% | 4.2.5 | SESC-ELE-210 | Próprio | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 2.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES / CAÇAMBAS |  | 1 |  | 5495.2 | 5495.2 | 0.2092% | 4.3 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES / CAÇAMBAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.1 | 03.25.01 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 | VG | 6 | 380 | 462.61 | 2775.66 | 0.1057% | 4.3.1 | 03.25.01 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 | VG | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.2 | SESC-SPR-001 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 28.34 | 27.16 | 33.06 | 936.92 | 0.03568% | 4.3.2 | SESC-SPR-001 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 28.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.3 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 92.46 | 15.84 | 19.28 | 1782.62 | 0.06788% | 4.3.3 | SESC-SPR-019 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | m³ | 92.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 16211.65 | 16211.65 | 0.6173% | 5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1 |  |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 16211.65 | 16211.65 | 0.6173% | 5.1 |  |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1.1 | SESC-MOB-029 | Próprio | MOBILIZACAO/RETIRADA EQUIPAMENTO PARA PERFURACAO SOLO METODOLOGIA MDN | UN | 1 | 13316.62 | 16211.65 | 16211.65 | 0.6173% | 5.1.1 | SESC-MOB-029 | Próprio | MOBILIZACAO/RETIRADA EQUIPAMENTO PARA PERFURACAO SOLO METODOLOGIA MDN | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 166236.22 | 166236.22 | 6.33% | 6 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO |  | 1 |  | 166236.22 | 166236.22 | 6.33% | 6.1 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.1 | SESC-ELE-1061 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 30 | 256.02 | 311.67 | 9350.1 | 0.356% | 6.1.1 | SESC-ELE-1061 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.2 | SESC-ELE-1064 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 13 | 860.74 | 1047.86 | 13622.18 | 0.5187% | 6.1.2 | SESC-ELE-1064 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.3 | SESC-ELE-1066 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 12 | 954.85 | 1162.43 | 13949.16 | 0.5312% | 6.1.3 | SESC-ELE-1066 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.4 | SESC-ELE-1068 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 37 | 1364.07 | 1660.61 | 61442.57 | 2.34% | 6.1.4 | SESC-ELE-1068 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 37 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.5 | SESC-ELE-1070 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 10 | 1774.32 | 2160.05 | 21600.5 | 0.8225% | 6.1.5 | SESC-ELE-1070 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.6 | SESC-ELE-1071 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO, TIPO "ZD" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (100X75)CM, ALTURA 120CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 4 | 8584.4 | 10450.64 | 41802.56 | 1.592% | 6.1.6 | SESC-ELE-1071 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO, TIPO "ZD" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (100X75)CM, ALTURA 120CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.7 | 98751 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 0.44 | 212.54 | 258.74 | 113.84 | 0.004335% | 6.1.7 | 98751 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 0.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.8 | SESC-VED-080 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA CORTA-FOGO - CHAPA 10 MM | m² | 3.6 | 231.1 | 281.34 | 1012.82 | 0.03857% | 6.1.8 | SESC-VED-080 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA CORTA-FOGO - CHAPA 10 MM | m² | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.9 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.15 | 549.9 | 669.44 | 2108.73 | 0.0803% | 6.1.9 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.15 | 321.73 | 391.67 | 1233.76 | 0.04698% | 6.1.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7 |  |  | PISO |  | 1 |  | 2735.1 | 2735.1 | 0.1041% | 7 |  |  | PISO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 2.07 | 864.95 | 1052.99 | 2179.68 | 0.083% | 7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 2.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.2 | SESC-URB-009 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO LISO COR NATURAL APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 2.89 | 157.87 | 192.19 | 555.42 | 0.02115% | 7.2 | SESC-URB-009 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO LISO COR NATURAL APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 2.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / AUTOMAÇÃO / CABEAMENTO ESTRUTURADO / FOTOVOLTAICO |  | 1 |  | 883234.49 | 883234.49 | 33.63% | 8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / AUTOMAÇÃO / CABEAMENTO ESTRUTURADO / FOTOVOLTAICO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1 |  |  | RASGOS, FUROS E ENCHIMENTOS |  | 1 |  | 590.31 | 590.31 | 0.02248% | 8.1 |  |  | RASGOS, FUROS E ENCHIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.17 | 210.68 | 256.48 | 43.6 | 0.00166% | 8.1.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1.2 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.17 | 809.08 | 984.97 | 167.44 | 0.006376% | 8.1.2 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.1.3 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 2.28 | 136.65 | 166.35 | 379.27 | 0.01444% | 8.1.3 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 2.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2 |  |  | ELETRODUTOS / TUBOS / CAIXAS / ELETROCALHAS |  | 1 |  | 3705.24 | 3705.24 | 0.1411% | 8.2 |  |  | ELETRODUTOS / TUBOS / CAIXAS / ELETROCALHAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2.1 | SESC-ELE-715 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | M | 8 | 186.79 | 227.39 | 1819.12 | 0.06927% | 8.2.1 | SESC-ELE-715 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | M | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2.2 | SESC-ELE-387 | Próprio | CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM=4" | UN | 4 | 208.42 | 253.73 | 1014.92 | 0.03865% | 8.2.2 | SESC-ELE-387 | Próprio | CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM=4" | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.2.3 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 34.96 | 20.47 | 24.92 | 871.2 | 0.03317% | 8.2.3 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 34.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3 |  |  | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  | 1 |  | 878938.94 | 878938.94 | 33.47% | 8.3 |  |  | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.1 | SESC-ELE-1046 | Próprio | EMENDA CABO MÉDIA TENSÃO 70MM² CLASSE 15KV | UN | 21 | 921.35 | 1121.65 | 23554.65 | 0.8969% | 8.3.1 | SESC-ELE-1046 | Próprio | EMENDA CABO MÉDIA TENSÃO 70MM² CLASSE 15KV | UN | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.2 | SESC-ELE-1047 | Próprio | MUFLA TERMINAL (TERMINACAO)INTERNA 8,7/15KV 035-070 QTII5623 | UN | 9 | 472.01 | 574.62 | 5171.58 | 0.1969% | 8.3.2 | SESC-ELE-1047 | Próprio | MUFLA TERMINAL (TERMINACAO)INTERNA 8,7/15KV 035-070 QTII5623 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.3 | SESC-ELE-1048 | Próprio | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL PARA TAMPONAMENTO DOS ELETRODUTOS | UN | 82 | 25.34 | 30.84 | 2528.88 | 0.0963% | 8.3.3 | SESC-ELE-1048 | Próprio | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL PARA TAMPONAMENTO DOS ELETRODUTOS | UN | 82 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.4 | SESC-ELE-1049 | Próprio | SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18 BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1123.27 | 1.01 | 1.22 | 1370.38 | 0.05218% | 8.3.4 | SESC-ELE-1049 | Próprio | SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18 BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1123.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.5 | SESC-ELE-1045 | Próprio | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 8,7/15KV - 1 X 70MM2 UNIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3069.15 | 141.58 | 172.35 | 528968 | 20.14% | 8.3.5 | SESC-ELE-1045 | Próprio | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 8,7/15KV - 1 X 70MM2 UNIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3069.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.6 | SESC-ELE-1050 | Próprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 70mm2 | M | 1013.05 | 79.89 | 97.25 | 98519.11 | 3.751% | 8.3.6 | SESC-ELE-1050 | Próprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 70mm2 | M | 1013.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.7 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 638.72 | 203.6 | 247.86 | 158313.13 | 6.028% | 8.3.7 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 638.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.8 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.68 | 105.7 | 128.67 | 20546.02 | 0.7824% | 8.3.8 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.9 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 461.2 | 59.08 | 71.92 | 33169.5 | 1.263% | 8.3.9 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 461.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.10 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 115.3 | 29.49 | 35.9 | 4139.27 | 0.1576% | 8.3.10 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 115.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8.3.11 | SESC-ELE-1073 | Próprio | Suporte para mufla - Fornecimento e instalação | UN | 18 | 121.32 | 147.69 | 2658.42 | 0.1012% | 8.3.11 | SESC-ELE-1073 | Próprio | Suporte para mufla - Fornecimento e instalação | UN | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 1 |  | 24380.53 | 24380.53 | 0.9284% | 9 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.1 |  |  | PLACAS DE COMUNICAÇÃO |  | 1 |  | 14697.2 | 14697.2 | 0.5596% | 9.1 |  |  | PLACAS DE COMUNICAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.1.1 | SESC-ELE-1051 | Próprio | PLACA DE ALUMINIO ACM 3MM - PARA SINALIZAÇÃO "ATENÇÃO REDE ENERGIZADA, NÃO ESCAVAR" FIXADA EM POSTE VERTICAL | UN | 28 | 431.17 | 524.9 | 14697.2 | 0.5596% | 9.1.1 | SESC-ELE-1051 | Próprio | PLACA DE ALUMINIO ACM 3MM - PARA SINALIZAÇÃO "ATENÇÃO REDE ENERGIZADA, NÃO ESCAVAR" FIXADA EM POSTE VERTICAL | UN | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE PISO |  | 1 |  | 9683.33 | 9683.33 | 0.3687% | 9.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE PISO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2.1 | SESC-ESQ-280 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA | m | 32.22 | 4.59 | 5.58 | 179.78 | 0.006846% | 9.2.1 | SESC-ESQ-280 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA | m | 32.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2.2 | SESC-ELE-1078 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO SINALIZADOR DE ADVERTÊNCIA ( NÃO ESCAVAR) FIXADO NO PISO/VIA | UN | 245 | 31.87 | 38.79 | 9503.55 | 0.3619% | 9.2.2 | SESC-ELE-1078 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO SINALIZADOR DE ADVERTÊNCIA ( NÃO ESCAVAR) FIXADO NO PISO/VIA | UN | 245 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10 |  |  | TESTES / ENSAIOS / COMISSIONAMENTOS |  | 1 |  | 32026.03 | 32026.03 | 1.22% | 10 |  |  | TESTES / ENSAIOS / COMISSIONAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1 |  |  | TESTE ELETRODUTOS |  | 1 |  |  | 0 | 0% | 10.1 |  |  | TESTE ELETRODUTOS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.2 |  |  | TESTE CABOS ALIMENTADORES |  | 1 |  | 32026.03 | 32026.03 | 1.22% | 10.2 |  |  | TESTE CABOS ALIMENTADORES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.1 | SESC-ELE-1074 | Próprio | TESTE DE OBSTRUÇÃO DOS DUTOS | UN | 60 | 35.64 | 43.38 | 2602.8 | 0.09911% | 10.2.1 | SESC-ELE-1074 | Próprio | TESTE DE OBSTRUÇÃO DOS DUTOS | UN | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.2 | SESC-ELE-1060 | Próprio | Serviço de comissionamento e testes dos circuitos alimentadores, circuitos enterrados e dos painéis elétricos em média tensão | un | 1 | 10218.88 | 12440.46 | 12440.46 | 0.4737% | 10.2.2 | SESC-ELE-1060 | Próprio | Serviço de comissionamento e testes dos circuitos alimentadores, circuitos enterrados e dos painéis elétricos em média tensão | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.3 | SESC-ELE-1052 | Próprio | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 100A | UN | 2 | 74.28 | 90.42 | 180.84 | 0.006886% | 10.2.3 | SESC-ELE-1052 | Próprio | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 100A | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.4 | SESC-ELE-1053 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | 2537.51 | 3089.16 | 3089.16 | 0.1176% | 10.2.4 | SESC-ELE-1053 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.5 | SESC-ELE-1054 | Próprio | RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS | M | 1.5 | 57.15 | 69.57 | 104.35 | 0.003974% | 10.2.5 | SESC-ELE-1054 | Próprio | RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS | M | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.6 | SESC-ELE-1055 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | M | 1.5 | 377.58 | 459.66 | 689.49 | 0.02625% | 10.2.6 | SESC-ELE-1055 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | M | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.7 | SESC-ELE-1056 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS | M | 1.5 | 57.15 | 69.57 | 104.35 | 0.003974% | 10.2.7 | SESC-ELE-1056 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS | M | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.8 | SESC-ELE-1057 | Próprio | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | m² | 0.4 | 319.46 | 388.91 | 155.56 | 0.005924% | 10.2.8 | SESC-ELE-1057 | Próprio | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | m² | 0.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.9 | SESC-ELE-403 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 185 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 4 | 41.57 | 50.6 | 202.4 | 0.007707% | 10.2.9 | SESC-ELE-403 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 185 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.10 | SESC-ELE-400 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 1 | 13.28 | 16.16 | 16.16 | 0.0006154% | 10.2.10 | SESC-ELE-400 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2.11 | SESC-ELE-929 | Próprio | Serviço de comissionamento e testes dos circuitos alimentadores, circuitos enterrados e dos painéis elétricos em baixa tensão | un | 1 | 10218.88 | 12440.46 | 12440.46 | 0.4737% | 10.2.11 | SESC-ELE-929 | Próprio | Serviço de comissionamento e testes dos circuitos alimentadores, circuitos enterrados e dos painéis elétricos em baixa tensão | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 1 |  | 21630.28 | 21630.28 | 0.8237% | 11 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1 |  |  | LIMPEZA FINA DE OBRA |  | 1 |  | 21630.28 | 21630.28 | 0.8237% | 11.1 |  |  | LIMPEZA FINA DE OBRA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1.1 | SESC-CAN-111 | Próprio | FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA - 10000L - INCLUINDO CARGA D'AGUA - INCLUSO MO | UN | 12 | 797.34 | 970.68 | 11648.16 | 0.4435% | 11.1.1 | SESC-CAN-111 | Próprio | FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA - 10000L - INCLUINDO CARGA D'AGUA - INCLUSO MO | UN | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1.2 | SESC-LIP-001 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 1953.45 | 4.2 | 5.11 | 9982.12 | 0.3801% | 11.1.2 | SESC-LIP-001 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 1953.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
[10 empty] | OBS: O proponente/licitante deverá verificar se há, após preenchimento, divergências nos requisitos de conferencia que demandem adequação antes do envio da proposta formal, visando a regularidade da proposta junto ao processo. |  |  |  |  | Diferença (Desconto) | 2626146.27
Os valores unitários e totais propostos devem constar limitados ao valor de referência. No caso de valores inferiores a 75% dos valores unitários e totais do preço de referências, poderão ser objeto de diligências para comprovação da exequibilidade ds preços ofertados.
______________________________________________________________________ Nome do responsável pelo preenchimento Cargo / função Nome da empresa