## ANEXO II
ANEXO III - QUANTITATIVO
LOTE | UNIDADE | SETOR | CAPACIDADE AR-CONDICIONADO | QUANTIDADE | CAPACIDADE RENOVAÇÃO DE AR | QUANTIDADE
1 | Sesc Araxá | UH`s - Bloco Tiradentes | Evaporadora modelo HIWALL de 12300 BTU/h - Mod. AM045TNVDKH/EU - Ref. SAMSUNG | 15 | Ventilador SPLITVENT com filtros G4+M5 | 120
|  |  | Evaporadora modelo HIWALL de 15400 BTU/h - Mod. AM056TNVDKH/EU - Ref. SAMSUNG | 45
|  |  | Condensadora Mini VRF de 5 HP, MOD. AM050HXMDBC/TC Ref. SAMSUNG | 1
|  |  | Condensadora VRF de 10 HP, MOD. AM100CXVAFC/AZ Ref. SAMSUNG | 1
|  |  | Condensadora VRF de 16 HP, MOD. AM160CXVAFC/AZ Ref. SAMSUNG | 4
2 | Sesc Araxá | Sala de Pilates | Split Piso Teto 30.000 btu´s ou 36.000 btu´s | 2 | Unidade ventiladora centrífuga - baixo ruído, com filtragem g4 - vazão 900/1000 m³/h - p.e.d : 30 mmca - tamanho ø 200 mm | 1
|  | Colégio | Split Piso Teto 36.000 btu´s | 6 | NÃO TERÁ
|  | Restaurante | Piso Teto - 60.000btu´s/h | 5 | Insuflador de Ar, com filtro mínimo F5, FH 4003 2.278m³/h | 2
[5 empty] | Cortina de Ar 1400m³/h - 220V / 1 - 185 x 900 x 145 | 1
[5 empty] | Cortina de Ar - 220V / 1 22,0kg EOS 210 x 2000 x 100 | 2
|  | Sala de Dança | Piso Teto - 60.000btu´s/h | 2 | Insuflador de Ar, com filtro mínimo F5, FH 400 - 2.278m³/h | 1
[5 empty] | Cortina de Ar 1700m³/h - 220V / 1 - 210 x 1500 x 190 | 1
|  | Sala de Avaliação | Hiwall - 9.000btu´s/h | 1 | Insuflador de Ar, com filtro G4, SplitVent 54m³/h | 1
3 | Sesc Sete Lagoas | Sala 50 - Judô | Split Piso Teto 60.000 btu´s | 2 | Unidade ventiladora centrífuga - baixo ruído, com filtragem g4 - vazão 900/1000 m³/h - p.e.d : 30 mmca - tamanho ø 200 mm | 2
|  | Sala 35 - Pilates | Split Piso Teto 36.000 btu´s | 2 | Ventilador/exaustor - modelo: splitvent 100 - vazão 93 m³/h - filtro g4 3 tamanho ø 100 mm | 2
|  | Sala 04 - Central de R. | Split Piso Teto 36.000 btu´s | 3 | Unidade ventiladora centrífuga - baixo ruído, com filtragem g4 - vazão 900/1000 m³/h - p.e.d : 30 mmca - tamanho ø 200 mm | 3
|  | Sala 13 - Reforço Escolar | Split Piso Teto 36.000 btu´s | 1 | Unidade ventiladora centrífuga - baixo ruído, com filtragem g4 - vazão 3580 m³/h - p.e.d : 44 mmca - tamanho ø 250 mm | 1
|  | Sala 14 - Reforço Escolar | Split Piso Teto 36.000 btu´s | 1 |  | 1
|  | Sala 15 - Reforço Escolar | Split Piso Teto 36.000 btu´s | 1 |  | 1
4 | Sesc Santa Luzia | T.I | Split Hiwall 12.000 btu´s | 1 | Caixa de ventilação 580m³/h, com filtro M5 / FH 150, com grelhas de insuflamento em cada sala. | 1
|  | Administrativo | Split Hiwall 12.000 btu´s | 1
|  | Supervisão Social | Split Hiwall 24.000 btu´s | 1
|  | Sala dos Assistentes | Split Hiwall 12.000 btu´s | 1
|  | Sala dos Instrutores | Split Hiwall 12.000 btu´s | 1
|  | Sala Pilates | Split Hiwall 24.000 btu´s | 2 | Ventilador Helicocentrifugo In-Line - Vazão: 400 m3/h, modelo ref.: MAXX S150 + Filbox Red150 (G4+M5) | 1
|  | Sala Multifuncional | Split Piso Teto 36.000 btu´s | 1 | Ventilador Helicocentrifugo In-Line - Vazão: 400 m3/h, modelo ref.: MAXX S150 + Filbox Red150 (G4+M5) | 1
|  |  | Split Hiwall 12.000 btu´s | 1
|  | Sala de Alfabetização 01 | Split Hiwall 18.000 btu´s | 2 | 994m³/h - Caixa de ventilação, com filtro M5 / FH 200, com grelhas de insuflamento em cada sala. | 2
|  | Sala de Alfabetização 02 | Split Hiwall 18.000 btu´s | 2
5 | Sesc Venda Nova | Escritório Engenharia | Split Piso Teto 54.000 btu´s ou 60.000 btu´s | 3 | Insuflador de ar, tipo Splitvent, 93 m3/h, com filtro G4, modelo ref.: SplitVent, marca ref. Sicflux | 4
|  |  | Split Hiwall 24.000 btu´s | 1
6 | Sesc Uberlândia | Academia | Evaporadora Piso-teto 24.200 btu´s - VRF - DAIKIN | 5 | Caixa de ventilação 1.445m³/h, com filtro G4 / FH250 173W / 220V / 1F | 1
|  |  | Evaporadora Hi Wall 9.600 btu´s - VRF | 1 | Exaustor 142m³/h Maxx S 100 | 1
|  |  | Evaporadora Hi Wall 12.300 btu´s - VRF | 1 | Caixa de ventilação 304m³/h, com filtro M5 / FH 125 75W / 220V / 1F | 2
|  |  | Evaporadora Hi Wall 19.100 btu´s - VRF | 1 | Cortina de Ar, 150cm 240W / 220 / 1ph | 1
|  |  | Evaporadora Hi Wall 24.200 btu´s - VRF | 1 | Cortina de Ar, 200cm 240W / 220 / 1ph | 1
|  |  | Unidade condensadora 16 HP linha VRV Inova | 1 | Caixa de filtro Filbox Red 100, filtro G4 | 1
[5 empty] | Quadro de Comando Renovação de Ar | 3