## TERMO_DE_COTAÇÃO_
LISTA DE MATERIAIS
|  | 2026-03-05 | Empresa |  | SESC - Uberlândia
|  |  | CNPJ |  | 03.643.856/0001-73
Contato
|  |  | Objeto |  | Climatização SESC Uberlândia
|  | ACADEMIA SESC UBERLÂNDIA | Local serviço |  | R. Benjamin Constant, Nº 844 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38.400-678
Descrição do Serviço / Objeto |  |  | Qtde | Unid | Preço Unit. M.O. | Preço Unit Mat. | Preço Unit Equip. | Preço Unit | Total
1 | Evaporador, VRF, Hi Wall, Inverter, Só Frio, 9.600btus, modelo FXAQ25AVM |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
2 | Evaporador, VRF, Hi Wall, Inverter, Só Frio, 12.300btus, modelo FXAQ32AVM |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
3 | Evaporador, VRF, Hi Wall, Inverter, Só Frio, 19.100btus, modelo FXAQ50AVM |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
4 | Evaporador, VRF, Hi Wall, Inverter, Só Frio, 24.200btus, modelo FXAQ63AVM |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
5 | Evaporador, VRF, Piso-Teto, Só Frio, 24.200btus, modelo FXHQ63MAVE |  | 5 | unid |  |  |  | 0 | 0
6 | Condensadora, VRF, inverter, Só Frio, 16HP, modelo RXQ16AYM |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
7 | Caixa de Ventilação, modelo FH125, Filtro M5 |  | 2 | unid |  |  |  | 0 | 0
8 | Caixa de Ventilação, modelo FH250, Filtro G4 |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
9 | Caixa de filtro Filbox Red 100, com filtro G4 |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
10 | Exaustor Maxx S 100 |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
11 | Cortina de ar, tamanho 150cm, fabricante EOS |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
12 | Cortina de ar, tamanho 200cm, fabricante EOS |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
13 | Tubo de cobre classe A, Ø6,4mm |  | 25.38 | m |  |  |  | 0 | 0
14 | Tubo de cobre classe A, Ø9,5mm |  | 67.8 | m |  |  |  | 0 | 0
15 | Tubo de cobre classe A, Ø12,7mm |  | 41.9 | m |  |  |  | 0 | 0
16 | Tubo de cobre classe A, Ø15,9mm |  | 52.97 | m |  |  |  | 0 | 0
17 | Tubo de cobre classe A, Ø19,1mm |  | 7.63 | m |  |  |  | 0 | 0
18 | Tubo de cobre classe A, Ø22,2mm |  | 6.91 | m |  |  |  | 0 | 0
19 | Tubo de cobre classe A, Ø28,6mm |  | 16.05 | m |  |  |  | 0 | 0
20 | Isolamento térmico flexível 13mm |  | 90.8 | m |  |  |  | 0 | 0
21 | Isolamento térmico flexível 19mm |  | 40.3 | m |  |  |  | 0 | 0
22 | Isolamento térmico flexível 20mm |  | 29.3 | m |  |  |  | 0 | 0
23 | Isolamento térmico flexível 21mm |  | 2.1 | m |  |  |  | 0 | 0
24 | Isolamento térmico flexível 22mm |  | 7 | m |  |  |  | 0 | 0
25 | Isolamento térmico flexível 23mm |  | 14 | m |  |  |  | 0 | 0
26 | Válvula GBC - Ø6,4mm |  | 8 | unid |  |  |  | 0 | 0
27 | Válvula GBC - Ø9,5mm |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
28 | Válvula GBC - Ø12,7mm |  | 8 | unid |  |  |  | 0 | 0
29 | Válvula GBC - Ø15,9mm |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
30 | Fita de acabamento PVC |  | 138 | m |  |  |  | 0 | 0
31 | Tubo de PVC Marrom Soldável Ø25mm |  | 36.91 | m |  |  |  | 0 | 0
32 | Tubo de PVC Branco Ø100mm |  | 6.5 | m |  |  |  | 0 | 0
33 | Curva 90º PVC Marrom Soldável Ø25mm |  | 24 | unid |  |  |  | 0 | 0
34 | Tê PVC Marrom Soldável Ø25mm |  | 2 | unid |  |  |  | 0 | 0
35 | Curva 90º PVC Branco Ø25mm |  | 2 | unid |  |  |  | 0 | 0
36 | Cabo comunicação shield evaporador / condensador, 5x1,5mm², isolamento 750V |  | 138 | m |  |  |  | 0 | 0
37 | Eletroduto PVC 3/4 |  | 138 | m |  |  |  | 0 | 0
38 | Carga de gás refrigerante R410A |  | 5.6 | kg |  |  |  | 0 | 0
39 | Duto em painel PU, espessura 20mm, chapa 4x1,2m |  | 7 | Unid |  |  |  | 0 | 0
40 | Transição retanguilar para redondo - 45º - 150x150-125ø |  | 4 | unid |  |  |  | 0 | 0
41 | Cotovelo retangular - 1W - 150x150-150x150 |  | 5 | unid |  |  |  | 0 | 0
42 | Transição retangular - 45º - 183x183-150x150 |  | 4 | unid |  |  |  | 0 | 0
43 | Cotovelo retangular - 1W - 183x283-183x283 |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
44 | Transição retangular - 45º - 200x200-150x150 |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
45 | Transição retanguilar para redondo - 45º - 200x300-250ø |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
46 | Transição retangular - 45º - 300x200-200x200 |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
47 | Transição retanguilar para redondo - 45º 300x200-250ø |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
48 | Transição retangular - 45º - 300x200-283x183 |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
49 | Selante ACR |  | 22 | Unid |  |  |  | 0 | 0
50 | Fita de aluminio |  | 3 | rolos |  |  |  | 0 | 0
51 | Cascola extra |  | 3 | Latas |  |  |  | 0 | 0
52 | Carga de nitrogênio para limpeza da solda e teste de estanqueidade |  | 9 | m³ |  |  |  | 0 | 0
53 | Grelha de Ar Externo, em alumínio, sem plenum, modelo AT/VAT, tamanho 325x225, Trox |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
54 | Grelha de Ar Externo, em alumínio, sem plenum, modelo AT/VAT, tamanho 125x125, Trox |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
55 | Grelha de Ar Externo, em alumínio, sem plenum, modelo AT/VAT, tamanho 225x225, Trox |  | 4 | unid |  |  |  | 0 | 0
56 | Difusor de PVC, com regulagem, modelo DVK |  | 6 | unid |  |  |  | 0 | 0
57 | Quadro de Controle de Renovação de Ar |  | 3 | unid |  |  |  | 0 | 0
58 | Cabo torcido, com seção AWG 24 (0,25mm²) para AWG 18 (0,75mm²) |  | 150.8 | m |  |  |  | 0 | 0
59 | ART |  | 1 | unid |  |  |  | 0 | 0
Valor Líquido |  |  |  |  | 0
Desconto: |  |  |  |  | 0
Valor Total: |  |  |  |  | 0
Condição do Frete
Despesas com transporte/ alimentação e hospedagem: |  | INCLUIR NA PROPOSTA OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, SE PERTINENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO.
Prazo de Execução / fornecimento: |  | 20 DIAS |  |  | INFORMAR PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO, COMPATÍVEL COM O PRAZO PREVISTO NO PRESENTE TERMO DE COTAÇÃO OU, SE DIVERGENTE, COM JUSTIFICATIVA.
Condição de faturamento: |  | 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL FATURAMENTO INTEGRAL DO SERVIÇO (EMPRESA A SER CONTRATADA PELO SESC )
Validade da proposta: |  | A PROPOSTA DA EMPRESA DEVERAR TER VALIDADE DE NO MINIMO 90 DIAS
Observações: |  | SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA ASSIM QUE SOLICITADA, VALIDADE DA PROPOSTA SUBSTITUIÇÃO POR 30 DIAS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS APÓS EMISSÃO NF.
NÃO INCLUSO NA LISTA DE MATERIAIS PERDAS.